ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Набавка кућних водомера са LoRaWAN очитавањем

| Р.бр. | Назив | Јед. мере | Оквирна количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | "Кућни водомер DN 15, Q4 ≥ 3,00m³ са импулсним и екстерним LoRaWAN комуникационим модулом Комуникација са сваким индивидуалним водомером мора да буде двосмерна и мора омогућити гарантовану испоруку порука у оба смера, од водомера ка серверу и од сервера ка водомеру. Подразумеване поруке су статус водомера и стање батерије, а од стране сервера управљање вентилом уколико водомер има вентил. Контролер водомера мора да ради у режиму што мање потрошње енергије; мора да омогући гарантовану испоруку порука са променама стања (посебно у хаваријским ситуацијама). Потребно је да функционално подржи протокол комуникације са сервером (разјашњен у опису и спецификација). Такође мора да подржи могућност даљинског, бесконтактног, учитавања новог софтвера у случају потребе за исправкама односно променама функционалности у складу са развојем паметног града. Пожељно је да искористи могућности постојеће секундарне мреже (уличне светиљке у мрежи)." | ком | 100 |  |  |
| 2. | "Кућни водомер DN 20, Q4 ≥ 5,00m³ са импулсним давачем и екстерним LoRaWAN комуникационим модулом. Комуникација са сваким индивидуалним водомером мора да буде двосмерна и мора омогућити гарантовану испоруку порука у оба смера, од водомера ка серверу и од сервера ка водомеру. Подразумеване поруке су статус водомера и стање батерије, а од стране сервера управљање вентилом уколико водомер има вентил. Контролер водомера мора да ради у режиму што мање потрошње енергије; мора да омогући гарантовану испоруку порука са променама стања (посебно у хаваријским ситуацијама). Потребно је да функционално подржи протокол комуникације са сервером (разјашњен у опису и спецификација). Такође мора да подржи могућност даљинског, бесконтактног, учитавања новог софтвера у случају потребе за исправкама односно променама функционалности у складу са развојем паметног града. Пожељно је да искористи могућности постојеће секундарне мреже (уличне светиљке у мрежи)." | ком | 500 |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |

Кућни водомер са екстерним модулом (редни број 1 и 2): намењен за мерење укупне запремине протекле хладне воде, хоризонтални, вишемлазни са заштићеним сувим бројчаником. Бројчаник је потпуно заштићен од утицаја воде као и примеса - гвожђа, мангана... који могу допринети отежаном очитавању као и смањеној тачности мерила. RF Модул подржава LoRaWAN протокол А класе. Селективна фреквентна веза EU 863 - 870 Mhz. Напајање - 3,6 V литијумска батерија радни век мин. 5 година, заштита IP68.  Домет мин. 4.000 m на отвореном простору. Потребне су команде за додавање, односно мењање OTAA и мултикаст креденцијала. Протокол мора омогућити да сервер у било ком тренутку може да изабере који OTAA креденцијали да постану активни. Потврда ауторизације укључује пријем команде од сервера са тачним временом и информације о припадности крајњег уређаја групама уређаја у оквиру система паметног града. Након примљене потврде са наведеним информацијама крајњи уређај улази у свој радни режим. Модул мора бити компатибилан са већ уграђеним постојећим системом који се проширује.

Кућиште водомера редни број 1 и 2 израђено je од месинга.

Серијски број водомера и бар код морају бити на видном месту. Водомере испоручити са ситом, неповратним вентилом и жигом.

Сви водомери треба да задовоље захтеве стандарда EN 1982 и захтев у погледу метролошких класа тачности водомера - ISO 4064 минимално „C“  (R160)  метролошке класе тачности, NP 16 бар.  Мин. T30.

- Напомена: *Укупна цена без ПДВ-а служи само за упоређивање приспелих понуда. Ако приликом множења оквирних количина и јединичних цена укупно понуђена цена буде изнад процењене вредности, неће се понуда одбити као неприхватљива. Количине наведене у техничкој спецификацији су оквирне. Стварне количине за испоруку ће се дефинисати у обострано потписаним појединачним уговорима или наруџбеницама, после потписивања оквирног споразума са три понуђача.

- Уговарање се врши по јединичним ценама из техничке спецификације која је саставни део оквирног споразума и количинама из обострано потписаног појединачног уговора или наруџбенице до укупне вредности оквирног споразума од  5.000.000,00 динара

- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);

- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.

Потпис овлашћеног лица понуђача:

_____________________________