ОПШТИНА КРУПАЊ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-23/2015

Извођење радова на реконструкцији Стационара у Крупњу

|  | Датум и време: |
| --- | --- |
| Крајњи рок за достављање понуда: | 29.06.2015. године до 11:00 часова |
| Јавно отварање: | 29.06.2015. године у 11:30 часова |

КРУПАЊ, мај 2015.ГОДИНЕ

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

- ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ И ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ

- ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 32, 55, 57, 62. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/2012) општина Крупањ позива понуђаче да поднесу своју писмену понуду у поступку јавне набавке у отвореном поступку, у складу са јавним позивом и конкурсном документацијом. Понуде се подносе у складу са захтевима Наручиоца наведеним у Упутству понуђачима како да сачине понуду, које је саставни део конкурсне документације.

1.1.  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је извођење радова на реконструкцији објекта Стационара у кругу Дома здравља у Крупњу.

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Ознака из општег речника набавке: 45210000 Радови на високоградњи

1.2.  ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са члановима 75. и 76. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова из члана 75. и76. Закона о јавним набавкама понуђач доказује документима из члана 77. Закона о јавним набавкама, који могу бити у неовереним фотокопијама, а у свему у складу са конкурсном документацијом. Изабрани понуђач ће у року који одреди Наручилац, а не краћи од пет дана од дана пријема писменог позива Наручиоца доставити на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима и група понуђача која подноси заједничку понуду. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко понуђача.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ  о испуњености услова из члана 75. став 1. Тачка 5) Закона о јавним набавкама за део набавке који ће се извршити преко подизвођача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове  испуњавају заједно.  Услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама  дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност овог услова.

Доказе о испуњености услова доставити уз понуду.

Конкурсна документација је израђена у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012).

1.3. РОК ЗА УВИД И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Увид у конкурсну документацију и рок за преузимање конкурсне документације је до истека рока за подношење понуда до 29.06.2015. године до 11:00 часова.

Увид и преузимање конкурсне документације уз издавање потрвде о преузимању заинтересовани понуђачи могу извршити у просторијама Општине Крупањ од 07 до 15 часова или се може преузети са Портала Управе за јавне набавке, са Портала службених гласила РС или сајта општине Крупањ  www.krupanj.org.rs .

После наведеног рока конкурсна документација се не може преузети.

1.4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Понуде се могу достављати лично или путем поште, на адресу Општина Крупањ, ул. Маршала Тита бр. 2, 15314 Крупањ, сваког радног дана од 07 до 15 часова у затвореној коверти са назнаком – "Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ - извођење радова на реконструкцији Стационара у Крупњу – НЕ ОТВАРАТИ". Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Крајњи рок за достављање понуда је 30. дан од дана објављивања јавног позива на Порталу Управе за јавне набавке и то до 11:00 часова.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

1.5. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда 29.06.2015. у 11:30 часова у малој сали општине Крупањ, ул. Маршала Тита бр. 2, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представници понуђача су дужни да доставе овлашћења за заступање. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда поднеће Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.

1.6. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 15 дана од дана отварања понуда.

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

  - ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ

Предмет јавне набавке је извођење грађевинских, грађевинско-занатских и инсталатерских радова на реконструкцији објекта Стационара при Дому здравља у Крупњу.

  - ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.

  - ВАЛУТА

Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.

  - ЦЕНА

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима, са и без ПДВ-а, и мора бити фиксна.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.

  - УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

По испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, и потписаним од стране стручног надзора. Окончана ситуација мора износити минимум 20% од уговорене вредности.

  - КРИТЕРИЈУМИ

Критеријум за доделу уговора je најнижа понуђена цена.

У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком укупно понуђеном ценом, наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок извршења. У случају да је и рок извршења једнак, следећи критеријум је дужи гарантни рок, а потом дужи период важења понуде. У случају да су сви параметри по овим критеријумима једнаки, наручилац ће изабрати понуду која је прва стигла.

  - OБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ И НАЧИН ПАКОВАЊА ПОНУДЕ

Обавеза понуђача је да буде упознат са законима, прописима, стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији.

Од понуђача се очекује да проучи конкурсну документацију, укључујући све прилоге, инструкције, форме, услове уговора и спецификације.

Понуда треба да садржи све доказе и обрасце дефинисане конкурсном документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан и оверен печатом од стране одговорног лица. Уколико понуду подноси група понуђача сваки образац мора бити потписан и печатиран од стране овлашћеног лица члана групе понуђача. Уколико понуду подноси Понуђач који наступа са подизвођачем или група понуђача обрасце: Образац за оцену услова понуђача и члана групе понуђача, подизвођача и члана групе понуђача (Образац бр.1), Општи подаци о подизвођачу (Образац бр.4) и Општи подаци о члану групе понуђача (Образац бр.5) копирати у потребном броју примерака.

Понуђач мора све обрасце и изјаве који су саставни део конкурсне документације попунити читко - штампаним словима. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са Конкурсном документацијом. Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, парафира и овери печатом овлашћено лице понуђача који наступа самостално, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, парафира и овери печатом овлашћено лице групе понуђача, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора, док су остали чланови групе понуђача дужни да сваку страну модела уговора парафирају и овере печатом, чиме потврђују да прихватају све елементе уговора.

Понуда се мора налазити у затвореној коверти - омоту са назнаком  -  "Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ извођења радова на реконструкцији Стационара у Крупњу - не отварати". Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

  - ПРИПРЕМАЊЕ  ПОНУДЕ

Понуда мора да садржи све доказе дефинисане конкурсном документацијом. Документа којима се доказује испуњеност услова могу бити у неовереним фотокопијама а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

У циљу прегледа, вредновања и упоређивања понуда Наручилац може од понуђача, у писменој форми, тражити додатна објашњења одређених елемената понуде. Понуђач је обавезан да у року од 2 (два) радна дана од дана пријема захтева за објашњења понуде, достави одговор, а у супротном ће се његова понуда одбити, као неисправна.

Наручилац задржава право провере достављених докумената од стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не одговара у потпуности оригиналу тог документа, понуда ће се одбити, као неисправна.

Подносилац понуде сносиће све трошкове припремања и достављања своје понуде. Наручилац није обавезан да, под било којим околностима, сноси наведене трошкове, било да је понуда прихваћена или не.

  - ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац може, најкасније до 8 (oсам) дана пре датума одређеног за подношење понуда, да изврши измену конкурсне документације.

Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Све измене, достављене на напред наведени начин и у напред наведеном року, представљају саставни део конкурсне документације. Потписане измене се достављају заједно са осталом конкурсном документацијом, уз понуду.

Измене и допуне конкурсне документације важиће само уколико су учињене  у писменој форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране радника Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца.

  - ИЗМЕНЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДА

Понуђач може да измени или повуче своју понуду писменим обавештењем пре рока за подношење понуда.

Свако обавештење о изменама или повлачењу биће припремљено, означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације, са ознаком на коверти "Измена понуде" или "Повлачење понуде" за ЈАВНУ НАБАВКУ за извођење радова на реконструкцији Стационара у Крупњу. Понуда не може бити измењена после истека крајњег рока за подношење.

  - ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТИМ ПОНУДАМА

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као релевантну цену по јединици мере.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати на следећи начин:

- Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним;

- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.

  - АЛТЕРНАТИВНА РЕШЕЊА – ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.

  - РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.

Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у јавном позиву сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда вратити неотворену на адресу понуђача, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда понуђача мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом. Понуђач је обавезан да доказе о испуњености услова и обрасце понуде преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде. На полеђини омота обавезно назначити назив, адресу и телефон понуђача и контакт особу.

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, са подизвођачем или група понуђача. Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. Учешће у више од једне понуде за исту јавну набавку резултираће тиме што ће се такве понуде одбити, као неисправне.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ може бити:

- правноснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа,

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза у поступку јавних набавки или испуњења уговорних обавеза,

- исправа о наплаћеној уговорној казни,

- рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року,

- извештај надзорног органа о изведеним радовима, који нису у складу са пројектом, односно уговором,

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи,

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача,

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњеност обавеза у ранијим поступцима јавних набавки или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.

  - ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и својој интернет стрници.

  - ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац доноси одлуку о обустави поступкa јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда уколико нису испуњени услови за доделу уговора. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати  у току исте буџетске године односно у наредних шест месеци.

  - УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ И УЧЕСНИКЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, са подизвођачем или група понуђача. Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да исто наведе у понуди.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ  о испуњености услова из члана 75. став 1. Тачка 5) Закона о јавним набавкама за део набавке који ће се извршити преко подизвођача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове  испуњавају заједно.  Услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама  дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност овог услова.

Саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

  - РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда.

  - ОЦЕНА ПОНУДА

Понуде коју су недовољно читке, неразумљиве, условне или које садрже остале нерегуларности, одбиће се као неисправне.

Понуда која не одговара свим техничким спецификацијама, односно свим критеријумима и условима из јавног позива и конкурсне документације, сматраће се неодговарајућом, односно неприхватљивом.

Комисија за јавну набавку ће извршити стручну оцену понуда по критеријумима наведеним у овој конкурсној документацији.

  - МОДЕЛ УГОВОРА

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално је дужно да попуни модел уговора, парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора.

Овлашћено лице групе понуђача је дужно да попуни модел уговора, парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора, док су остали чланови групе понуђача дужни да сваку страну модела уговора парафирају и овере печатом, чиме потврђују да прихватају све елементе уговора.

  - СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са  подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави:

- Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – у износу од 10% од вредности понуде, са роком важности до истека опције понуде, која мора бити безусловна и платива на први позив – оригинал.

- Оригинална писма о намерама банке за издавање неопозивих и безусловних банкарских гаранција, плативих на први позив без приговора и то:

- Оригинал писмо о намерама банке за издавање неопозиве и безусловне гаранције за добро извршење посла, плативе на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности уговора и са роком важности 30 дана дуже од уговореног рока за завршетак радова.

- Оригинал писмо о намерама банке за издавање неопозиве и безусловне гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, плативе на први позив без приговора, у износу од 5% од вредности уговора и са роком важности 5 дана дужим од уговореног гарантног рока.

  - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 15 дана од дана јавног отварања понуда. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

  - ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА И ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу  и може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, уз уплату прописане таксе у складу са чланом 149. и 151.Закона о јавним набавкама.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

  - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама.

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:

  - је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

  - он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривично дело против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

  - да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда,

  - је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

додатни услови за учешће у поступку јавне набавке:

  - располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то:

5.1) да Понуђач није био неликвидан у периоду од 12 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда

5.2) да је Понуђач у претходне 3 године извео радове на изградњи, реконструкцији, санацији и адаптацији објеката високоградње у износу од минимум 45.000.000,00 динара без пдв-а, а од којих је бар један објекат површине 500 м2.

  - располаже довољним кадровским и техничким капацитетом и то:

6.1.) да има најмање 15 запослених од којих 1 запослени радник мора бити дипломирани инжењер грађевинске струке (са лиценцом)

6.2.) да планирани одговорни извођачи радова који ће решењем бити именовани поседују личну лиценцу и то:

- дипломирани инжењер грађевине који поседује личну лиценцу бр. 410 - минимум 1 радно ангажовано лице

- дипломирани инжењер електротехнике који поседује личну лиценцу бр. 450 -минимум 1 радно ангажовано лице

6.3.)  да располаже са следећом техничком опремом:

  - 1 теретно транспортно возило (камион),

  - 1 компресор за разбијање,

  - скелу површине минимум 500м2

  - грађевинска дизалица (веда или слична применљива)

  - Да је одговорни извођач радова са лиценцом број 410 именован од стране понуђача обишао предметну локацију са представницима инвеститора и извршио увид у пројектну документацију

  - ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:

- извода из Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра  надлежног Привредног суда,

- извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дело против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- потврда привредног суда и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности  или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву  изречена мера забране обављања делатности.

- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Доказ за тачке од 2) до 4)  не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Доказ из тачке 3) мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

5.1) Потврда Народне Банке Србије о броју дана неликвидности за период од 12 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Уколико понуђач наступа самостално,  неопходно је да понуђач испуни овај услов и достави доказ.

Уколико понуђач наступа са подизвођачима, неопходно је да и понуђач и сви његови подизвођачи испуне овај услов и доставе доказе.

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да сваки члан групе понуђача испуњава овај услов појединачно и достави доказ.

5.2) Референц листа - списак најважнијих изведених радова на изградњи, реконструкцији, санацији и адаптацији објеката високоградње у претходне 3 године са износима, датумима и листама наручилаца, за које је остварен пословни приход у износу од минимум 45.000.000,00 динара без пдв-а, уз потврде издате и потписане од стране наручилаца или уговоре о изведеним радовима и окончане ситуације.

6.1) М/МА обрасце пријаве на обавезно социјално осигурање запослених којим понуђач доказује да располаже са минимум 15 запослених радника од којих 1 запослени радник мора бити дипломирани инжењер грађевинске струке (са лиценцом), а за којег понуђач мора доставити доказ којим на несумњив начин доказује да је исти запослен код понуђача и да поседује звање дипломираног инжењера грађевинске струке (фотокопија лиценце, радне књижице, М/МА обрасце на обавезно социјално осигурање запослених)

6.2) Копија личне лиценце (410 и 450) са потврдама Инжењерске коморе Србије да су наведени носиоци лиценце чије се лиценце подносе чланови Инжењерске коморе Србије и да им одлуком Суда части издата лиценца није одузета заједно са доказима о радном статусу (докази о радном статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача запослен – фотокопија радне књижице и М/МА обрасце на обавезно социјално осигурање запослених, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: уговор - фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или други уговор о радном ангажовању на извођењу радова који су предмет ове јавне набавке) уз изјаву понуђача о одговорном извођачу, који ће решењем бити именован за извођење радова у предметној јавној набавци.

6.3) фотокопије пописне листе са стањем на дан 31.12.2014. године заједно са фотокопијом саобраћајне дозволе за моторна возила. Техничка опремљеност понуђача може се доказати и фотокопијом уговора о набавци опреме односно фотокопијом уговора о закупу или лизингу.

      - Понуђач мора доставити потврду потписану од стране инвеститора, која је саставни део понуде и конкурсне документације (Образац 10) да је извршио обилазак локације и увид у пројектну документацију.

Образац 1.

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  ПОНУЂАЧА,

ПОДИЗВОЂАЧА И ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове Наручиоца, упознати смо са свим условима Наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних услова:

| Бр. прилога | Документ | Прилог уз понуду |
| --- | --- | --- |
| ПРИЛОГ БР.1 | Извод из Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда | да | не |
| ПРИЛОГ БР.2 | Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривично дело против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; | да | не |
| ПРИЛОГ БР.3 | Потврда привредног суда и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности. | да | не |
| ПРИЛОГ БР.4 | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода | да | не |
| ПРИЛОГ БР.5 | Потврда НБС о броју дана неликвидности у протеклих 12 месеци | да | не |
| ПРИЛОГ БР.6 | Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – у износу од 10% од понуђене цене, са роком важности до истека опције понуде, без приговора и наплативу на први позив – оригинал | да | не |
| ПРИЛОГ БР.6а | Оригинал писмо о намерама банке за издавање неопозиве и безусловне гаранције за добро извршење посла, плативе на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности уговора | да | не |
| ПРИЛОГ БР.6б | Оригинал писмо о намерама банке за издавање неопозиве и безусловне гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, плативе на први позив без приговора, у износу од 5% од вредности уговора | да | не |
| ПРИЛОГ БР.7 | М/МА обрасци пријава на обавезно социјално осигурање запослених | да | не |
| ПРИЛОГ БР.8 | Фотокопије личних лиценци: Потврде ИКС-а Доказ о начину ангажовања | да | не |
| ПРИЛОГ БР.9 | Фотокопија пописне листе, фотокопије саобраћајних дозвола, уговор о купивини, закупу или лизингу, као доказ техничког капацитета | да | не |

| ОБРАЗАЦ 1 | Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача | да | не |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБРАЗАЦ 2 | Општи подаци о понуђачу | да | не |
| ОБРАЗАЦ 3 | Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима | да | не |
| ОБРАЗАЦ 3а | Изјава понуђача о ангажовању подизвођача | да | не |
| ОБРАЗАЦ 4 | Општи подаци о подизвођачу | да | не |
| ОБРАЗАЦ 5 | Општи подаци о члану групе понуђача | да | не |
| ОБРАЗАЦ 6 | Изјава о независној понуди | да | не |
| ОБРАЗАЦ 6а | Изјава о поштовању прописа | да | не |
| ОБРАЗАЦ 7 | Изјава понуђача о одговорним извођачима | да | не |
| ОБРАЗАЦ 8 | Референц листа - списак изведених радова | да | не |
| ОБРАЗАЦ 9 | Изјава о поседовању техничке опреме | да | не |
| ОБРАЗАЦ 10 | Потврда о посети локације која је предмет јавне набавке | да | не |
| ОБРАЗАЦ 11 | Модел уговора | да | не |
| ОБРАЗАЦ 12 | Образац понуде | да | не |
| ОБРАЗАЦ 13 | Образац трошкова припреме понуде | да | не |
| ОБРАЗАЦ 14 | Предмер и предрачун радова | да | не |
| ОБРАЗАЦ 15 | Динамички план | да | не |

| Понуђач је регистрован у Регистру понуђача у АПР | да | не |
| --- | --- | --- |

(Заокружити)

Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл.75 ЗЈН. У вези са тим, потребно је да понуђач:

- у својој понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни

- да достави копију Решења о упису у регистар понуђача

Напомена: Образац оверава овлашћено лице понуђача за подизвођаче, и у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача.

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ УКОЛИКО ПОНУЂАЧ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА И ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

Oбразац 6.

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум

_______________________                                        М.П.  __________________________

(потпис овлашћеног лица)

Oбразац 6а.

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да смо приликом састављања своје понуде поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Место и датум

_______________________                                        М.П.  __________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Фотокопирати образац у потребном броју за сваког члана групе понуђача или подизвођача

Образац 8

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

| Наручилац | Период извођења радова | Врста објекта и радова | Површина објекта (м2) | Вредност изведених радова (са израженим ПДВ-ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Укупно (дин): |  |  |

Потпис овлашћеног лица

______________________

М.П.

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака

Образац 9

ИЗЈАВА О ПОСЕДОВАЊУ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ

_____________________________________

Назив понуђача

_____________________________________

Адреса

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да поседујемо следећу техничку опрему :

1. _________________________________________________________, ком ____

2. _________________________________________________________, ком ____

3. _________________________________________________________, ком ____

4. _________________________________________________________, ком ____

5. _________________________________________________________, ком ____

6. _________________________________________________________, ком ____

7. _________________________________________________________, ком ____

8. _________________________________________________________, ком ____

9. _________________________________________________________, ком ____

10._________________________________________________________, ком ___

и да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођења радова који су предмет ове јавне набавке.

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА.

Датум:                                                                             Потпис овлашћеног лица

м.п.

Образац 10

ПОТВРДА  О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Након обиласка простора предвиђеног за извођење радова на реконструкцији Стационара у Крупњу, издаје се:

П О Т В Р Д А

Да је _________________________________________ дипломирани грађевински инжењер, са бројем лиценце ИКС 410-_________- ___ , као представник понуђача  _______________________________________________________________________ из ____________________________________, обишао предметну локацију и извршио комплетан увид у стање на лицу места и прегледао пројектну документацију, како би прикупио потребне податке за давање понуде.

Ова потврда је саставни део понуђачке документације и не може се користити у друге сврхе.

У Крупњу, дана ___. ___. 2015.

Представник понуђача који 	Представник наручиоца:

је извршио увид:

_________________________				___________________________

Име и презиме						   Име и презиме

Лиценца бр:410-______-___

_________________________				 ___________________________

Потпис						                     Потпис

М.П.лиценца            М.П. понуђача					М.П.

Образац 11.

МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Закључен између:

- Општине Крупањ, ул. Маршала Тита бр. 2, коју заступа председник Општине  Раде Грујић, ПИБ 101395334; МБ: 07170335 (у даљем тексту: Наручилац) и

- ____________________________________________________________, са седиштем у ________________, улица _____________________, ПИБ ________________, матични број _____________, рачун бр. ____________________________ отворен код пословне банке _____________________, кога заступа директор _____________________________, (у даљем тексту Извођач)

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Извођача као најповољнијег понуђача за извођење радова на реконструкцији Стационара у Крупњу, а по спроведеном отвореном поступку јавне набавке по јавном позиву објављеном  на Порталу јавних набавки.

Члан 2.

Предмет Уговора је извођење радова на реконструкцији Стационара у Крупњу и ближе је одређен усвојеном понудом извођача број _________  од ________2015. године, која је саставни део овог Уговора, инвестиционо-техничком документацијом по којој се изводе радови и овим уговором.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговoра.

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из чл. 2. Уговора износи укупно _______________________________ динара без ПДВ-а,  односно

____________________динара са ПДВ-ом а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача број ________ од _______2015. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин :

-  по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде Извођача бр. _______од _________2015. године, и потписаним од стране стручног надзора,  с тим што окончана ситуација мора износити минимум 20% од уговорене вредности и испоставља се након извршене примопредаје радова.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач признаје без права приговора.

Члан 5.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ________ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао. Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено испуњењем свих наведених услова:

- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо-техничку и пројектну

документацију

- да је наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача

-  у случају елементарних непогода и дејства више силе

- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) превазилази обим радова који су предмет овог уговора

Захтев за продужење рока грађења Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 7.

Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности укупно уговорних радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Члан 8.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Извођач се обавезује :

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова.

-  да се строго придржава мера заштите на раду;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

-  да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се  утврде неправилности и недостаци

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране наручиоца.

Члан 9.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. овог Уговора, и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, о чему закључује посебан уговор са надзорним органом.

Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо-техничку документацију, грађевинску дозволу и потврду о извршеној пријави радова и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Члан 10.

Извођач се обавезује да у року од 15 дана од потписивања овог уговора преда Наручиоцу безусловну, неопозиву гаранцију банке за добро извршење посла, у износу од 10% од вредности уговора и са роком важења 30 дана дуже од уговореног рока за завршетак радова, која мора бити безусловна и платива на први позив а у корист Наручиоца.

У случају наступања услова за продужења рока завршетка радова, Извођач је у обавези да продужи важност банкарске гаранције.

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу гаранцију банке за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 5% од вредности изведених радова, која мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор, платива на први позив, са роком важности који је 5 дана дужи од гарантног рока, што је услов за оверу окончане ситуације, која мора износити најмање 20% од уговорене вредности радова.

Након успешне примопредаје радова односно у року од 5 дана од потписивања Записника о примопредаји, гаранција за добро извршење посла се гаси.

Гарантни рок за изведене радове је __________године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за све коришћене материјале је у складу са гарантним роком произвођача рачунато од датума премопредаје радова.

Наручилац има право да тражи продужење гаранције за отклањање недостатака у гарантном року уколико Извођач на писмени позив Наручиоца не отклони недостатке у извођењу радова, односно не усклади квалитет материјала и извођења са захтевима Наручиоца.

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца.

У том случају наручилац може ангажовати другог Извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг привредника.

Члан 11.

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Члан 12.

Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача Предузећа ______________________________, са седиштем_________________________, ПИБ _________________, матични број __________________.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Члан 13.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца.

По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач радова ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача бр. ______ од ________ за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Члан 14.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

Члан 15.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико Наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити.

Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.

Члан 16.

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, Стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће наручилац.

Члан 17.

Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Окончана ситуација за изведене радове се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова.

Члан 18.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора.

Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим Уговором.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора.

Члан 19.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о планирању и изградњи објеката и Закона о облигационим односима.

Члан 20.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

-   понуда Извођача бр. ________ од __________2015. Године

-   динамички план

Члан 21.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.

Члан 22.

Овај  Уговор ступа на снагу даном потписа уговорних страна.

Члан 23.

Овај Уговор је сачињен у четири једнака примерка, по два за сваку уговорну страну.

ЗА НАРУЧИОЦА:	                                                       ЗА ИЗВРШИОЦА:

____________________		                           ______________________

Образац 12.

На основу објављеног јавног позива за доделу уговора за јавну набавку– извођење радова на реконструкцији Стационара у Крупњу, достављамо Вам следећу

ПОНУДУ

1. Да квалитетно извршимо све радове у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем

| Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Словима: |
| ПДВ: |  |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом |  |
| Словима: |

2.Рок завршетка радова: _____ ( ________________) календарских дана од дана увођења у

словима

посао, с тим што рок не може бити дужи од 90 календарских дана. Понуда са понуђеним роком завршетка радова дужим од 90 календарских дана сматраће се неисправном.

3.Нудимо гарантни рок за све радове у трајању од _____ ( ________ )  године, од дана     примопредаје радова (не краћи од 2 године).                                       словима

4. За извршење јавне набавке ангажујемо ____ ( ________ ) подизвођача (уписати број подизвођача).                                                                           словима

5. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.

6. Важност понуде износи ______  ( _____________________)  дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана).                                           словима

Датум:                                                                  ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

_______________ 		                                 __________________________

M.П.

Образац 13.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Редни број | Назив трошкова | Вредност |
| --- | --- | --- |
| УКУПНО |

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. ЗЈН)

Датум________________                                                           Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

______________________

Образац 14.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Напомена: Наручилац поседује извесну количину појединих грађевинских материјала наменски добијених од донатора за извођење радова на реконструкцији Стационара, које је Понуђач дужан да прихвати и угради. Јединичне цене у предрачуну исказати у пуном износу (комплет материјал, рад и остало потребно за извршење позиције), а преузети материјал биће одбијен од привремених и окончане ситуације обрачунат по тржишним ценама. За материјал који Наручилац буде предао Извођачу сачиниће се записник о врсти и количини материјала и о цени по којој ће се тај материјал одбити од ситуације одређеној на основу истраживања тржишта. Списак материјала као и сам материјал, Понуђач може погледати приликом обиласка локације и прегледа пројектно-техничке документације.

Лице за контакт: Мирослав Милутиновић,дипл.грађ.инж., тел: 015-581-475, локал 111, e-mail: krupanjso@ptt.rs

|  | A) GRAđEVINSKI I GRAđEVINSKO-ZANASKI RADOVI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | RADOVI NA DEMONTAžI I RUšENJU |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Demontaža postojećeg krovnog pokrivača-falcovan crep, sa deponovanjem na daljinu do 50m u dogovoru sa investitorom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po m2. | m2 | 618,63 | x |  | = |  |
| 2) | Skidanje svih elemenata gromobranske instalacije, sa deponovanjem na daljinu do 30m. U cenu uračunat vertikalni transport šuta. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un paušalno. |  | 1,00 | x |  | = |  |
| 3) | Skidanje visećih oluka od pocinkovanog lima razvijene širine 50cm i deponovanje na daljinu do 30m. U cenu ura~unat vertikalni transport šuta. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po m1. | m | 117,36 | x |  | = |  |
| 4) | Skidanje odvodnih olučnih cevi od pocinkovanog lima razvijene širine 40cm i deponovanje na daljinu do 30m.U cenu ura~unat vertikalni transport šuta. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po m1. | m | 40,50 | x |  | = |  |
| 5) | Skidanje opšiva uvala u krovu od pocinkovanog lima i deponovanje na daljinu do 30m. U cenu ura~unat vertikalni transport šuta. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po m2. | m2 | 21,45 | x |  | = |  |
| 6) | Demontaža postojeće letve sa drvene krovne konstrukcije,sa deponovanjem na daljinu do 50m u dogovoru sa investitorom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po m2. | m2 | 618,63 | x |  | = |  |
| 7) | Demontaža opšiva strehe postojeće drvene krovne konstrukcije, sa deponovanjem na daljinu do 50m u dogovoru sa investitorom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po m2. | m2 | 82,15 | x |  | = |  |
| 8) | Rušenje pregradnih zidova od pune opeke, debljine zida d=15 cm, zajedno sa malterom i kerami~kim plo~icama, ~išćenje šuta i iznošenje van objekta, utovar u kamion i odvoz na deponiju. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po m3. | m3 | 16,50 | x |  | = |  |
| 9) | Rušenje postojećih dimnjaka od pune opeke, zajedno sa opšivom od pocinkovanog lima i dimnja~kom kapom. U cenu ura~unat vertikalni transport šuta. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po m3. | m3 | 4,34 | x |  | = |  |
| 10) | Rušenje postojeće podne plo~e zajedno sa podnom oblogom (PVC, kerami~ke plo~ice), ~išćenje šuta i iznošenje van objekta, utovar u kamion i odvoz na deponiju. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po m2. | m2 | 282,33 | x |  | = |  |
| 11) | Obijanje unutrašnjeg kre~nog maltera, ~išćenje šuta i iznošenje van objekta, utovar u kamion i odvoz na deponiju. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po m2. | m2 | 1016,00 | x |  | = |  |
| 12) | Obijanje fasadnog produžnog maltera, ~išćenje šuta i utovar u kamion i odvoz na deponiju. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po m2. | m2 | 372,00 | x |  | = |  |
| 13) | Demontaža tavanske noseće konstrukcije od rezane gradje sa skidanjem i ~išćenjem ispune i kre~nog maltera na podlozi od trske, ~išćenje šuta i iznošenje van objekta, utovar u kamion i odvoz na deponiju. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po m2. | m2 | 370,34 | x |  | = |  |
| 14) | Demontaža stolarije iznošenje van objekta, sa deponovanjem na daljinu do 50m u dogovoru sa investitorom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po kom. | kom | 68,00 | x |  | = |  |
| 15) | Demontaža postojećih elektroinstalacija ~išćenje šuta i iznošenje van objekta, utovar u kamion i odvoz na deponiju. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un paušalno. |  | 1,00 | x |  | = |  |
| 16) | Demontaža postojećih instalacija vodovoda i kanalizacije, ~išćenje šuta i iznošenje van objekta, utovar u kamion i odvoz na deponiju. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un paušalno. |  | 1,00 | x |  | = |  |
| 17) | Rušenje postojeće AB plo~e ulazne nadstrešnice zajedno sa gredama, ~išćenje šuta i iznošenje van objekta, utovar u kamion i odvoz na deponiju. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po m2. | m2 | 11,50 | x |  | = |  |
| 18) | Ru~ni iskop zemljanog nasipa u sloju od 20cm, iznošenje van objekta, utovar u kamion i odvoz na deponiju. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po m2. | m2 | 282,33 | x |  | = |  |
| 19) | Razastiranje, planiranje i nabijanje tampon sloja iber laufa granulacije "4", ispod podne plo~e. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po m2. | m2 | 282,33 | x |  | = |  |
|  | RADOVI NA DEMONTAžI I RUšENJU |  |  |  | dinara |  |  |
| II) | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Nabavka materijala i zidanje pregradnog zida na izlasku stepeništa u potkrovlje objekta YTONG blokom 40x20x25 cm, produžnim malterom razmere 1:3:9. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po 1 m3. debljine zida d=20 cm | m3 | 4,05 | x |  | = |  |
| 2) | Nabavka materijala i zidanje pregradnih zidova punom opekom 25x12x6.5 cm, produžnim malterom razmere 1:3:9, debljine zida d=12 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po 1 m2. | m2 | 113,65 | x |  | = |  |
| 3) | Nabavka materijala i izrada cementne košuljice kao podloge od cementnog maltera razmere 1:3. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po 1 m2. d=3 cm | m2 | 282,33 | x |  | = |  |
| 4) | Nabavka materijala i malterisanje unutrašnjih zidova kre~nim malterom razmere 1:3 za osnovni sloj i 1:1,5 za završni sloj, sa prethodnim prskanjem površina cementnim mlekom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po 1 m2. | m2 | 1442,00 | x |  | = |  |
| 5) | Nabavka materijala i malterisanje plafona produžnim malterom razmere 1:2:6 u dva sloja preko opekarskih elemenata me¦uspratne konstrukcije sa prethodnim prskanjem istih cementnim mlekom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po 1 m2. | m2 | 19,05 | x |  | = |  |
| 6) | Nabavka materijala i malterisanje fasadnih zidova produžnim malterom razmere 1:3:9, sa prethodnim prskanjem površina cementnim mlekom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po 1 m2. | m2 | 372,00 | x |  | = |  |
|  | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | dinara |  |  |
| III) | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Nabavka materijala i izrada armirano betonskih horizontalnih i vertikalnih serklaža, AB greda i stubova betonom MB 20 u potrebnoj oplati, armiranih u svemu prema projektu. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po 1 m3. | m3 | 19,22 | x |  | = |  |
| 2) | Nabavka materijala i izrada podne plo~e betonom MB 20 armirane sa Q131 armaturnom mrežom, debljine d=10 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po 1 m2. | m2 | 282,33 | x |  | = |  |
| 3) | Izrada armirano betonske LMT fert tavanice, sa armaturom gredicama prema stati~kom prora~unu, u betonu MB 20, dpl=4 cm, sa potrebnom oplatom i podupira~ima. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po 1 m2. | m2 | 392,11 | x |  | = |  |
| 4) | Nabavka materijala i izrada AB konzolnih plo~a-strehe u svemu prema projektu,u potrebnoj oplati, betonom MB 20, debljine plo~e d=12 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po 1 m2. | m2 | 68,70 | x |  | = |  |
| 5) | Nabavka materijala i izrada stepenišnih AB plo~a dimenzija i razmere penjanja u svemu prema projektu,u potrebnoj oplati, betonom MB 20, debljine plo~e d=15 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po 1 m3. | m3 | 3,12 | x |  | = |  |
| 6) | Nabavka materijala i izrada staza širine 100 cm behaton plo~ama, sa pripremnjem podloge, oivi~enih ivi~njakom u betonu MB20. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po 1 m2. | m2 | 83,44 | x |  | = |  |
|  | Obra~un po 1 m1. | m1 | 85,44 | x |  | = |  |
|  | BETONSKI RADOVI |  |  |  | dinara |  |  |
| IV) | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Nabavka, istezanje, ~išćenje, se~enje, savijanje, montaža i vezivanje armature u svemu prema projektu. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po 1 kg. | kg | 2150,00 | x |  | = |  |
| 2) | Nabavka, ~išćenje, se~enje, montaža i vezivanje armaturne mreže Q131, u svemu prema projektu. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po 1 kg. | kg | 1400,00 | x |  | = |  |
|  | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | dinara |  |  |
| V) | TESARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Nabavka materijala i izrada i montaža krovne konstrukcije od rezane ~etinarske gra¦e II klase dimenzija prema stati~kom prora~unu sa potrebnim okovima i pravilnim izvo¦enjem "tesarskih veza". |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po m2 (horizontalne projekcije). | m2 | 532,37 | x |  | = |  |
| 2) | Nabavka materijala i letvanje krova letvom 3/5 cm od ~etinarske gra¦e II klase na rastojanju prema nabavljenom falcovanom crepu i postavljanje letve u pravcu roga radi ventilisanja krova. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po m2. | m2 | 634,77 | x |  | = |  |
| 3) | Nabavka materijala i opšivanje krovne konstrukcije daskom 24 mm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po m2. | m2 | 634,77 | x |  | = |  |
|  | TESARSKI RADOVI |  |  |  | dinara |  |  |
| VI) | POKRIVAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Nabavka materijala i pokrivanje krova falcovanim crepom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 634,77 | x |  | = |  |
| 2) | Nabavka materijala i pokrivanje slemena i grbina fazonskim slemenjakom u cementnom malteru. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po m1. | m1 | 97,12 | x |  | = |  |
|  | POKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | dinara |  |  |
| VII) | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Nabavka materijala i postavljanje podne hidroizolacije "kondor 3" u dva sloja, na betonskoj podlozi koju je potrebno prethodno premazati bitulitom,a postavljanje izvršiti na preklop - varenjem. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po 1 m2. | m2 | 310,66 | x |  | = |  |
| 2) | Nabavka materijala i postavljanje termoizolacije tavanske plo~e tervol d=5 cm, komplet sa potrebnom PVC i difuznom folijaom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po 1 m2. | m2 | 431,32 | x |  | = |  |
| 3) | Nabavka materijala i postavljanje termoizolacije podne plo~e styrodur d=5 cm, komplet sa potrebnom PVC folijom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po 1 m2. | m2 | 282,33 |  |  | = |  |
| 4) | Nabavka materijala i pokrivanje opšiva krovne konstrukcije difuznom folijom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po 1 m2. | m2 | 634,77 | x |  | = |  |
|  | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | dinara |  |  |
| VIII) | BRAVARSKO STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Nabavka transport i ugradnja elemenata fasadne stolarije, izrađene od hladno valjanih AL-profila, plastificiranih, u beloj boji. Svi elementi su sa termomostom. Ispuna je termoizolaciono staklo 4+12+4 mm, float. Svi elementi su opremljeni okovima i mehanizmima za otvaranje. Sve izvesti prema detaljima iz priloga. Mere uzeti na licu mesta. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po 1 kom. |  |  |  |  |  |  |
|  | fasadna pregrada+nadsvetlo 120/210+40 | kom | 4,00 | x |  | = |  |
|  | ulazna vrata 145/210+40 | kom | 2,00 | x |  | = |  |
|  | fasadna pregrada sa vratima+nadsvetlo 255/210+40 | kom | 2,00 | x |  | = |  |
|  | ulazna vrata 90/210 | kom | 1,00 | x |  | = |  |
| 2) | Nabavka transport i ugradnja prozora, izrađenih od hladno valjanih AL-profila, plastificiranih, u beloj boji. Svi elementi su sa termomostom. Ispuna je termoizolaciono staklo 4+12+4 mm, float. Po potrebi pedvideti okapnicu parapetnu ili potprozorsku dasku.Svi elementi su opremljeni okovima i mehanizmima za otvaranje. Sve izvesti prema detaljima iz priloga. Mere uzeti na licu mesta. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po 1 kom. |  |  |  |  |  |  |
|  | jednokrilni prozor 145/170 | kom | 4,00 | x |  | = |  |
|  | jednokrilni prozor 120/170 | kom | 2,00 | x |  | = |  |
|  | jednokrilni prozor 60/60 | kom | 7,00 | x |  | = |  |
| 4) | Nabavka i ugradnja unutrašnjih vrata izrađenih od hladno valjanih AL-profila, plastificiranih, u beloj boji, sa svim pripadajućim okovima i mehanizmima za zatvaranje. Ispuna plota je AL termoizolovani panel. Svi elementi su bez termomosta. Sve izvesti prema detaljima iz priloga. Mere uzeti na licu mesta. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po 1 kom. |  |  |  |  |  |  |
|  | unutrašnja vrata 180/210 dvokrilna | kom | 2,00 | x |  | = |  |
|  | unutrašnja vrata 120/210 | kom | 5,00 | x |  | = |  |
|  | unutrašnja vrata 100/210 | kom | 1,00 | x |  | = |  |
|  | unutrašnja vrata 90/210 | kom | 7,00 | x |  | = |  |
|  | unutrašnja vrata 80/210 | kom | 17,00 | x |  | = |  |
|  | BRAVARSKO STOLARSKI RADOVI |  |  |  | dinara |  |  |
| IX) | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Izrada i montaža visećih oluka od pocinkovanog plastificiranog bojenog lima d=0.55 mm polukružnog preseka razvijene širine 50cm, pri~vršćenih za svaki rog pocinkovanim flahom 30/5 mm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po m1. | m1 | 118,08 | x |  | = |  |
| 2) | Izrada i montaža odvodnih oluka od pocinkovanog plastificiranog bojenog lima d=0.55 mm razvijene širine 40 cm, pri~vršćenih na svaka 2,0 m visine pocinkovanim flahom 30/5 mm i kukom usidrenom u zid ds=15 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po m1. | m1 | 45,00 | x |  | = |  |
| 3) | Izrada i montaža uvala u krovu od pocinkovanog plastificiranog bojenog lima d=0,7mm razvijene širine 50cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po m1. | m1 | 22,21 | x |  | = |  |
| 4) | Izrada i montaža snegobrana od pocinkovanog lima debljine d=0,55 mm. Popre~ni presek je u obliku jednakokrakog pravouglog trougla, visine stranice h=100mm. Razvijena širina 55 cm. Postaviti naizmeni~no u dva reda cik-cak, (5 kom /m1). Lim oja~ati presovanjem prema uzorku. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po m1. | m1 | 118,08 | x |  | = |  |
| 5) | Nabavka materijala, izrada i montaža uvodnog kazan~eta na vertikalnim olu~nim cevima od pocinkovanog plastificiranog lima debljine d=0,55 mm, sa potrebnim spojnim materijalom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po komadu. | kom | 10,00 | x |  | = |  |
|  | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | dinara |  |  |
| X) | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Nabavka materijala i oblaganje podova sinterovanim granitnim plo~icama I klase u slogu "fuga na fugu" postavljenih na lepak. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po 1 m2. | m2 | 58,54 | x |  | = |  |
| 2) | Nabavka materijala i oblaganje podova glaziranim kerami~kim plo~icama I klase u slogu "fuga na fugu" postavljenih na lepak. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po 1 m2. | m2 | 31,46 | x |  | = |  |
| 3) | Nabavka materijala i oblaganje zidova glaziranim kerami~kim plo~icama I klase u slogu "fuga na fugu" do visine od 1,80m postavljenih na lepak. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po 1 m2. mokri ~vorovi | m2 | 188,24 | x |  | = |  |
|  | Obra~un po 1 m2. ordinacije | m2 | 37,80 | x |  | = |  |
|  | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | dinara |  |  |
| XI) | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Nabavka i ugradnja PVC antistatik poda namenjenog za upotrebu u zdravstvenim ustanovama, a postavljanje izvršiti lepkom na prethodno nivelisanu podlogu. U cenu ulazi postavljanje i tipskih holker zaobljenih ugaonih lajsni. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po 1 m2. osnova poda | m2 | 293,64 | x |  | = |  |
|  | Obra~un po 1 m1. dužina sokla | m1 | 291,14 | x |  | = |  |
|  | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | dinara |  |  |
| XII) | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Nabavka materijala i bojenje unutrašnjih zidova objekta poludisperzivnom bojom iz dva puta sa prethodnim gletovanjem glet masom. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obra~un po 1 m2./ | m2 | 1215,96 | x |  | = |  |
|  | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |  |  |  | dinara |  |  |
| XIII) | FASADERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Nabavka materijala i bojenje fasade fasadnom bojom malterisanih fasadnih zidova, sa svom potrebnom pripremom istih. U cenu je ura~unata montaža i demontaža cevaste skele. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obra~un po 1 m2./ fasada | m2 | 372,00 | x |  | = |  |
|  | /Obra~un po 1 m2./ betonska streha | m2 | 68,70 | x |  | = |  |
|  | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | dinara |  |  |
| XIV) | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Nabavka materijala, izrada i postavljanje stepenišne ograde od čeličnih cevnih i kutijastih profila. Visina ogradeje H=110 cm, kompletno zaštićenim osnovnom bojom i završno ofarbanim u dva sloja. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po 1 m1. | m | 7,50 | x |  | = |  |
| 2) | Nabavka i montaža radijatora opremljenih ventilom i revizija radijatorskih cevi sa~išćenjem i farbanjem istih. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po kom ugra¦enog radijatora. | kom | 26,00 | x |  | = |  |
|  | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | dinara |  |  |
| XV) | MONTAZERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Nabavka i ugradnja kasetiranog plafona tipa "Armstrong" sa originalnim "T" i "L" lajsnama i vešaljkama. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra~un po 1 m2. | m2 | 364,59 | x |  | = |  |
|  | MONTAžERSKI RADOVI |  |  |  | dinara |  |  |
|  | UKUPNO GRAđEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | PDV 18% |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO GRAđEVINSKI RADOVI SA PDV-om |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |  |
| A) | GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| I) | RADOVI NA DEMONTAžI I RUšENJU |  |  |  |  |  |  |
| II) | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| III) | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| IV) | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| V) | TESARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| VI) | POKRIVAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| VII) | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| VIII) | BRAVARSKO STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| IX) | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| X) | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| XI) | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| XII) | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| XIII) | FASADERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| XIV) | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| XV) | MONTAžERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |

| B) VODOVOD I KANALIZACIJA |
| --- |
| OPIS RADOVA | JED. | KOLIČINA | JED.CENA | UKUPNO |
|  | MERE |  | ( DIN ) | ( DIN ) |
| l ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ZEMJANE RADOVE: Izvođač radova je pored opisa poojedinih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: Zemljani radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i geomehaničkom elaboratu. Cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i radne skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu ", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. |  |  |  |  |
| 1 | Ručni iskop zemlje lll kategorije za kanalske rovove, fekalne, kišne i vodovodne mreže, sa odbacivanjem zemlje do 1,0 m od ivice rova. U cenu uračunato eventualno crpljenje vode iz rova i razupiranje strana rova na dubini većoj od 1,0 m. Obračun po m3 |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 133,56 |  |  |
| 2 | Ručni iskop zemlje lll kategorije za revizione šahte i vodomerno okno, sa odbacivanjem zemlje do 1,0 m od ivice iskopa. U cenu uračunato eventualno crpljenje vode iz iskopa. Obračun po m3. | m3 | 5,18 |  |  |
| 3 | Fino planiranje dna rova pre ubacivanja peska i |  | m2 | 148,40 |  |  |
|  | montaže cevovoda. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nabavka transport i ubacivanje peska u rov u slojevima | m3 | 47,17 |  |  |
|  | od 10 cm ispod i 10 cm iznad cevi. Pesak mora biti čist, |  |  |  |  |
|  | bez primesa, bilo kog porekla i ujednačene granulacije. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa u slojevima do 30 cm | m3 | 81,62 |  |  |
|  | sa zbijanjem do potrebne stišljivosti. Po zatrpavanju |  |  |  |  |
|  | Po zatrpavanju teren dovesti u prvobitno stanje. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Utovar viška iskopane zemlje i odvoz kamionima na gradsku deponiju do 3 km koju odredi nadležni opštinski organ, istovarenu zemlju na deponiji grubo isplanirati buldozerom. Obračun po m3. | m3 | 51,94 |  |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |  | dinara |  |

| OPIS RADOVA | JED. | KOLIČINA | JED.CENA | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MERE |  | ( DIN ) | ( DIN ) |
| lI BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA BETONSKE RADOVE: |  |  |  |  |
|  | Izvođač radova je pored opisa poojedinih stavki radova |  |  |  |  |
|  | cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: |  |  |  |  |
|  | 01.Betonski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu, |  |  |  |  |
|  | statičkom proračunu i važećim pravilnicima.Cene sadrže |  |  |  |  |
|  | sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i |  |  |  |  |
|  | skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u |  |  |  |  |
|  | građevinarstvu ",kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja materijala za izradu | m1 | 4,00 |  |  |
|  | revizionog okna od armiranog betona. Reviziona okna |  |  |  |  |
|  | su od montažnih elememata kružnog poprečnog preseka |  |  |  |  |
|  | prečnika 1000 mm,debljine zida 10 cm i visine kružnog |  |  |  |  |
|  | prstena 50cm,a završni prsten je visine 90cm.U kružnim |  |  |  |  |
|  | prstenovima se ugrađuju penjalice na svakih 30 cm koje |  |  |  |  |
|  | su zaštićene od korozije.Elementi se zalivaju cementnim |  |  |  |  |
|  | malterom. Ispod elemenata uraditi dno debljine 18 cm od |  |  |  |  |
|  | nabijenog betona MB 20 ( 0,40 m 2 ). Ispod dna okna |  |  |  |  |
|  | ugraditi tampon sloj od prirodnog šljunka debljine 15 cm. |  |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom obuhvaćeno je kompletno izvedeno |  |  |  |  |
|  | reviziono okno uključujući nabavku, transport, montažu |  |  |  |  |
|  | elemenata, izlivanje dna okna, | malterisanje spojeva u |  |  |  |  |
|  | dva sloja (1:2 i 1:1) sa glačanjem do crnog sjaja i |  |  |  |  |
|  | ugradnjom tampon sloja. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po metru dužnom izvedenog okna. |  |  |  |  |  |
| 2 | Izrada vodomernog okna od armiranog betona MB 20, | m3 | 1,30 |  |  |
|  | u potrebnoj običnoj oplati, sa debljinom zidova d = 15 cm. |  |  |  |  |
|  | Unutrašnje strane zidova okna gletovati do crnog sjaja. |  |  |  |  |
|  | Dno okna betonirati armiranim betonom MB 20, debljine |  |  |  |  |
|  | d = 15 cm. Gornju ploču betonirati armiranim betonom |  |  |  |  |
|  | MB 20, debljine d = 15 cm. Istovremeno sa izradom okna |  |  |  |  |
|  | ugraditi penjalice od betonskog čelika prečnika 20 mm i |  |  |  |  |
|  | ugraditi šaht poklopac koji se posebno plaća. |  |  |  |  |  |
|  | U cenu uračunata potrebna armatura. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3 . |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka, transport i montaža liveno gvozdenih šaht | kom | 3,00 |  |  |
|  | poklopaca za revizione šahte i vodomerno okno. |  |  |  |  |  |
|  | Poklopci su prečnika 600 mm i nosivosti 50 KN . |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno: |  |  | dinara |  |
| OPIS RADOVA | JED. | KOLIČINA | JED.CENA | UKUPNO |
|  | MERE |  | ( DIN ) | ( DIN ) |
| lII VODOVOD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA VODOVOD: |  |  |  |  |  |
|  | Izvođač radova je pored opisa pojedinih stavki radova |  |  |  |  |
|  | cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: |  |  |  |  |
|  | - obeležavanje vodovoda i uzimanje mera na licu mesta |  |  |  |  |
|  | - sečenje i narezivanje navoja sa navijanjem zaptivnog |  |  |  |  |
|  | materijala (kudelja, kučina, minijum i sl.) Za ČP cevi |  |  |  |  |
|  | - sečenje i spajanje PE cevi varenjem. |  |  |  |  |  |
|  | - davanje određenih padova pričvršćivanje cevne mreže na |  |  |  |  |
|  | žljeb ili zid |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka i montaža PE cevi i fazonskih komada sa | m1 | 31,20 |  |  |
|  | izradom spoja varenjem, za radne pritiske do 10 bara. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - f 15 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka i montaža PE cevi i fazonskih komada sa | m1 | 58,50 |  |  |
|  | izradom spoja varenjem, za radne pritiske do 10 bara. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - f 20 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka i montaža PE cevi i fazonskih komada sa | m1 |  |  |  |
|  | izradom spoja varenjem, za radne pritiske do 10 bara. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - f 25 mm |  |  |  |  | 41,90 |  |  |
| 4 | Nabavka i ugradnja MS propusnih ventila. |  | kom |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  | - f 15 mm |  |  |  |  | 39,00 |  |  |
| 5 | Nabavka i ugradnja MS propusnih ventila. |  | kom | 8,00 |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  | - f 20 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nabavka i ugradnja MS propusnih ventila. |  | kom |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  | - f 25 mm |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 7 | Nabavka i ugradnja MS propusnih ventila sa slavinom za | kom |  |  |  |
|  | ispust vode. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  | - f 20 mm |  |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 8 | Nabavka i ugradnja MS propusnih ventila sa slavinom za | kom | 1,00 |  |  |
|  | ispust vode. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  | - f 25 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Nabavka i ugradnja odgovarajućih liveno - gvozdenih |  |  |  |  |  |
|  | komada za radne pritiske do 10 bara. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po kilogramu. |  |  |  | kg | 92,00 |  |  |
| 10 | Nabavka i ugradnja protočnog električnog grejača vode, |  |  |  |  |
|  | zapremine 10 litara. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  | kom | 12,00 |  |  |
| 11 | Nabavka i ugradnja spoljašnjeg protivpožarnog hidranta |  |  |  |  |
|  | nadzemnog, sa kompletnom opremom: trevira crevo sa |  |  |  |  |
|  | mlaznicom, potrebni hidrantski ključevi i slično. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  | - f 80 mm |  |  |  | kom | 2,00 |  |  |
| 12 | Nabavka i ugradnja unutrasnjeg protivpožarnog hidranta |  |  |  |  |
|  | sa kompletnom opremom: trevira crevo sa |  |  |  |  |  |
|  | mlaznicom, potrebni hidrantski ključevi i slično. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  | - f 80 mm |  |  |  | kom | 2,00 |  |  |
| 13 | Izrada spoja sa postojećom vodovodnom mrežom. U cenu | kom | 1,00 |  |  |
|  | uračunat potreban materijal, radna snaga i ostali troškovi |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu ( priključku ). |  |  |  |  |  |
|  | - f 32 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Nabavka i ugradnja kompletnog vodomera odgovarajućeg |  |  |  |  |
|  | kapaciteta. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  | - f 32 mm |  |  |  | kom | 1,00 |  |  |
| 15 | Nabavka i ugradnja kompletnog vodomera odgovarajućeg |  | 1,00 |  |  |
|  | kapaciteta. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  | - f 100 mm |  |  |  | kom | 1,00 |  |  |
|  | Ukupno: |  |  | dinara |  |

| OPIS RADOVA | JED. | KOLIČINA | JED.CENA | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MERE |  | ( DIN ) | ( DIN ) |
| IV KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |  |
|  | ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA KANALIZACIJU: |  |  |  |  |
|  | Izvođač radova je pored opisa poojedinih stavki radova |  |  |  |  |
|  | cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: |  |  |  |  |
|  | - donji odvodnici: cevi se ugrađuju u rovu na sloju peska |  |  |  |  |
|  | debljine d=10 cm + f +10 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | - gornji odvodnici: cevi se pričvršćuju za zidove i tavanice |  |  |  |  |
|  | kukama od kovanog gvožđa i obujmicama od pocinkovanog |  |  |  |  |
|  | gvožđa. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cene stavke radova sadrže rad, materijal, alate i pomoćne |  |  |  |  |
|  | skele koje propisuju standardi rada i tehnički normativi, |  |  |  |  |
|  | kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka i ugrađivanje PVC kanalizacionih cevi i | m1 | 4,55 |  |  |
|  | odgovarajućih fasonskih komada. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - f 50 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka i ugrađivanje PVC kanalizacionih cevi i | m1 | 22,90 |  |  |
|  | odgovarajućih fasonskih komada. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - f 75 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka i ugrađivanje PVC kanalizacionih cevi i | m1 | 13,00 |  |  |
|  | odgovarajućih fasonskih komada. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - f 110 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nabavka i ugrađivanje PVC kanalizacionih cevi i | m1 | 59,90 |  |  |
|  | odgovarajućih fasonskih komada. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - f 160 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nabavka i ugrađivanje PVC olučnjaka na kraju vertikala i | kom | 5,00 |  |  |
|  | izrada spoja sa horizontalnim kišnim odvodnikom. |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  | - f 110 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nabavka i ugrađivanje podnih slivnika od livenod gvožđa | kom | 20,00 |  |  |
|  | sa emajliranim rostom, horizontalne ili vertikalne izrade. |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  | - f 75 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |  | dinara |  |

| OPIS RADOVA | JED. | KOLIČINA | JED.CENA | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MERE |  | ( DIN ) | ( DIN ) |
| V SANITARNI UREĐAJI |  |  |  |  |  |  |
|  | ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA SANITARNE UREĐAJE: |  |  |  |  |
|  | Pored opisa pojedinačnih stavki radova izvođač radova će |  |  |  |  |
|  | cenama obuhvatiti i sledeće zajedničke uslove: |  |  |  |  |  |
|  | Cene stavke radova sadrže rad, materijal, alate i pomoćne |  |  |  |  |
|  | skele koje propisuju standardi rada i tehnički normativi, |  |  |  |  |
|  | kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka i ugradnja kompletnog baltik WC-a, sa šoljom | kom | 7,00 |  |  |
|  | od fajansa, niskomontažnim vodokotlićem, plastičnom |  |  |  |  |
|  | ispirnom cevi f 30 mm, ugaonim EK ventilom, plastičnim |  |  |  |  |
|  | poklopcem 2/2, kutijom za toalet papir i ostalim potrebnim |  |  |  |  |
|  | priborom. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka i ugradnja kompletnog jednodelnog umivaonika | kom | 16,00 |  |  |
|  | sa školjkom od fajansa, siluminskim držačem za nošenje |  |  |  |  |
|  | školjke, hromiranim sifonom f 25 mm i hromiranom |  |  |  |  |
|  | pokretnom baterijom za toplu i hladnu vodu f 15 mm, |  |  |  |  |
|  | držačem za peškir, ogledalom sa etažerom, držačem za |  |  |  |  |
|  | čaše i ostalim priborom potrebnim za montažu. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |  | dinara |  |
| OPIS RADOVA | JED. | KOLIČINA | JED.CENA | UKUPNO |
|  | MERE |  | ( DIN ) | ( DIN ) |
| Vl OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA OSTALE RADOVE: |  |  |  |  |
|  | Pored opisa pojedinačnih stavki radova izvođač radova će |  |  |  |  |
|  | cenama obuhvatiti i sledeće zajedničke uslove: |  |  |  |  |  |
|  | Cene stavke radova sadrže rad, materijal, alate i pomoćne |  |  |  |  |
|  | skele koje propisuju standardi rada i tehnički normativi, |  |  |  |  |
|  | kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. |  |  |  |  |  |
| 1 | Ispitivanje vodovodne mreže na pritisak po završenoj | m1 | 131,60 |  |  |
|  | montaži. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dezinfekcija i ispiranje vodovodne mreže. |  | m1 | 131,60 |  |  |
|  | Obračun po m1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ispitivanje kanalizacione mreže na vododrživost spojeva | m1 | 113,35 |  |  |
|  | po završenoj montaži. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ispitivanje uzorka vode iz novoprojektovane vodovodne | kom | 1,00 |  |  |
|  | mreže i izdavanje atesta. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun paušalno ( 1 komad uzorka ). |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |  | dinara |  |
| REKAPITULACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE |
| I ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| II BETONSKI I ARMIRANO- BETONSKI RADOVI |  |  |  |
| III VODOVOD |  |  |  |  |  |  |  |
| IV KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |  |
| V SANITARNI UREĐAJI |  |  |  |  |  |  |
| VI OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO VODOVOD I KANALIZACIJA BEZ PDV-a |  | dinara |  |

| C) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI |
| --- |
| OPIS RADOVA | JED. | KOLIČINA | JED.CENA | UKUPNO |
|  | MERE |  | ( DIN ) | ( DIN ) |
| A.RAZVODNI ORMARI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka i montaža glavnog merno-razvodnog ormara GRO, za u zid, sa vratima i bravicom izrađen od dva puta dekapiranog lima zaštićenog osnovnim i zaštitnim premazom okvirnih dimenzija 600x800x220mm u koji se smešta sledeća oprema: 1kom.prekidač KS –1 100A 1kom.trofazno višefunkcijsko brojilo-direktna merna grupa DB2 3x230/400V, 3x60A,“Enel” 1kom.uklopni sat 6kom.automatski osigrač tipa ETI/C-32A 3kom.automatski osigrač tipa ETI/C-40A 3kom.automatski osigrač tipa ETI/C-50A 1kom.automatski osigrač tipa ETI/B-6A 5kom.E.Cu šine za struju do 200A ostali sitni montažni materijal Kompletno montirano, šemirano i označeno | kom | 1,00 |  |  |
| 2 | Isporuka i montaža razvodnog ormara RO-1, limeni ormar za u zid, sa vratima i bravicom, izra¦en od dva puta dekapiranog lima, plastificiran, okvirnih dimenzija 400x400x150mm sa ugrađenom sledećom opremom: 1kom. prekidač GS 63-10-U 1kom. ZUDS 63/0,5A 9kom.automatski osigrač tipa ETI/B-10A 24kom.automatski osigrač tipa ETI/B-16A 5kom.E.Cu šine za struju do 100A ostali sitni montažni materijal Kompletno montirano, šemirano i označeno. | kom |  |  |  |
|  |  |  | 1,00 |  |  |
| 3 | Isporuka i montaža razvodnog ormara RO-2, limeni ormar za u zid, sa vratima i bravicom, izrađen od dva puta dekapiranog lima, plastificiran, okvirnih dimenzija 400x400x150mm sa ugrađenom sledećom opremom: 1kom. prekidač GS 40-10-U 1kom. ZUDS 40/0,5A 6kom.automatski osigrač tipa ETI/B-10A 12kom.automatski osigrač tipa ETI/B-16A 5kom.E.Cu šine za struju do 63A i ostali sitni montažni materijal Kompletno montirano, šemirano i označeno. | kom |  |  |  |
|  |  |  | 1,00 |  |  |
| 4 | Isporuka i montaža razvodnog ormara RO-3, limeni ormar za u zid, sa vratima i bravicom, izrađen od dva puta dekapiranog lima, plastificiran, okvirnih dimenzija 300x300x150mm sa ugra¦enom slede}om opremom: 1kom. prekidač GS 40-10-U 1kom. ZUDS 40/0,5A 2kom.automatski osigrač tipa ETI/B-10A 7kom.automatski osigrač tipa ETI/B-16A 5kom.E.Cu šine za struju do 63A i ostali sitni montažni materijal Kompletno montirano, šemirano i označeno | kom |  |  |  |
|  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | Ukupno radovi A: |  |  |  |  | dinara |  |
| OPIS RADOVA | JED. | KOLIČINA | JED.CENA | UKUPNO |
|  | MERE |  | ( DIN ) | ( DIN ) |
| B.NAPOJNI KABLOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka i polaganje po zidu ispod maltera napojnih kablova tip PP-Y |  |  |  |  |
|  | PP-Y 5 x 6mm2 |  |  |  | m1 | 50,00 |  |  |
|  | PP-Y 5 x 10mm2 |  |  | m1 | 8,00 |  |  |
|  | P-Y 1 x16mm2 |  |  |  | m1 | 3,00 |  |  |
|  | Ukupno radovi B: |  |  | dinara |  |
| OPIS RADOVA | JED. | KOLIČINA | JED.CENA | UKUPNO |
|  | MERE |  | ( DIN ) | ( DIN ) |
| C. INSTALACIJA UNUTRAŠNJE RASVETE |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka materijala i izrada instalacije sijaličnog mesta kablom PP-Y 3,4 i 5x1,5mm2 položenim po zidu ispod maltera, sa odgovaraju}im razvodnim kutijama i povezivanjem. Prosečna dužina po mestu iznosi 12m | kom |  |  |  |
|  |  |  | 94,00 |  |  |
| 2 | Isporuka i montaža svetiljke sa fluo-kompaktnim izvoromsvetlosti, IP 54, u poziciju uračunata i sijalica, sl. tipu: 2D CL 16 “FEP”. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 15,00 |  |  |
| 3 | Isporuka i montaža zidne svetiljke sl. tipu DS-6-1/Ledo, “EMPA” komplet sa sijalicom 60W. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2,00 |  |  |
| 4 | Ispruka i montaža fluo svetiljke sl. tipu “Sanyluh” 418, proizvod Jittehnic, komplet sa fluo cevima i predspojnim spravama, step zašt. IP 20. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 8,00 |  |  |
| 5 | Ispruka i montaža fluo svetiljke sl. tipu “Sanyluh” 218, proizvod Jittehnic, komplet sa fluo cevima i predspojnim spravama, step zašt. IP 20. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 9,00 |  |  |
| 6 | Ispruka i montaža fluo svetiljke sl. tipu “Sanyluh” 436, proizvod Jittehnic, komplet sa fluo cevima i predspojnim spravama, step zašt. IP 20. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 4,00 |  |  |
| 7 | Ispruka i montaža fluo svetiljke sl. tipu “Sanyluh” 336, proizvod Jittehnic, komplet sa fluo cevima i predspojnim spravama, step zašt. IP 20. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 20,00 |  |  |
| 8 | Ispruka i montaža fluo svetiljke sl. tipu “Sanyluh” 236, proizvod Jittehnic, komplet sa fluo cevima i predspojnim spravama, step zašt. IP 20. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 8,00 |  |  |
| 9 | Ispruka i montaža fluo svetiljke sl. tipu “FSELK” 118/PU, proizvod Elplast, komplet sa fluo cevima i predspojnim spravama, step zašt. IP 44. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 19,00 |  |  |
| 10 | Isporuka i montaža svetijlke sigurnosne rasvete sl. tipu ELP 8/3, sa FC 1x8W, IP40, sa autonomijom rada od 3 sata, za na zid. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 9,00 |  |  |
| 11 | Isporuka i montaža instalacionih prekidača za u zid, 10A, 250V. |  |  |  |  |
|  | običan prekidač |  |  |  | kom | 3,00 |  |  |
|  | serijski prekidač |  |  |  | kom | 23,00 |  |  |
|  | naizmenični prekidač |  |  | kom | 4,00 |  |  |
|  | KIP prekidača sa indikatorom 16A, 250V | kom | 2,00 |  |  |
|  | Ukupno radovi C: |  |  | dinara |  |
| OPIS RADOVA | JED. | KOLIČINA | JED.CENA | UKUPNO |
|  | MERE |  | ( DIN ) | ( DIN ) |
| D. INSTALACIJA PRIKLJUČNICA I IZVODA |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka materijala i izrada instalacije monofaznog priključnog mesta kablom PP-Y 3x2,5mm2 postavljenim po zidu ispod maltera, sa odgovarajućim razvodnim kutijama i povezivanjem. Prosečna dužina po mestu iznosi 12m. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 75,00 |  |  |
| 2 | Isporuka materijala i izrada instalacije trofaznog priključnog mesta kablom PP-Y 5x2,5mm2 postavljenim po zidu ispod maltera, sa odgovarajućim razvodnim kutijama i povezivanjem. Prosečna dužina po mestu iznosi 5m. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |
| 3 | Isporuka i montaža monofazne priključnice za u zid, 16A,250V. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 74,00 |  |  |
| 4 | Isporuka i montaža trofazne priključnice za u zid, 16A,500V. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |
|  | Ukupno radovi D: |  |  | dinara |  |
| OPIS RADOVA | JED. | KOLIČINA | JED.CENA | UKUPNO |
|  | MERE |  | ( DIN ) | ( DIN ) |
| E. INSTALACIJA DOJAVE POŽARA |  |  |  |  |  |
| 1 | Izrada instalacije dojave požara instalacionim kablom tip IY(St)Y 2x2x0,8mm položenim po zidu ispod maltera uvučene u PVC inst. cevi. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 150,00 |  |  |
| 2 | Isporuka i montaža mikroprocesorske centrale BOSCH XF-CN6 sa 6 zona, sa mogućnošću priključenja rezervnog akumulatorskog napajanja |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |
| 3 | Isporuka i ugradnja akumulatora 18Ah, 24V | kom | 1,00 |  |  |
| 4 | Isporuka i montaža optičkog detektora dima tip BOSCH, O-300. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 20,00 |  |  |
| 5 | Isporuka i montaža ručnog detektora požara | kom | 2,00 |  |  |
| 6 | Isporuka i montaža sirene tip ROSHNI (24V DC 30mA) | kom | 1,00 |  |  |
| 7 | Isporuka i montaža završnog otpornika 3,9 k | kom | 4,00 |  |  |
|  | Ukupno radovi E: |  |  | dinara |  |
| OPIS RADOVA | JED. | KOLIČINA | JED.CENA | UKUPNO |
|  | MERE |  | ( DIN ) | ( DIN ) |
| F.TELEFONSKA INSTALACIJA |  |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka i montaža izvodnog telefonskog ormarića ITO-1, proizvod BRATEL KRON, dim.590x260x125mm, za u zid sa četiri Krone regleta za 40 parica. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |
| 2 | Izrada instalacije telefona telefonskim instalacionog kabla tip JH(St)H 2x2x0,6mm u PVC crevima 13,5 mm. Prosečno po mestu 18m. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 16,00 |  |  |
| 3 | Isporuka i montaža kombinovane telefonske priključnice za u zid, slične tipu 1DA ”Telefonservis” Loznica. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 16,00 |  |  |
| 4 | Isporuka i montaža uvodne PVC cevi Ø 50mm za spoljni priključak telefonske instalacije do TO. |  |  |  |  |
|  |  | m | 5,00 |  |  |
|  | Ukupno radovi F: |  |  | dinara |  |
| OPIS RADOVA | JED. | KOLIČINA | JED.CENA | UKUPNO |
|  | MERE |  | ( DIN ) | ( DIN ) |
| G.KOMPJUTERSKA INSTALACIJA |  |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka, montaža i povezivanje instalacionog kabla tip UTP 4x2x0,5mm kategorije 5e. Kabl se polaže u PVC inst. cevi Ø13,5mm. |  |  |  |  |
|  |  | m | 300,00 |  |  |
| 2 | Isporuka i montaža telekomunikacione modularne utičnice RJ45, za ugradnju u zid. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 16,00 |  |  |
| 3 | Isporuka i montaža metalnog “rack” ormara sl. tipu 9HU opremljenog sa: 2kom. patch panel sa 12kom. modula cat 5e 1kom. napojni panel 220V 1HU sa prekidačem |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |
|  | Ukupno radovi G: |  |  | dinara |  |
| OPIS RADOVA | JED. | KOLIČINA | JED.CENA | UKUPNO |
|  | MERE |  | ( DIN ) | ( DIN ) |
| H.ANTENSKA INSTALACIJA |  |  |  |  |  |
| 1 | Izrada instalacije antenskog priključnog mesta koaksijalnim kablom 75 * postavljenim u PVC crevo 16 mm.Prosečno po mestu 15 m. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2,00 |  |  |
| 2 | Isporuka i montaža u zid antenske priključnice završne sa TV priključkom. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2,00 |  |  |
| 3 | Izrada priključnih vodova za antenski sistem koaksijalnim kablom 75 oma položenim u PVC crevo 36mm. |  |  |  |  |
|  |  | m | 20,00 |  |  |
| 4 | Isporuka i montaža antenskog stuba od pocinkovane cevi 30mm dužine 6m sa priborom za vešanje. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |
| 5 | Isporuka i montaža antena na antenski stub tipa: 1kom. VHF antena tipa delta 4kom.UHF antena tipa delta 1kom.radio antena |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |
| 6 | Isporuka i montaža predpojačala za antenske pravce tipa Dual |  |  |  |  |
|  |  | kom | 4,00 |  |  |
| 7 | Isporuka i montaža razvodnog antenskog ormana okvirnih dimenzija 600x600x200mm plastificiran sa vratima i bravicom i sledećom opremom: 1kom.narezana skretnica za prijem kanala 1kom.Distributivno pojačalo Špaun,20db,SBK 5500 NF |  |  |  |  |
|  | 1kom.napojna jedinica stabilisanog napona 0,5A,220/12V 1kom.radio modul 50kom.F konektor 2m šina za pakovanje opreme Sitan montažni materijal |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |
| 8 | Merenje signala, puštanje i atestiranje instalacija | pausal |  |  |  |
|  | Ukupno radovi H: |  |  | dinara |  |
| OPIS RADOVA | JED. | KOLIČINA | JED.CENA | UKUPNO |
|  | MERE |  | ( DIN ) | ( DIN ) |
| I. INSTALACIJA UZEMLJENJA I GROMOBRANA |  |  |  |
| 1 | Iskop zemljanog rova širine 0,3m i dubine 0,7m u zemljištu III kategorije, sa zatrpavanjem i sabijanjem u slojevima. |  |  |  |  |
|  |  | m | 135,00 |  |  |
| 2 | Izrada prstenastog uzemljivača u zemljanom rovu pocinkovanom čeličnom trakom Fe/Zn 25x4mm JUS N.B4.901 Č sa izradom izvoda za merne gromobranske spojeve i “ŠIP” kod GRO. |  |  |  |  |
|  | Svi spojevi se izvode ukrsnim komadima i zaštićuju postavljanjem kutije za ukrsni spoj i nalivanjem iste vrelim bitumenom. | m | 200,00 |  |  |
| 3 | Izrada prihvatnog sistema i spusnih vodova gromobranske instalacije trakom Fe/Zn 20x3mm JUS N.B4.901 Č. |  |  |  |  |
|  |  | m | 180,00 |  |  |
| 4 | IIzrada mernog spoja sa isporukom i ugradnjom materijala za merni spoj. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 10,00 |  |  |
| 5 | Isporuka i ugradnja glavne kutije sa šinom za izjednačenje potencijala (ŠIP) |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |
| 6 | Isporuka i montaza delova gromobranske instalacije |  |  |  |  |
|  | krovna potpora 920 P | kom | 85,00 |  |  |
|  | krovna potpora 923 P | kom | 40,00 |  |  |
|  | potpora sa tiplom P-T | kom | 40,00 |  |  |
|  | ukrsni komad 936 P | kom | 35,00 |  |  |
|  | stezaljka za oluk 908 P | kom | 11,00 |  |  |
|  | mehanička zaštita MZ | kom | 10,00 |  |  |
| 7 | Izrada instalacije izjednačenja potencijala u mokrim čvorovima provodnikom P-Y 1x4mm2, prosečno po mestu 20m. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 3,00 |  |  |
| 8 | Kontrola i atestiranje kvaliteta uzemljenja | pausalno |  |  |  |
|  | Ukupno radovi I: |  |  | dinara |  |
| REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI |
| A.RAZVODNI ORMARI |  |  |  |  |  |  |
| B.NAPOJNI KABLOVI |  |  |  |  |  |  |
| C. INSTALACIJA UNUTRAŠNJE RASVETE |  |  |  |  |
| D. INSTALACIJA PRIKLJUČNICA I IZVODA |  |  |  |  |
| E. INSTALACIJA DOJAVE POŽARA |  |  |  |  |  |
| F.TELEFONSKA INSTALACIJA |  |  |  |  |  |
| G.KOMPJUTERSKA INSTALACIJA |  |  |  |  |  |
| H.ANTENSKA INSTALACIJA |  |  |  |  |  |
| I. INSTALACIJA UZEMLJENJA I GROMOBRANA |  |  |  |
| UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE BEZ PDV-a |  | dinara |  |

|  | ZBIRNA REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | dinara |  |  |
| B) | VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  |  | dinara |  |  |
| C) | ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | dinara |  |  |
|  | SVE UKUPNO RADOVI BEZ PDV-a |  |  |  | dinara |  |  |
|  | PDV 20% |  |  |  | dinara |  |  |
|  | UKUPNO RADOVI SA PDV-om |  |  |  | dinara |  |

Ponuđač:

m.p.

Образац 15

ДИНАМИЧКИ ПЛАН  -  ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Извођења радова на реконструкцији Стационара у Крупњу

| Ред број | ОПИС ВРСТЕ РАДОВА | Трајање радова (дана) | ПЕРИОД ИЗВОЂЕЊА РАДОВА |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.месец | 2.месец | 3.месец |
|  |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | М.П. | Понуђач: |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

Датум:    _______________

Потпис овлашћеног лица:

___________________

М.П.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

М.П.

Образац 2.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

- КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

- КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

- ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса Понуђача |  |
| Одговорно лице (потписник уговора) |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е-mail |  |
| Текући рачун предузећа и банка |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески број предузећа – ПИБ |  |
| ПДВ број |  |

Датум:    _______________ 		     ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

М.П.

Образац 3.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да у понуди за јавну набавку за извођење радова на реконструкцији Стационара у Крупњу, не наступамо са подизвођачима.

НАПОМЕНА:

За групу понуђача податке уноси и оверава овлашћени члан групе понуђача.

Датум:    _______________ 		     ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

М.П.	ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

Образац 3а.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче:

| Ред. бр. | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА | ПОЗИЦИЈА РАДОВА КОЈЕ ИЗВОДИ |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5. |  |  |

Датум:    _______________ 		     ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

М.П.	ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

Образац 4.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Назив подизвођача |  |
| --- | --- |
| Наслов и седиште подизвођача |  |
| Одговорна особа |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| E-mail |  |
| Текући рачун подизвођача |  |
| Матични број подизвођача |  |
| Порески број подизвођача – ПИБ |  |
| ПДВ број подизвођача |  |

ФФ

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ КОПИЈА ЗА ВЕЋИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА

Датум:    _______________ 		     ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

М.П.                     ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

Образац 5.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| Назив члана групе понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса члана групе Понуђача |  |
| Одговорно лице члана групе (потписник уговора) |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е-mail |  |
| Текући рачун предузећа и банка |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески број предузећа – ПИБ |  |
| ПДВ број |  |

* Податке оверава члан групе понуђача. Фотокопирати образац у потребном броју за сваког члана групе понуђача.

Датум:    _______________                                     ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

М.П.  	ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

Образац 7.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

У ПРЕДМЕТНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| Бр. | Име и презиме | Број лиценце | Назив привредног субјекта који ангажује одговорног извођача: | Основ ангажовања: 1. Запослен код понуђача 2. Ангажован уговором |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| Датум: _____________ Потпис одговорног лица ________________________ М.П. |

Напомена: 	Последњу колону "Основ ангажовања" попунити тако, што се за запослене уноси број "1", а за ангажоване уговором – број "2".