РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА КРУПАЊ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

II Број:404-8/2018

05.02.2018.године

К р у п а њ

На основу чланa 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15, 68/15)

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ радова на изради електроенергетских инсталација у хали конфекција „Крупањка“ доо у Крупњу бр. 404-8/2018

Објављује

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У року предвиђеном за подношење понуда Комисија за јавну набавку извршила је измену конкурсне документације на следећи начин:

1.У конкурсној документацији на страни 6.додатни услов за учешће у поступку јавне набавке који гласи:

  - располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то:

  - да је понуђач у претходне две године (2016 и 2017) остварио укупан приход у износу од 10.000.000,00 динара,

Доказ: Годишњи финансијски извештај који садржи статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха, за претходне две обрачунске године (2016 и 2017).

Мења се и гласи:

  - да је понуђач у претходне две године (2015 и 2016) остварио укупан приход у

износу од 10.000.000,00 динара,

Доказ:Биланс стања са мишљењем овлашћеног ревизора или Извештај о бонитету издат од стране АПР за 2015. и 2016. годину.

2.У конкурсној документацији на страни 6.додатни услов за учешће у поступку јавне набавке у погледу кадровског капацитета-4 радника браварске-машинске струке брише се.

3. У конкурсној документацији на страни 7. брише се додатни услов за учешће у поступку јавне набавке под тачком 4) обилазак локације  и образац изјаве на страни 27.

4. У конкурсној документацији мења се ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ и гласи:

IX  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| R.B. | Vrsta radova | J.M. | Količina | J. Cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ELEKTRIČNE INSTALACIJE |  |  |  |  |
|  | NAPOMENA: Ovim predmerom i predračunom predviđa se isporuka sveg potrebnog materijala i opreme, ugrađivanje kako je to navedeno u pojedinim pozicijama, ispitivanje i puštanje u rad, kao i dovođenje u ispravno stanje svih oštećenih mesta na već izvedenim radovima. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta. Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom snagom, a u potpunosti prema propisima i važećim standardima za ovu vrstu radova. |  |  |  |  |
|  | U cenu se uračunava sav navedeni materijal u pozicijama i sav sitan materijal, koji prati dotičnu poziciju, transport, kao i cenu radne snage sa svim porezima i doprinosima. |  |  |  |  |
|  | Izvođač se takodje ne oslobađa obaveze izvođenja pojedinih radova, koji su predviđeni predmerom i predračunom, a eventualno nisu napomenuti u tehničkom opisu ili na kom drugom prilogu ovog projekta, a što je obavezan da uradi po važećim propisima za izvodjenja instalacija za ovu vrstu objekta. |  |  |  |  |
| I. | ELEKTRIČNE INSTALACIJE JAKE STRUJE |  |  |  |  |
| I.1. | RAZVODNI ORMANI |  |  |  |  |
|  | GRO |  |  |  |  |
|  | U GRO je nephodno ugraditi opremu predviđenu ovim projektom, |  |  |  |  |
| 1 | kom. 1. slobodnostojeći razvodni orman dimenzija prema navedenoj opremi kom. 1. Prekidač NSX 250A sa naponskim okidačem kom. 2. tropolni NN automatski prekidač-osigurač tipa ″C″, nazivne struje opterećenja 63A, 230V, Ip=6kA, sličan proizvodu ″Schrack kom. 1. tropolni NN automatski prekidač-osigurač tipa ″C″, nazivne struje opterećenja 40A, 230V, Ip=6kA, sličan proizvodu ″Schrack kom. 8. jednopolni NN automatski prekidač-osigurač tipa ″C″, nazivne struje opterećenja 10A, 230V, Ip=6kA, sličan proizvodu ″Schrack kom. 8. jednopolni NN automatski prekidač-osigurač tipa ″C″, nazivne struje opterećenja 16A, 230V, Ip=6kA, sličan proizvodu ″Schrack kom. 28. tropolni NN automatski prekidač-osigurač tipa ″C″, nazivne struje opterećenja 16A, 230V, Ip=6kA, sličan proizvodu ″Schrack kom1. taster za havarijsko isključenje montiran na vratima Ostali potreban materijal, sabirnice, izolatori, provodnici za šemiranje, kanalice , kleme i ostalo | kompl. | 1 |  |  |
|  | RO1 |  |  |  |  |
|  | U RO1 je nephodno ugraditi opremu predviđenu ovim projektom, |  |  |  |  |
| 2 | kom. 1. nazidni razvodni orman dimenzija prema navedenoj opremi kom. 1. Prekidač INS 63A kom. 3. jednopolni NN automatski prekidač-osigurač tipa ″C″, nazivne struje opterećenja 10A, 230V, Ip=6kA, sličan proizvodu ″Schrack kom. 5. jednopolni NN automatski prekidač-osigurač tipa ″C″, nazivne struje opterećenja 16A, 230V, Ip=6kA, sličan proizvodu ″Schrack kom. 14. tropolni NN automatski prekidač-osigurač tipa ″C″, nazivne struje opterećenja 16A, 230V, Ip=6kA, sličan proizvodu ″Schrack Ostali potreban materijal, sabirnice, izolatori, provodnici za šemiranje, kanalice , kleme i ostalo | kompl. | 1 |  |  |
|  | RT2 |  |  |  |  |
|  | U RT2 je nephodno ugraditi opremu predviđenu ovim projektom, |  |  |  |  |
| 3 | kom. 1. nazidni razvodni orman dimenzija prema navedenoj opremi kom. 1. Prekidač INS 40A kom. 3. jednopolni NN automatski prekidač-osigurač tipa ″C″, nazivne struje opterećenja 10A, 230V, Ip=6kA, sličan proizvodu ″Schrack kom. 5. jednopolni NN automatski prekidač-osigurač tipa ″C″, nazivne struje opterećenja 16A, 230V, Ip=6kA, sličan proizvodu ″Schrack kom. 14. tropolni NN automatski prekidač-osigurač tipa ″C″, nazivne struje opterećenja 16A, 230V, Ip=6kA, sličan proizvodu ″Schrack Ostali potreban materijal, sabirnice, izolatori, provodnici za šemiranje, kanalice , kleme i ostalo | kompl. | 1 |  |  |
| 4 | Isporuka i ugradnja na fasadu objekta KPK orman sa osiguračim NVO 400/250A | kom. | 1 |  |  |
|  | UKUPNO RAZVODNI ORMANI |  |  |  |  |
| I.2. | GLAVNI NAPOJNI KABLOVI |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka i ugradnja napojnog kabla GRO. Kabl je tipa PP0-A 4x150mm². Kabl se polaže delimično u kablovskom rovu od TS do GRO a delimično po zidu ili po već postavljenim regalima. Kompletno sa iskop i zatrpavanjem rova i pozor trakom sa korubama. | m | 70 |  |  |
| 2 | Isporuka i ugradnja napojnog kabla GRO. Kabl je tipa N2XH 4x95mm². Kabl se polaže delimično po zidu a delimično po zidu ili po već postavljenim regalima.Komplet sa papučcama i povezivanjem. | m | 18 |  |  |
| 3 | Isporuka i ugradnja napojnog kabla RO-11. Kabl je tipa N2XH 5x16mm². Kabl se polaže delimično po zidu na obujmicama a delimično po već postavljenim regalima. | m | 64 |  |  |
| 4 | Isporuka i ugradnja napojnog kabla RT-2. Kabl je tipa N2XH 5x10mm². Kabl se polaže delimično po zidu na obujmicama a delimično po već postavljenim regalima. | m | 18 |  |  |
|  | UKUPNO GLAVNI NAPOJNI KABLOVI |  |  |  |  |
| I.3. | INSTALACIJA UTIČNICA I IZVODA |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka i ugradnja napojnog kabla za mašine u pogonu šivenja i krojačnice. Kabl je tipa N2XH 5x4mm². Kabl se polaže delimično po zidu i plafonu a delimično po već postavljenim regalima. Komplet isporučeno, postavljeno i povezano | m. | 150 |  |  |
| 2 | Isporuka, polaganje bezhalogenog kabla 1kV delimično po regalu , delimično na obujmicama po plafonu i zidu i povezivanje sa svim potrebnim radovima za izradu izvoda trofaznih utičnica. U cenu su uračunati svi potrebni zanatski radovi, dovođenje mesta u prvobitno stanje, kao i eventualni nepredviđeni radovi. Kabl je tipa N2XH 5x2.5mm². Komplet isporučeno, postavljeno i povezano. | m | 1380 |  |  |
| 3 | Isporuka, polaganje bezhalogenog kabla 1kV delimično po regalu , delimično na obujmicama po plafonu i zidu i povezivanje sa svim potrebnim radovima za izradu izvoda monofaznih utičnica. U cenu su uračunati svi potrebni zanatski radovi, dovođenje mesta u prvobitno stanje, kao i eventualni nepredviđeni radovi. Kabl je tipa N2XH 3x2.5mm². Komplet isporučeno, postavljeno i povezano. | m | 975 |  |  |
| 4 | Isporuka i ugradnja tvrde PVC cefi fi=25mm za zaštitu kabala po vertikalno zidu i metalnoj konstrukciji do uvoda u utičnicu.Komplet sa potrebnim priborom za pričvršćivanje cevi. | m | 40 |  |  |
| 5 | Isporuka i ugradnja tvrde PVC cefi fi=20mm za zaštitu kabala po vertikalno zidu i metalnoj konstrukciji do uvoda u utičnicu.Komplet sa potrebnim priborom za pričvršćivanje cevi. | m | 380 |  |  |
| 6 | Isporuka i ugradnja trofazne utičnice PVC trofazne šuko utičnice. Komplet montirano i povezano. | kom | 35 |  |  |
| 7 | Isporuka i ugradnja monofazne utičnice PVC trofazne šuko utičnice. Komplet montirano i povezano. | kom | 39 |  |  |
| 8 | Potreban sitan materijal | pauš | 1 |  |  |
|  | UKUPNO INSTALACIJA UTIČNICA I IZVODA |  |  |  |  |
| I.4. | INSTALACIJA RASVETE |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka, polaganje bezhalogenog kabla 1kV delimično po regalu , delimično na obujmicama po plafonu i zidu i povezivanje sa svim potrebnim radovima za izradu izvoda osnovne rasvete i reflektora. U cenu su uračunati svi potrebni zanatski radovi, dovođenje mesta u prvobitno stanje, kao i eventualni nepredviđeni radovi. Kabl je tipa N2XH 3x1.5mm². Komplet isporučeno, postavljeno i povezano. | m | 950 |  |  |
| 2 | Isporuka, polaganje bezhalogenog kabla 1kV delimično po regalu , delimično na obujmicama po plafonu i zidu i povezivanje sa svim potrebnim radovima za izradu izvoda panik rasvete rasvete. U cenu su uračunati svi potrebni zanatski radovi, dovođenje mesta u prvobitno stanje, kao i eventualni nepredviđeni radovi. Kabl je tipa N2XH 3x1.5mm². Komplet isporučeno, postavljeno i povezano. | m | 350 |  |  |
| 3 | Isporuka i ugradnja tvrde PVC cefi fi=20mm za zaštitu kabala po vertikalno zidu i metalnoj konstrukciji do uvoda u utičnicu.Komplet sa potrebnim priborom za pričvršćivanje cevi. | m | 80 |  |  |
| 4 | Isporuka i ugradnja prekidača običnog | kom | 18 |  |  |
| 5 | Isporuka i ugradnja prekidača naizmeničnog | kom | 2 |  |  |
| 6 | Linijska Led svetiljka 60W, 6600Lm, 1500mm , IP65 ,nadgradna | kom | 52 |  |  |
| 7 | Linijska Led svetiljka 50W, 5500Lm, 1500mm , IP65 ,nadgradna | kom | 20 |  |  |
| 8 | Linijska Led svetiljka 40W, 4400Lm, 1200mm , IP65 ,nadgradna | kom | 9 |  |  |
| 9 | Led panel nadgradni 45W 5400Lm, 600x600 | kom | 4 |  |  |
| 10 | Led panel nadgradni 36W 4300Lm, 600x600 | kom | 12 |  |  |
| 11 | Led panel nadgradni 29W 3600Lm, 600x600 | kom | 5 |  |  |
| 12 | Led panel nadgradni 24W 2200Lm | kom | 6 |  |  |
| 15 | Led reflektror 30W IP65, montiran iznad ulaznih vrata | kom | 5 |  |  |
| 16 | Potreban materijal za vešanje i montažu svetiljki | pauš | 1 |  |  |
|  | UKUPNO INSTALACIJA RASVETE |  |  |  |  |
| I.5. | INSTALACIJA GREJANJA |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka i ugradnja napojnog kabla RO-TOPLOTNE PUMPE. Kabl je tipa N2XH 5x16mm². Kabl se polaže delimično po zidu na obujmicama a delimično po već postavljenim regalima. | m | 40 |  |  |
| 2 | Isporuka i ugradnja razvodnog ormana toplotne pumpe prema zahtevu iz mašinskog projekta | kom. | 1 |  |  |
| 1 | Isporuka, polaganje bezhalogenog kabla 1kV delimično po regalu , delimično po zidu ispod maltera a delimično na obujmicama po plafonu i zidu do fenkoila. |  |  |  |  |
|  | N2XH-J 3x2.5mm2 | m. | 600 |  |  |
| 4 | Potreban sitan materijal | pauš. | 1 |  |  |
|  | UKUPNO INSTALACIJA GREJANJA |  |  |  |  |
| I.6. | INSTALACIJA REGALA |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka i ugradnja regala 100x50mm sa poklopcem i kompletnim priborom za vešanje | m | 170 |  |  |
| 2 | Isporuka i ugradnja regala 50x50mm sa poklopcem i kompletnim priborom za vešanje | m | 42 |  |  |
| 3 | Isporuka i ugradnja proovodnika N2XH 1x16mm² za uzemljenje regala ostali metalnih masa, ormana i mašina radi izjednačavanja potencijala. | m | 120 |  |  |
|  | UKUPNO INSTALACIJA REGALA |  |  |  |  |
| I.7. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka pocinkovane trake 20x3mm komplet sa krovnim i zidnim nosačima i povezivanje na dva izvoda temeljnog uzemljivača sa prednje i zadnje strane objekta. | m. | 70 |  |  |
| 2 | Isporuka uređaja sa ranim startovanjem Δt=60µs komlet sa kompletnim priborom za pričvršćenje i pocinkovanom cevi 5/4 cola sa navojem adekvatnim adapteru uređaja komplet isporučeno i namontirano. | kompl. | 1 |  |  |
| 3 | Sitan nepredviđen materijal. | kompl. | 1 |  |  |
|  | UKUPNO GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  |  |  |
| I.8. | MERENJA I ISPITIVANJA |  |  |  |  |
| 1 | Imerenja i ispitivanja izvedenih električnih i gromobranskih instalacija sa izradom izveštaja o kvalitetu izvedenih instalacija i predaja investitoru. | kompl | 1 |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
|  | UKUPNO RAZVODNI ORMANI |  |  |  |  |
|  | UKUPNO GLAVNI NAPOJNI KABLOVI |  |  |  |  |
|  | UKUPNO INSTALACIJA UTIČNICA I IZVODA |  |  |  |  |
|  | UKUPNO INSTALACIJA RASVETE |  |  |  |  |
|  | UKUPNO INSTALACIJA GREJANJA |  |  |  |  |
|  | UKUPNO INSTALACIJA REGALA |  |  |  |  |
|  | UKUPNO GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  |  |  |
|  | MERENJA I ISPITIVANJA |  |  |  |  |
|  | UKUPNO INSTALACIJA JAKE STRUJE BEZ PDV-a |  |  |  |  |
|  | PDV 20%: |  |  |  |  |
|  | UKUPNO sa PDV-om: |  |  |  |  |

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ