ОПШТИНА КРУПАЊ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Радови на уређењу простора иза зграде општине у Крупњу

број 404-78/2019

|  | Датум и време |
| --- | --- |
| Рок за подношење понуда | 06.11.2019. године до 11:00 часова |
| Отварање понуда | 06.11.2019. године у 11:30 часова |

Крупањ, октобар 2019.године

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

    - Позив за подношење понуда

    - Изјава о испуњености услова из чл. 75. и поседовању доказа из чл. 77. Закона о јавним набавкама

    - Упутство понуђачу како да сачини понуду

    - Образац  (а,б,в,г)

    - Образац понуде

    - Изјава о независној понуди

    - Изјава понуђача о одговорном извођачу који ће решењем бити именован за извођење радова

    - Образац трошкова припреме понуде

    - Модел уговора

    - Техничка спецификација – Предмер и предрачун радова

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: Општина Крупањ

Адреса наручиоца: Маршала Тита бр.2, 15314 Крупањ

Интернет страница наручиоца: www.krupanj.org.rs

Врста наручиоца: локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

Врста предмета: Радови на уређењу простора иза зграде општине у Крупњу – изградња гаража, јавног wc-a, боксова за угаљ и ограде

Ознака из општег речника набавке: 45220000-Радови на нискоградњи и радови на високоградњи

Број партија: набавка није обликована по партијама

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна: конкурсна документација ће бити објављена на порталу јавних набавки, на интернет страници наручиоца www.krupanj.org.rs и може се преузети лично у просторијама општине Крупањ (канцеларија бр. 2)

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде се могу достављати лично или путем поште, на адресу општина Крупањ, ул Маршала Тита бр. 2, 15314 Крупањ сваког радног дана од 07 до 15 часова и у затвореној коверти са назнаком – «Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ радова на уређењу простора иза зграде општине у Крупњу – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Крајњи рок за достављање понуда је 9. дан од дана објављивања јавног позива на Порталу Управе за јавне набавке 06.11.2019.године до 11:00 часова.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда 06.11.2019.год. у 11:30 часова у великој сали општине Крупањ, ул. Маршала Тита бр.2, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда поднеће Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

Рок за доношење одлуке: 5 дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт: Славица Марковић, тел: 015/581-475, локал 114, e-mail: krupanjso015@mts.rs

- ИЗЈАВА О  ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. И ПОСЕДОВАЊУ ДОКАЗА ИЗ ЧЛ. 77. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Овим, као овлашћено лице ___________________________________________________

(назив и седиште правног лица)

изјављујем, под пуном  материјалном и кривичном одговорношћу, да испуњавамо све обавезне услове прописане чл.75. ст.1, да о томе поседујемо све доказе прописане чланом 77. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), сходно чему имамо право на учешће у поступку јавне набавке у својству понуђача.

Услови из чл.75. ст. 1. ЗЈН:

- регистрован код надлежног органа,

- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних делеа као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре,

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији,

- понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Наручилац задржава право, сходно чл. 79. ст.1 Закона о јавним набавкама, да може од  понуђача чија  понуда   буде оцењена као најповољнија, захтевати оригинал или оверене копије свих или појединих доказа.

| Понуђач је регистрован у Регистру понуђача у АПР | да | не |
| --- | --- | --- |

(Заокружити)

У ___________, дана _________2019.год.

Давалац изјаве – овлашћено лице:

____________________________

Име и презиме – читко написано

_____________________________

Број личне карте давоца изјаве

______________________________

М.П.         Својеручни потпис даваоца изјаве

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (копирати образац у потребан број примерака)

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. (копирати образац у потребан број примерака)

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

- Упутство о начину попуњавања обрасца понуде.

Понуду треба одштампати или читко написати и исту треба да потпише и печатира понуђaч, на оригиналним обрасцима и моделу уговора.

Понуђач доставља једну поднуду, у писаном облику. Ако понуђач достави више понуда, све понуде тог понуђача биће одбијене као неисправне.

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима и група понуђача која подноси заједничку понуду.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив понуђача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из чл.75.ст.1.тач.1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из чл. 75 ст.1. Тачка 5 овог Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача, на начин одређен чл.77. Закона.

Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл.75.ст.1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из чл. 75 ст.1 тач.5 овог Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке прописане чл.81.ст.4.

- Језик понуде

Понуда и сви документи као и преписка везана за понуду коју размењују понуђач и наручилац треба да буде на спрском језику.

- Цене

Цене, односно вредност радова, који су предмет јавне набавке, исказују се у динарима, без и са ПДВ-ом.

Плаћање ће се вршити у свему на начин утврђен уговором, уплатом динарских средстава на текући рачун изабраног извођача.

- Критеријум за доделу уговора je најнижа понуђена цена.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења посла. Уколико је и рок извршења исти, као најповољнија понуда биће изабрана понуда која је прва стигла.

- Понуде с варијантама нису допуштене.

У случају да понуђач достави понуду са варијантама, понуда се одбија.

- Подаци о обавезној садржини понуде

Понуда се сматра исправном ако понуђач поднесе:

а.   попуњен, потписан и печатом оверен образац подаци о понуђачу,

б.   попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде,

в.   попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве понуђача о независној понуди,

г.  попуњену, потписну и оверену изјаву о испуњености  обавезних услова из чл.75. ст.1. и поседoвању доказа из чл.77. ст.1.

д.   попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора.

ђ.	Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, и то:

ђ.1. располаже неопходним финансијским капацитетом и то:

ђ.1.1. да у периоду од 6 месеци пре дана објављивања јавног позива није имао блокаду текућег рачуна ниједан дан

Доказ: Потврда о броју дана неликвидности издата од Народне банке Србије после дана објављивања јевног позива, да у периоду од 6 месеци пре дана објављивања јавног позива није имао блокаду текућег рачуна ниједан дан,

ђ.2. 	располаже довољним кадровским капацитетом и то:

ђ.2.1.	да понуђач запошљава у складу са Законом о раду најмање 5 запослених радника

Доказ: Списак запослених радника, потписан и оверен од стране одговорног лица понуђача, под кривичном и материјалном одговорношћу

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни овај услов и достави доказ.

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај услов кумулативно и достави доказ.

ђ.2.2. да планирани одговорни извођач радова који ће решењем бити именован за извођење радова поседује личну лиценцу и то:

- дипл. инжењер грађевине који поседује личну лиценцу: 410, 411, 412, 413, 414 или 415 или  инжењер грађевине који поседује личну лиценцу 800

Доказ: 	Копија личне лиценце (410, 411, 412, 413, 414, 415 или 800) са потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носиоц лиценце чија се лиценца подноси члан Инжењерске коморе Србије и да одлуком Суда части издата лиценца није одузета заједно са доказима о радном статусу (докази о радном статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача запослен-М/МА обрасце на обавезно социјално осигурање запослених, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: уговор - фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или други уговор о радном ангажовању на извођењу радова који су предмет ове јавне набавке) уз изјаву понуђача о одговорном извођачу, који ће решењем бити именован за извођење радова у предметној јавној набавци.

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни овај услов и достави доказ.

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај услов кумулативно и достави доказ.

- Отварање понуда:

Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда 06.11.2019.год. у 11:30 часова у великој сали општине Крупањ, ул. Маршала Тита бр.2, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда поднеће Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

- Тајност

Подаци који се тичу провера, објашњења, мишљења и поређења понуда, као и препоруке у вези са доделом уговора се неће саопштавати понуђачима ни лицима која званично нису укључена у поступак, док се не објави име изабраног понуђача. Уколико учесник у поступку на било који начин покуша да утиче на комисију за избор извођача приликом проучавања понуда или донолшења одлуке о избору понуђача, његова понуда биће аутоматски одбијена.

- Одлука о додели уговора:

Рок за доношење одлуке o додели уговора je 5 дана од дана отварања понуда. Наручилац ће одлуку o додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

- Право наручиоца да прихвати понуду или одбије неку или све понуде.

Наручилац задржава право да прихвати или одбије било коју од понуда и/или да поништи цео поступак јавне набавке и да одбије све понуде у складу са Законом о јавним набавкама. Наручилац то може да учини у било које време пре доделе уговора са обавезом да своју Одлуку писмено образложи, посебно наводећи разлоге за одбијање.

- Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења у вези са конкурсном документацијом.

Уколико је понуђачу потребно додатно објашњење у вези са конкурсном  документацијом, може га тражити од наручиоца у писаном облику, најкасније пет дана од дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Рок и начин подношења захтева за заштиту права понуђача прописан је чланом 149. Закона о јавним набавкама. Захтев за заштиту права понуђача мора да садржи све прописане елементе из чл.151. Закона о јавним набавкама.

- Средства финансијског обезбеђења

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 3 дана од закључења уговора преда наручиоцу:

- Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко  сопствену  меницу, која мора бити  евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и  оверено  менично  овлашћење – писмо, са  назначеним  износом  од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране  пословне  банке  коју  понуђач  наводи  у меничном  овлашћењу  – писму.  Рок важења  менице је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Уколико понуђач не достави средство финансијског обезбеђења у роковима из ове конкурсне документације, Наручиоц ће уговор раскинути и има право потраживања накнаде штете настале услед неиспуњавања ове обевезе понуђача.

- Негативне референце

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврдује да понуђач  није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о  јавним  набавкама  који су  се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ може бити:

а)  правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;

б)  исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне  набавке или испуњења уговорних обавеза;

ц)  исправа о наплаћеној уговорној казни;

д) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

е)  извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

ф)  изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавез а дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уредују облигациони односи;

г)  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.

- ОБРАЗАЦ

a)  -  ОБРАЗАЦ СА ПОДАЦИМА О ПОНУЂАЧУ

На основу позива за давање понуда за доделу јавне набавке радова на уређењу простора иза зграде општине у Крупњу достављам Вам следеће податке:

Пун назив понуђача

Адреса понуђача

Особа  за контакт

Телефон

Факс

Порески индетификациони број

Матични број

Број рачуна

Лице одговорно за потписивање уговора

e-mail

Место и датум ____________________

Понуђач          ____________________

Печат и потпис  ___________________

б) ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку јавне набавке мале вредности

радова на уређењу простора иза зграде општине у Крупњу

Да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем:

| ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ, АДРЕСА) ЧЛАНА ГРУПЕ | ДОБРА КОЈЕ ЋЕ ИСПОРУЧИТИ ЧЛАН ГРУПЕ | УЧЕШЋЕ ЧЛАНА ГРУПЕ У ПОНУДИ (процентуално) | ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| Овлашћени члан: |  |  | _______________________ м.п. |
| Члан групе: |  |  | _______________________ м.п. |
| Члан групе: |  |  | _______________________ м.п. |
| Члан групе |  |  | _______________________ м.п. |
| Члан групе |  |  | _______________________ м.п. |
| Члан групе |  |  | _______________________ м.п. |
| Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача -директори. |

в) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| Назив члана групе понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса члана групе Понуђача |  |
| Одговорно лице члана групе - директор |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е-маил |  |
| Текући рачун предузећа и банка |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески број предузећа - ПИБ |  |

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

г) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Назив члана групе понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса члана групе Понуђача |  |
| Одговорно лице члана групе - директор |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е-маил |  |
| Текући рачун предузећа и банка |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески број предузећа - ПИБ |  |

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача. Образац потписује и оверава овлашћено лице подизвођача.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за подношење понуда за доделу уговора понуђачу за јавну набавку радова на уређењу простора иза зграде општине у Крупњу бр.404-78/2019- достављамо Вам следећу

ПОНУДУ бр. _______

1. Да квалитетно извршимо услугу у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

а) самостално                         б) заједничка понуда                    ц) са подизвођачем

| Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Словима: |
| ПДВ: |  |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом |  |
| Словима: |

2. Рок завршетка радова _____ ( ________________) календарских дана од дана увођења у

словима

посао.

3.Нудимо гарантни рок за све радове у трајању од _____ ( ________ )  године, од дана     примопредаје радова (не краћи од 2 године).                                 словима

4. За извршење јавне набавке ангажујемо ____ ( ________ ) подизвођача (уписати број подизвођача).                                                                    словима

5. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.

6. Важност понуде износи ______  ( _____________________)  дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана).                       словима

Датум:    _______________ 		                   ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

___________________________________

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.	             _________________________________

- ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум

_______________________                                        М.П.  __________________________

(потпис овлашћеног лица)

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ПРЕДМЕТНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| Бр. | Име и презиме | Број лиценце | Назив привредног субјекта који ангажује одговорног извођача: | Основ ангажовања: 1. Запослен код понуђача 2. Ангажован уговором |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| Датум: _____________ Потпис одговорног лица ________________________ М.П. |

Напомена: Последњу колону «Основ ангажовања» попунити тако, што се за запослене уноси број "1", а за ангажоване уговором – број "2".

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Редни број | Назив трошкова | Вредност |
| --- | --- | --- |
| УКУПНО |

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. ЗЈН)

Датум________________                                                  Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

_________________________

- МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Закључен између:

- Општине Крупањ, ул. Маршала Тита бр. 2, коју заступа председник Општине  Иван Исаиловић , ПИБ 102678938; МБ: 07170262 (у даљем тексту: наручилац) и

- _____________________________________ ул. __________________________, кога заступа _______________________________ ПИБ:___________________, МБ: _________________, рачун бр.________________________ отворен код _________________________банке  (у даљем тексту: извршилац)

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Извођача као најповољнијег понуђача за извођење радова на уређењу простора иза зграде општине у Крупњу а по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности по јавном позиву објављеном на Порталу јавних набавки.

ПРЕДМЕТ:

Члан 2.

Предмет овог уговора је извођење радова на уређењу простора иза зграде општине у Крупњу, а у свему према понуди бр.____________од ______________године, инвестиционо-техничкој документацији по којој се изводе радови и овом уговору.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговoра.

Члан 3.

У радове по основу овог уговора спадају радови исказани у спецификацији радова (предмер и предрачун) која је саставни део прихваћене понуде.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА:

Члан 4.

Обавезе извођача радова су да :

- радове изведе према спецификацији радова на основу које је додељен уговор а у складу са важећим приписима,стандардима и техничким нормативима и нормама квалитета које важе за ове врсте радова;

- употреби и угради материјал који одговара прописима, грађевинским нормама и деловима  предвиђеним спецификацијом радова;

- обезбеди доказ о квалитету материјала који уграђује,

- обезбеди сигурност  лица која изводе радове,

- именује одговорног извођача радова (лице грађевинске струке са одговарајућом лиценцом одговорног извођача радова Инжењерске коморе Србије)

- води грађевински дневник, обрачунски лист грађевинске књиге, доставља привремену и окончану ситуацију на оверу од стране надзорног органа и наручиоца посла,

- омогући надзорном органу наручиоца радова да контролише квалитет радова и употребљеног материјала и своје писмене примедбе унесе у грађевински дневник

-  поступи по свим основаним примедбама и захтевима надзорног органа и отклони недостатке у радовима у погледу  којих су стављене примедбе  и то на сопствени трошак,

-  радове изведе  у уговореном року.

-  понуђач се обавезује да у року од 3 дана од закључења уговора преда наручиоцу средство финансијског обезбедења за добро извршење посла и то бланко сопствену  меницу, која мора бити  евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и  оверено  менично  овлашћење – писмо, са  назначеним  износом  од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране  пословне  банке  коју  понуђач  наводи  у меничном  овлашћењу  – писму.  Рок важења  менице је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА:

Члан 5.

Наручилац радова је обавезан да:

- уведе извођача у посао и обезбеди  услове за нормално и континуирано  извођење  уговорених радова ,

-  обезбеди надзор при извођењу  радова,

- извођачу уредно плаћа изведене радове на начин и у роковима који су дефинисани овим уговором.

ВРЕДНОСТ  УГОВОРЕНИХ  РАДОВА:

Члан 6.

Вредност уговорених радова из члана 2. увог уговора  износи:

- _________________________ динара без урачунатог пореза на додату вредност,

- _________________________ динара са урачунатим порезом на додату вредност.

(словима:______________________________________________________) а утврђена је на основу  понуде  извођача радова.

Члан 7.

Јединичне цене из понуде су фиксне и утврђене су на основу цене материјала, радне снаге и других елемената који су важили на тржишту у моменту давања понуде и не може се мењати у току реализације уговора.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

Члан 8.

Исплата за извођење радова из члана 2. овог уговора вршиће се по испостављеним привременим и окончаној ситуацији овереним и потписаним од стране надзорног органа на рачун број ______________________ код ______________________ банке, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 20% од уговорене вредности.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу ситуација: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.

Члан 9.

Ако у току извођења радова, наручилац радова одустане од извођења неких од уговорених радова, биће у обавези да извођачу исплати само радове које је извео.

РОКОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ И ЗАВРШЕТАК РАДОВА:

Члан 10.

Извођач радова је у обавези да радове који су предмет овог уговора изведе у року од _________________________  календaрских дана од дана увођења у посао. Увођење у посао се врши у присуству представника Инвеститора, Извођача и стручног надзора, након испуњења следећих услова:

- да је Инвеститор предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и грађевинску дозволу;

- да је Инвеститор обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;

- да је Извођач доставио средство финансијског обезбедења за добро извршење посла.

Датум увођења у посао уписује се у грађевински дневник.

Члан 11.

Извођач је дужан да одмах писмено обавести Инвеститорa о околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом обустављању радова, и о настављању радова по престанку сметњи због којих је извођење радова обустављено. Извођач може привремено обуставити радове искључиво уз сагласност надзорног органа. Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови обустављени.

Период обуставе радова мора бити уписан у грађевински дневник, потписан и оверен од стране одговорног лица Извођача и стручног надзора и једино у том случају не утиче на уговорени рок извођења радова.

На основу евидентиране обуставе радова кроз књигу инспекције и грађевински дневник, приликом коначног обрачуна утврдиће се да ли су радови изведени у уговореном року.

Члан 12.

Ако извођач радова  својом кривицом  не изврши  уговорене радове  у року из члана 10. овог уговора, дужан је да плати наручиоцу радова уговорену казну у висини од 1‰ (један промил) од укупне уговорене цене радова за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ не може прећи 5% од укупне цене радова. Уговорна казна се обрачунава до примопредаје изведених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА:

Члан 13.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора, писаним путем, обавештава стручни надзор и Наручиоца, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од 15 дана од дана пријема писаног обавештења о завршетку радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из Понудe.

Технички преглед објекта и употребну дозволу обезбедиће Инвеститор.

ГАРАНТНИ РОК:

Члан 14.

Гарантни рок за изведене радове износи _______ месеца рачунајући од дана извршене примопредаје радова.

Извођач радова је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке  на изведеним радовима који су настали због непридржавања извођача радова обавеза у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала.

Уколико извођач радова не отклони недостатке у примереном року који му одреди наручилац радова, наручилац радова има право да ангажује треће лице, а сви трошкови  настали  извођењем радова на отклањању недостатака падају на терет извођача.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА:

Члан 15.

Све евентуалне  неспоразуме  и спорове који буду настали у тумачењу и реализацији овог уговора, наручилац и извођач ће првенствено  решавати споразумно.

Уколико се настали спор не буде могао решити споразумно, спор ће се решити пред Привредним судом у Ваљеву.

РАСКИД УГОВОРА :

Члан 16.

До раскида овог уговора може доћи у следећим случајевима:

- на предлог надзорног органа ако извођач радова не извршава обавезе утврђене уговором

- Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим Уговором.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ:

Члан 17.

На питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и Закона о планирању и изградњи.

Члан 18.

Овај уговор може бити мењан само писаним анексима уз сагласност обе уговорне стране.

Члан 19.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА                                                                     ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

_____________________                                                                   _______________________

Иван Исаиловић

- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

| A) | OBJEKAT: GARAŽA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I) | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ručni iskop temeljnog rova dubine 80 cm za trakaste temelje III kategorije sa odlaganjem zemlje neposredno na gradilištu. Svi iskopi treba da budu propisno očišćeni od svakog stranog materijala iznivelisani i zaravnjeni. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m3./ | m3 | 29.00 | x |  | = |  |
| 2) | Nasipanje i nabijanje zemlje oko i između temelja i temeljnih greda sa dovozom potrebne zemlje. Nabijanje vršiti drvenim nabijačima u slojevima po 15 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m3./ | m3 | 13.00 | x |  | = |  |
| 3) | Razastiranje, planiranje i nabijanje šljunka prirodne granulacije u sloju d=10-20 cm, ispod temelja, temeljnih greda i poda. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m2./ | m2 | 140.00 | x |  | = |  |
|  | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | dinara |  |  |
| II) | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Zidanje nosećih zidova objekta betonskim blokom 19x19x40 cm, produžnim malterom razmere 1:3:9. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m3./ debljine zida d=20 cm | m3 | 32.44 | x |  | = |  |
| 2) | Malterisanje spoljašnjih zidova krečnim malterom razmere 1:3 za osnovni sloj i 1:1,5 za završni sloj, sa prethodnim prskanjem površina cementnim mlekom. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m2/ | m2 | 106.68 | x |  | = |  |
|  | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | dinara |  |  |
| III) | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Izrada AB trakastih temelja betonom MB 20 u temeljnom rovu bez oplate, armirenih u svemu prema projektu, preko tampon sloja od šljunka d=10 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m3./ | m3 | 14.50 | x |  | = |  |
| 2) | Izrada temeljog sokla visine 40 cm, širine sokla 20 cm i temeljnih greda betonom MB 20 u temeljnom rovu i van njega,u potrebnoj oplati, serklažno armirenog u vrhu, u svemu prema projektu. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m3./ | m3 | 11.02 | x |  | = |  |
| 3) | Izrada podne ploče betonom MB 20 armirane sa Q131 armaturnom mrežom, debljine d=10 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m2./ | m2 | 122.40 | x |  | = |  |
| 4) | Izrada armirano betonskih horizontalnih i vertikalnih serklaža, AB greda i stubova betonom MB 20 u potrebnoj oplati, armiranih u svemu prema projektu. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m3./ | m3 | 5.40 | x |  | = |  |
|  | BETONSKI RADOVI |  |  |  | dinara |  |  |
| IV) | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Nabavka, istezanje, čišćenje, sečenje, savijanje, montaža i vezivanje armature u svemu prema projektu. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 kg./ | kg | 1750.00 | x |  | = |  |
| 2) | Nabavka i montaža armaturne mreže Q131 sa preklopom od min dva polja tj. 30 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 kg./ | kg | 420.00 | x |  | = |  |
|  | ARMIRAčKI RADOVI |  |  |  | dinara |  |  |
| V) | TESARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Izrada i montaža krovne konstrukcije od rezane četinarske građe II klase dimenzija prema statičkom proračunu sa potrebnim okovima i pravilnim izvođenjem "tesarskih veza". |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m2 osnove krova./ | m2 | 166.00 | x |  | = |  |
| 2) | "Letvanje" krova štafnom 5/8 cm od četinarske građe II klase na rastojanju prema nabavljenom TR limu (max 5 cm). |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m2 kose površine./ | m2 | 167.00 | x |  | = |  |
|  | TESARSKI RADOVI |  |  |  | dinara |  |  |
| VI) | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Nabavka materijala i pokrivanje krova TR limom |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m2 kose površine./ | m2 | 167.00 | x |  | = |  |
|  | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | dinara |  |  |
| VII) | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Nabavka materijala i postavljanje hidroizolacije "kondor 3" u dva sloja, na betonskoj podlozi koju je potrebno prethodno premazati bitulitom,a postavljanje izvršiti na preklop varenjem. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m2./ | m2 | 27.00 | x |  | = |  |
|  | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | dinara |  |  |
| VIII) | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Nabavka i ugradnja PVC prozora zastakljenih termo staklom. |  |  |  |  |  |  |
|  | dimenzija: 120/80 cm | kom | 7.00 | x |  | = |  |
| 3) | Nabavka i ugradnja ulaznih garažnih vrata od metalnih profila. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 kom./ dimenzija: 240/240 cm | kom | 7.00 | x |  | = |  |
|  | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | dinara |  |  |
| IX) | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Izrada i montaža visećih oluka od pocinkovanog lima d=0,55 mm, okruglog preseka 120 mm, pričvršćenih za svaki rog pocinkovanim flahom 30/5 mm. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m1./ | m1 | 25.50 | x |  | = |  |
| 2) | Izrada i montaža vertikalnih oluka od pocinkovanog lima d=0,55 mm, okruglog preseka 120 mm, pričvršćenih na svaka 2,0 m visine pocinkovanim flahom 30/5 mm i kukom usidrenom u zid ds=15 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m1./ | m1 | 6.00 | x |  | = |  |
|  | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | dinara |  |  |
| X) | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 1) | Bojenje fasadnih zidova objekta disperzivnom bojom sa prethodnim premazivanjem podlogom. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m2./ | m2 | 106.68 | x |  | = |  |
|  | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |  |  |  | dinara |  |  |
| A) | UKUPNO GARAŽA |  |  |  | dinara |  |  |
| B) | OBJEKAT: JAVNI WC |  |  |  |  |  |  |
| I) | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ručni iskop temeljnog rova dubine 80 cm za trakaste temelje III kategorije sa odlaganjem zemlje neposredno na gradilištu. Svi iskopi treba da budu propisno očišćeni od svakog stranog materijala iznivelisani i zaravnjeni. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m3./ | m3 | 7.94 | x |  | = |  |
| 2) | Nasipanje i nabijanje zemlje oko i između temelja i temeljnih greda sa dovozom potrebne zemlje. Nabijanje vršiti drvenim nabijačima u slojevima po 15 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m3./ | m3 | 2.65 | x |  | = |  |
| 3) | Razastiranje, planiranje i nabijanje šljunka prirodne granulacije u sloju d=10-20 cm, ispod temelja, temeljnih greda i poda. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m2./ | m2 | 21.60 | x |  | = |  |
|  | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | dinara |  |  |
| II) | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Zidanje nosećih zidova objekta betonskim blokom 19x19x40 cm, produžnim malterom razmere 1:3:9. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m3./ debljine zida d=20 cm | m3 | 11.00 | x |  | = |  |
| 2) | Izrada cementne košuljice kao podloge od cementnog maltera razmere 1:3. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po 1 m2. d=3-5 cm | m2 | 16.30 | x |  | = |  |
| 3) | Malterisanje unutrašnjih zidova i plafona produžnim malterom razmere 1:2:6 u dva sloja, sa prethodnim prskanjem površina cementnim mlekom. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m2/ | m2 | 73.84 | x |  | = |  |
|  | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | dinara |  |  |
| III) | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Izrada AB trakastih temelja betonom MB 20 u temeljnom rovu bez oplate, armirenih u svemu prema projektu, preko tampon sloja od šljunka d=10 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m3./ | m3 | 3.97 | x |  | = |  |
| 2) | Izrada temeljog sokla visine 20 cm od kote terena, širine sokla 20 cm i temeljnih greda betonom MB 20 u temeljnom rovu i van njega,u potrebnoj oplati, serklažno armirenog u vrhu, u svemu prema projektu. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m3./ | m3 | 3.22 | x |  | = |  |
| 3) | Izrada podne ploče betonom MB 20 armirane sa Q131 armaturnom mrežom, debljine d=10 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m2./ | m2 | 16.30 | x |  | = |  |
| 4) | Izrada armirano betonskih horizontalnih i vertikalnih serklaža, AB greda i stubova betonom MB 20 u potrebnoj oplati, armiranih u svemu prema projektu. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m3./ | m3 | 2.19 | x |  | = |  |
| 5) | Izrada armirano betonske LMT fert tavanice, sa armaturom gredicama prema statičkom proračunu, u betonu MB 20, dpl=4 cm, sa potrebnom oplatom i podupiračima. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po 1 m2. | m2 | 16.30 | x |  | = |  |
| 6) | Izrada AB konzolnih ploča-strehe u svemu prema projektu,u potrebnoj oplati, betonom MB 20, debljine ploče d=12 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po 1 m2. | m2 | 12.80 | x |  | = |  |
|  | BETONSKI RADOVI |  |  |  | dinara |  |  |
| IV) | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Nabavka, istezanje, čišćenje, sečenje, savijanje, montaža i vezivanje armature u svemu prema projektu. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 kg./ | kg | 630.00 | x |  | = |  |
| 2) | Nabavka i montaža armaturne mreže Q131 sa preklopom od min dva polja tj. 30 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 kg./ | kg | 210.00 | x |  | = |  |
|  | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | dinara |  |  |
| VII) | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Nabavka materijala i postavljanje podne hidroizolacije u tri sloja polifimbitola i dva sloja plastične mrežice na pripremljenoj i izravnatoj podlozi . |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m2./ | m2 | 31.60 | x |  | = |  |
| 2) | Nabavka materijala i postavljanje hidroizolacije PVC membranom na sloju geotekstila sa eloksiranom limenom okapnicom (22.00m),a postavljanje izvršiti na preklop varenjem. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m2./ | m2 | 30.18 | x |  | = |  |
| 3) | Nabavka materijala i postavljanje podne termoizolacije STIRIDUR 5 cm pripremljenoj i izravnatoj podlozi . |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m2./ | m2 | 16.30 | x |  | = |  |
| 4) | Nabavka materijala i postavljanje termoizolacije krovne ploče STIROPOR 10 cm pripremljenoj i izravnatoj podlozi . |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m2./ | m2 | 16.30 | x |  | = |  |
| 5) | Nabavka materijala i postavljanje termoizolacije fasade STIRIDUR 8 cm pripremljenoj i izravnatoj podlozi . |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m2./ | m2 | 16.30 | x |  | = |  |
|  | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | dinara |  |  |

| VIII) | BRAVARSKO STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Nabavka transport i ugradnja prozora, izrađenih od PVC profila, u beloj boji. Svi elernenti su sa termomostom. Ispuna je termolzolaciono staklo 4+12+4 mm, float. Po potrebi pedvideti okapnicu parapetnu ili potprozorsku dasku.Svi elementi su opremljeni okovima i mehanizmima za otvaranje. Sve izvesti prema detaljima iz priloga. Mere uzeti na licu mesta. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po 1 kom. |  |  |  |  |  |  |
|  | jednokrilni prozor 120/60 | kom | 5.00 | x |  | = |  |
| 2) | Nabavka transport i ugradnja vata, izrađenih od AL profila, u beloj boji. Ispuna je Al termolzolaciona. Vrata su opremljeni standardnim okovom i bravom. Sve izvesti prema detaljima iz priloga. Mere uzeti na licu mesta. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po 1 kom. |  |  |  |  |  |  |
|  | dimenzija 100/205 cm | kom | 1.00 | x |  | = |  |
|  | dimenzija 80/205 cm | kom | 2.00 | x |  | = |  |
| 3) | Nabavka transport i ugradnja pregradnog "zida" sa vratima, visine 2.20 m, izrađenog od AL profila, u beloj boji. Ispuna je Al termolzolaciona. Sve izvesti prema detaljima iz priloga. Mere uzeti na licu mesta. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po 1 m2. | m2 | 7.24 | x |  | = |  |
|  | BRAVARSKO STOLARSKI RADOVI |  |  |  | dinara |  |  |
| IX) | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Izrada i montaža visećih oluka od pocinkovanog lima d=0,55 mm, okruglog preseka 120 mm, pričvršćenih za svaki rog pocinkovanim flahom 30/5 mm. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m1./ | m1 | 22.00 | x |  | = |  |
| 2) | Izrada i montaža vertikalnih oluka od pocinkovanog lima d=0,55 mm, okruglog preseka 120 mm, pričvršćenih na svaka 2,0 m visine pocinkovanim flahom 30/5 mm i kukom usidrenom u zid ds=15 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m1./ | m1 | 4.00 | x |  | = |  |
|  | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | dinara |  |  |
| X) | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Oblaganje podova glaziranim keramičkim pločicama I klase u slogu "fuga na fugu" postavljenih na lepak. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po 1 m2. | m2 | 16.30 | x |  | = |  |
| 2) | Oblaganje zidova glaziranim keramičkim pločicama I klase u slogu "fuga na fugu" do visine od 1,80m postavljenih na lepak. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po 1 m2. | m2 | 51.12 | x |  | = |  |
|  | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | dinara |  |  |
| XII) | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 1) | Bojenje zidova i plafona objekta poludisperzivnom bojom iz dva puta sa prethodnim gletovanjem glet masom. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m2./ | m2 | 39.02 | x |  | = |  |
|  | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |  |  |  | dinara |  |  |
| XIII) | FASADERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Nabavka materijala i obrada fasade akrilplastom teksture 1-1.5 mm na slojevima lepak+mrežica+lepak (prethodno postavljena termoizolacija). U cenu je uračunata montaža i demontaža cevaste skele. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m2./ fasada | m2 | 59.36 | x |  | = |  |
|  | /Obračun po 1 m2./ betonska streha | m2 | 12.80 | x |  | = |  |
|  | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | dinara |  |  |
| XIV) | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 1) | Nabavka materijala i izrada instalacije napajanja bojler i jedna dodatna utičinica. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 kom./ | kom | 1.00 | x |  | = |  |
| 3) | Nabavka i ugradnja instalacije sijaličnog mesta sa ugradnjom prekidača i opal kugle. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 kom./ | kom | 6.00 | x |  | = |  |
| 3) | Nabavka materijala i izrada spratne table sa neophodnim brojem automatskih osigurača. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 kom./ | kom | 1.00 | x |  | = |  |
|  | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | dinara |  |  |
| XV) | VODOINSTALATERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Nabavka i montaža vodovodnog i kanalizacionog materijala za priključak WC šolje i nabavka i montaža komplet WC šolje i vodokotlića sa plovkom, ventilom, lancem i potezaljkom sa vođicom.Vezu vodokotlića sa WC šoljom izvršiti pomoću i plastične cevi ( 5/4". Spoj ispirne cevi sa WC šoljom preko gumene manžetne i istu pričvrstiti mesinganom ili niklovanom žicom.Ispod WC šolje ugraditi gumeni podmetač tiplovima i mesinganim zavrtnjima.Vezu šolje sa kanalizacijom izvesti pomoću PVC cevi ( 100 mm. Uz WC postaviti kutiju za toalet papir.Na šolju postaviti odgovarajući poklopac.Vezu vodokotlića sa dovodom izvesti pomoću rebraste cevi 1/2". |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 kom./ | kom | 3.00 | x |  | = |  |
| 2) | Nabavka i montaža vodovodnog i kanalizacionog materijala za priključak pisoara i nabavka i montaža komplet pisoara sa ventilom. Pisoar montirati na zid tiplovima. Vezu pisoara sa kanalizacijom izvesti pomoću PVC cevi (70 mm. Vezu vodokotlića sa dovodom izvesti pomoću cevi 1/2". |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 kom./ | kom | 1.00 | x |  | = |  |
| 3) | Nabavka i montaža vodovodnog i kanalizacionog materijala za priključak umivaonika i jednoručne slavine T/H i nabavka i montaža komplet umivaonika i jednoručne T/H slavine. [koljku umivaonika montirati na zid tiplovima. Umivaonik sa kanalizacionom mrežom, povezati pomoću poniklovanog sifona ( 5/4". Iznad umivaonika montirati ogledalo 60x40. Vezu umivaonika sa kanalizacijom izvesti pomoću PVC cevi ( 70 mm. Pored umivaonika montirati poniklovani držač peškira. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 kom./ | kom | 3.00 | x |  | = |  |
| 4) | Nabavka i montaža vodovodnog materijala i nabavka i ugradnja bojlera od 80 l, sa prohromskim kazanom i potrebnim cevima, sigurnosnim ventilom i holšrafovima za montažu. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 kom./ | kom | 1.00 | x |  | = |  |
| 5) | Nabavka i montaža vodovodnog i kanalizacionog materijala za priključak objekta javnog WC-a na gradsku mrežu. Kanalizaciju izvesti pomoću PVC cevi (100 mm. Vodovod izvesti pomoću cevi 1/2". U cenu uračunati i iskop i zatrpavanje rova za postavljanje instalacije. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m./ kanalizacija PVC cevi ( 100 mm | m | 30.00 | x |  | = |  |
|  | /Obračun po 1 m./ vodovod cevi 1/2" | m | 50.00 | x |  | = |  |
| 1) | Revizija interne kanalizacione mreže procenjene dužine na 40 m sa dva kanalizaciona-reviziona šahta minimalnih dimenzija 120x120x120 cm i odgovarajućim AB pločom i livenom gvozdenim poklopcem. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun paušalno./ | paušal | 1.00 | x |  | = |  |
| 2) | Revizija interne vodovodne mreže procenjene dužine na 30 m sa jednim vodovodnim šahtom minimalnih dimenzija 120x120x120 cm i odgovarajućim AB pločom i livenom gvozdenim poklopcem. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun paušalno./ | paušal | 1.00 | x |  | = |  |
|  | VODOINSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | dinara |  |  |
| XVI) | INSTALACIJE GREJANJA |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Nabavka materijala i izrada instalacije razvoda grejanja sa ugradnjom aluminijumskihn radijatora, opremljeno nephodnim ventilima. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 3 kom./ | kom | 3.00 | x |  | = |  |
| 2) | Nabavka i ugradnja instalacije toplovoda iz kotlarnice do objekta javnog WC-a, podzemno sa izolovanom cevima. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m./ | m | 20.00 | x |  | = |  |
|  | INSTALACIJE GREJANJA |  |  |  | dinara |  |  |
| B) | UKUPNO JAVNI WC |  |  |  | dinara |  |  |
| C) | OBJEKAT: AB BOKSOVI ZA UGALJ |  |  |  |  |  |  |
| I) | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Mašinski iskop zemlje III kategorije za boksove za ogrev. Iskop izvesti prema projektu. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m3./ | m3 | 30.84 | x |  | = |  |
| 2) | Nabavka materijala,transport i razastiranje sejanog šljunka kao tampon sloja ispod temelja podzide debljine sloja d=10 cm sa nabijanjem. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m3./ | m3 | 6.75 | x |  | = |  |
| 3) | Nabavka materijala i izrada armirano betonskih trakastih temelja MB 20 u temeljnom rovu bez oplate, serklažno armiranih. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulazi neophodna oplata i armatura. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m3./ | m3 | 4.55 | x |  | = |  |
| 4) | Nabavka materijala i izrada armirano betonskih zidova MB 20 u dvostranoj oplati i armiranih armaturnom mrežom Q 335. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulazi neopgodna oplata i armatura. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m3./ | m3 | 17.34 | x |  | = |  |
| 5) | Nabavka materijala i izrada šahtnih poklopaca od rebrastog aluminijuma na čeličnim ramovima. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m2./ | m2 | 36.70 | x |  | = |  |
| C) | UKUPNO BOKSOVI ZA UGALJ |  |  |  | dinara |  |  |
| D) | OBJEKAT: OGRADA |  |  |  |  |  |  |
| I) | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ručni iskop zemlje III kategorije za temeljne stope dimenzija 40x40x80 cm, za kapiju i ogradu. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m3./ | m3 | 3.02 | x |  | = |  |
| 2) | Nabavka materijala,transport i razastiranje sejanog šljunka kao tampon sloja ispod temelja podzide debljine sloja d=10 cm sa nabijanjem. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m3./ | m3 | 0.50 | x |  | = |  |
| 3) | Nabavka materijala i izrada armirano betonskih temeljnih stopa dimenzija 40x40x80 cm MB 20 u temeljnoj jami bez oplate, serklažno armiranih. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulazi neophodna oplata i armatura. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m3./ | m3 | 3.00 | x |  | = |  |
| 4) | Izrada i postavljanje ograde (16.00 m1) i kapije (6.00 m1) od čeličnih kutijastih profila. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Na krila kapije postaviti po tri šarke. Pre ugradnje ogradu i kapiju očistiti od korozije i prašine, brusiti i opajati. Naneti impregnaciju, osnovnu boju i postaviti kapiju. Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju, predkitovati i brusiti i obojiti dva puta. |  |  |  |  |  |  |
|  | /Obračun po 1 m3./ | m3 | 22.00 | x |  | = |  |
| D) | UKUPNO OGRADA |  |  |  | dinara |  |  |

|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) | GARAŽA |  |  |  | dinara |  |  |  |
| B) | JAVNI WC |  |  |  | dinara |  |  |  |
| C) | BOKSOVI ZA UGALJ |  |  |  | dinara |  |  |  |
| D) | OGRADA |  |  |  | dinara |  |  |  |
|  | UKUPNO bez PDV-a |  |  |  | dinara |  |  |  |
|  | PDV 20% |  |  |  | dinara |  |  |  |
|  | UKUPNO sa PDV-om |  |  |  | dinara |  |  |  |

Понуђач:

м.п.