ОПШТИНА КРУПАЊ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Извођење радова на реконструкцији крова на објекту на градској пијаци у Крупњу

број 404-34/2019

|  | Датум и време |
| --- | --- |
| Рок за подношење понуда | 04.07.2019. године до 11:00 часова |
| Отварање понуда | 04.07.2019. године у 11:30 часова |

Крупањ, јун 2019.године

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

    - Позив за подношење понуда

    - Изјава о испуњености услова из чл. 75. и поседовању доказа из чл. 77. Закона о јавним набавкама

    - Упутство понуђачу како да сачини понуду

    - Образац  (а,б,в,г)

    - Образац понуде

    - Изјава о независној понуди

    - Изјава понуђача о одговорном извођачу који ће решењем бити именован за извођење радова

    - Образац трошкова припреме понуде

    - Модел уговора

    - TEHNIČKI  OPIS sanacije i rekonstrukcije krova

    - Техничка спецификација – Предмер и предрачун радова

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: Општина Крупањ

Адреса наручиоца: Маршала Тита бр.2, 15314 Крупањ

Интернет страница наручиоца: www.krupanj.org.rs

Врста наручиоца: локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

Врста предмета: радови на реконструкцији крова на објекту на градској пијаци у Крупњу

Ознака из општег речника набавке: 45261000 -крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови

Број партија: набавка није обликована по партијама

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна: конкурсна документација ће бити објављена на порталу јавних набавки, на интернет страници наручиоца www.krupanj.org.rs и може се преузети лично у просторијама општине Крупањ (канцеларија бр. 2)

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде се могу достављати лично или путем поште, на адресу општина Крупањ, ул Маршала Тита бр. 2, 15314 Крупањ сваког радног дана од 07 до 15 часова и у затвореној коверти са назнаком – «Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ радова – реконструкција крова на градској пијаци у Крупњу – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Крајњи рок за достављање понуда је 9. дан од дана објављивања јавног позива на Порталу Управе за јавне набавке 04.07.2019.године до 11:00 часова.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда 04.07.2019.год. у 11:30 часова у великој сали општине Крупањ, ул. Маршала Тита бр.2, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда поднеће Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

Рок за доношење одлуке: 5 дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт: Славица Марковић, тел: 015/581-475, локал 114, e-mail: krupanjso015@mts.rs

- ИЗЈАВА О  ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. И ПОСЕДОВАЊУ ДОКАЗА ИЗ ЧЛ. 77. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Овим, као овлашћено лице ___________________________________________________

(назив и седиште правног лица)

изјављујем, под пуном  материјалном и кривичном одговорношћу, да испуњавамо све обавезне услове прописане чл.75. ст.1, да о томе поседујемо све доказе прописане чланом 77. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), сходно чему имамо право на учешће у поступку јавне набавке у својству понуђача.

Услови из чл.75. ст. 1. ЗЈН:

- регистрован код надлежног органа,

- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних делеа као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре,

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији,

- понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Наручилац задржава право, сходно чл. 79. ст.1 Закона о јавним набавкама, да може од  понуђача чија  понуда   буде оцењена као најповољнија, захтевати оригинал или оверене копије свих или појединих доказа.

| Понуђач је регистрован у Регистру понуђача у АПР | да | не |
| --- | --- | --- |

(Заокружити)

У ___________, дана _________2019.год.

Давалац изјаве – овлашћено лице:

____________________________

Име и презиме – читко написано

_____________________________

Број личне карте давоца изјаве

______________________________

М.П.         Својеручни потпис даваоца изјаве

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (копирати образац у потребан број примерака)

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. (копирати образац у потребан број примерака)

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

- Упутство о начину попуњавања обрасца понуде.

Понуду треба одштампати или читко написати и исту треба да потпише и печатира понуђaч, на оригиналним обрасцима и моделу уговора.

Понуђач доставља једну поднуду, у писаном облику. Ако понуђач достави више понуда, све понуде тог понуђача биће одбијене као неисправне.

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима и група понуђача која подноси заједничку понуду.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив понуђача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из чл.75.ст.1.тач.1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из чл. 75 ст.1. Тачка 5 овог Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача, на начин одређен чл.77. Закона.

Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл.75.ст.1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из чл. 75 ст.1 тач.5 овог Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке прописане чл.81.ст.4.

- Језик понуде

Понуда и сви документи као и преписка везана за понуду коју размењују понуђач и наручилац треба да буде на спрском језику.

- Цене

Цене, односно вредност радова, који су предмет јавне набавке, исказују се у динарима, без и са ПДВ-ом.

Плаћање ће се вршити у свему на начин утврђен уговором, уплатом динарских средстава на текући рачун изабраног извођача.

- Критеријум за доделу уговора je најнижа понуђена цена.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења посла. Уколико је и рок извршења исти, као најповољнија понуда биће изабрана понуда која је прва стигла.

- Понуде с варијантама нису допуштене.

У случају да понуђач достави понуду са варијантама, понуда се одбија.

- Подаци о обавезној садржини понуде

Понуда се сматра исправном ако понуђач поднесе:

а.   попуњен, потписан и печатом оверен образац подаци о понуђачу,

б.   попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде,

в.   попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве понуђача о независној понуди,

г.  попуњену, потписну и оверену изјаву о испуњености  обавезних услова из чл.75. ст.1. и поседoвању доказа из чл.77. ст.1.

д.   попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора.

ђ.	Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, и то:

ђ.1. 	располаже довољним кадровским капацитетом и то:

ђ.1.1.	да понуђач запошљава у складу са Законом о раду најмање 7 запослених од којих 1 запослени радник мора бити дипломирани инжењер грађевинске струке (са лиценцом)

Доказ: Списак запослених радника, потписан и оверен од стране одговорног лица понуђача, под кривичном и материјалном одговорношћу са копијом обрасца М-Пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање и фотокопију уговора о делу, уговора о обављању привремених и повремених послова или други уговор о радном ангажовању на извођењу радова који су предмет ове јавне набавке за радника који код понуђача није запослен; за дипломираног инжењера грађевинске струке и копија личне лиценце са потврдом Инжењерске коморе Србије.

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни овај услов и достави доказ.

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај услов кумулативно и достави доказ.

ђ.1.2. да планирани одговорни извођач радова који ће решењем бити именован за извођење радова поседује личну лиценцу и то:

- дипл. инжењер грађевине који поседује личну лиценцу: 410 или 411

Доказ: 	Копија личне лиценце (410 или 411) са потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носиоц лиценце чија се лиценца подноси члан Инжењерске коморе Србије и да одлуком Суда части издата лиценца није одузета заједно са доказима о радном статусу (докази о радном статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача запослен-М/МА обрасце на обавезно социјално осигурање запослених, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: уговор - фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или други уговор о радном ангажовању на извођењу радова који су предмет ове јавне набавке) уз изјаву понуђача о одговорном извођачу, који ће решењем бити именован за извођење радова у предметној јавној набавци.

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни овај услов и достави доказ.

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај услов кумулативно и достави доказ.

- Отварање понуда:

Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда 04.07.2019.год. у 11:30 часова у великој сали општине Крупањ, ул. Маршала Тита бр.2, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда поднеће Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

- Тајност

Подаци који се тичу провера, објашњења, мишљења и поређења понуда, као и препоруке у вези са доделом уговора се неће саопштавати понуђачима ни лицима која званично нису укључена у поступак, док се не објави име изабраног понуђача. Уколико учесник у поступку на било који начин покуша да утиче на комисију за избор извођача приликом проучавања понуда или донолшења одлуке о избору понуђача, његова понуда биће аутоматски одбијена.

- Одлука о додели уговора:

Рок за доношење одлуке o додели уговора je 5 дана од дана отварања понуда. Наручилац ће одлуку o додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

- Право наручиоца да прихвати понуду или одбије неку или све понуде.

Наручилац задржава право да прихвати или одбије било коју од понуда и/или да поништи цео поступак јавне набавке и да одбије све понуде у складу са Законом о јавним набавкама. Наручилац то може да учини у било које време пре доделе уговора са обавезом да своју Одлуку писмено образложи, посебно наводећи разлоге за одбијање.

- Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења у вези са конкурсном документацијом.

Уколико је понуђачу потребно додатно објашњење у вези са конкурсном  документацијом, може га тражити од наручиоца у писаном облику, најкасније пет дана од дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Рок и начин подношења захтева за заштиту права понуђача прописан је чланом 149. Закона о јавним набавкама. Захтев за заштиту права понуђача мора да садржи све прописане елементе из чл.151. Закона о јавним набавкама.

- Средства финансијског обезбеђења

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 3 дана од закључења уговора преда наручиоцу:

- Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко  сопствену  меницу, која мора бити  евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и  оверено  менично  овлашћење – писмо, са  назначеним  износом  од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране  пословне  банке  коју  понуђач  наводи  у меничном  овлашћењу  – писму.  Рок важења  менице је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Уколико понуђач не достави средство финансијског обезбеђења у роковима из ове конкурсне документације, Наручиоц ће уговор раскинути и има право потраживања накнаде штете настале услед неиспуњавања ове обевезе понуђача.

- Негативне референце

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврдује да понуђач  није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о  јавним  набавкама  који су  се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ може бити:

а)  правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;

б)  исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне  набавке или испуњења уговорних обавеза;

ц)  исправа о наплаћеној уговорној казни;

д) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

е)  извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

ф)  изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавез а дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уредују облигациони односи;

г)  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.

- ОБРАЗАЦ

a)  -  ОБРАЗАЦ СА ПОДАЦИМА О ПОНУЂАЧУ

На основу позива за давање понуда за доделу јавне набавке  радова на реконструкцији крова на објекту на градској пијаци у Крупњу достављам Вам следеће податке:

Пун назив понуђача

Адреса понуђача

Особа  за контакт

Телефон

Факс

Порески индетификациони број

Матични број

Број рачуна

Лице одговорно за потписивање уговора

e-mail

Место и датум ____________________

Понуђач          ____________________

Печат и потпис  ___________________

б) ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку јавне набавке мале вредности

радова на реконструкцији крова на објекту на градској пијаци у Крупњу

Да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем:

| ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ, АДРЕСА) ЧЛАНА ГРУПЕ | ДОБРА КОЈЕ ЋЕ ИСПОРУЧИТИ ЧЛАН ГРУПЕ | УЧЕШЋЕ ЧЛАНА ГРУПЕ У ПОНУДИ (процентуално) | ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| Овлашћени члан: |  |  | _______________________ м.п. |
| Члан групе: |  |  | _______________________ м.п. |
| Члан групе: |  |  | _______________________ м.п. |
| Члан групе |  |  | _______________________ м.п. |
| Члан групе |  |  | _______________________ м.п. |
| Члан групе |  |  | _______________________ м.п. |
| Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача -директори. |

в) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| Назив члана групе понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса члана групе Понуђача |  |
| Одговорно лице члана групе - директор |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е-маил |  |
| Текући рачун предузећа и банка |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески број предузећа - ПИБ |  |

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

г) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Назив члана групе понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса члана групе Понуђача |  |
| Одговорно лице члана групе - директор |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е-маил |  |
| Текући рачун предузећа и банка |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески број предузећа - ПИБ |  |

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача. Образац потписује и оверава овлашћено лице подизвођача.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за подношење понуда за доделу уговора понуђачу за јавну набавку радова на реконструкцији крова на објекту на градској пијаци у Крупњу бр.404-34/2019- достављамо Вам следећу

ПОНУДУ бр. _______

1. Да квалитетно извршимо услугу у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

а) самостално                         б) заједничка понуда                    ц) са подизвођачем

| Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Словима: |
| ПДВ: |  |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом |  |
| Словима: |

2. Рок завршетка радова _____ ( ________________) календарских дана од дана увођења у посао.     	словима

3.Нудимо гарантни рок за све радове у трајању од _____ ( ________ )  године, од дана     примопредаје радова (не краћи од 2 године).                                 словима

4. За извршење јавне набавке ангажујемо ____ ( ________ ) подизвођача (уписати број подизвођача).                                                                    словима

5. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.

6. Важност понуде износи ______  ( _____________________)  дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана).                       словима

Датум:    _______________ 		                   ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

___________________________________

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.	             _________________________________

- ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум

_______________________                                        М.П.  __________________________

(потпис овлашћеног лица)

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ПРЕДМЕТНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| Бр. | Име и презиме | Број лиценце | Назив привредног субјекта који ангажује одговорног извођача: | Основ ангажовања: 1. Запослен код понуђача 2. Ангажован уговором |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| Датум: _____________ Потпис одговорног лица ________________________ М.П. |

Напомена: Последњу колону «Основ ангажовања» попунити тако, што се за запослене уноси број "1", а за ангажоване уговором – број "2".

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Редни број | Назив трошкова | Вредност |
| --- | --- | --- |
| УКУПНО |

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. ЗЈН)

Датум________________                                                  Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

_________________________

- МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Закључен између:

- Општине Крупањ, ул. Маршала Тита бр. 2, коју заступа председник Општине  Иван Исаиловић , ПИБ 102678938; МБ: 07170262 (у даљем тексту: наручилац) и

- _____________________________________ ул. __________________________, кога заступа _______________________________ ПИБ:___________________, МБ: _________________, рачун бр.________________________ отворен код _________________________банке  (у даљем тексту: извршилац)

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Извођача као најповољнијег понуђача за извођење радова на реконструкцији крова на објекту на градској пијаци у Крупњу, а по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности по јавном позиву објављеном на Порталу јавних набавки.

ПРЕДМЕТ:

Члан 2.

Предмет овог уговора је извођење радова на реконструкцији крова на објекту на градској пијаци у Крупњу, а у свему према понуди бр.____________од ______________године, инвестиционо-техничкој документацији по којој се изводе радови и овом уговору.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговoра.

Члан 3.

У радове по основу овог уговора спадају радови исказани у спецификацији радова (предмер и предрачун) која је саставни део прихваћене понуде.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА:

Члан 4.

Обавезе извођача радова су да :

- радове изведе према спецификацији радова на основу које је додељен уговор а у складу са важећим приписима,стандардима и техничким нормативима и нормама квалитета које важе за ове врсте радова;

- употреби и угради материјал који одговара прописима, грађевинским нормама и деловима  предвиђеним спецификацијом радова;

- обезбеди доказ о квалитету материјала који уграђује,

- обезбеди сигурност  лица која изводе радове,

- именује одговорног извођача радова (лице грађевинске струке са одговарајућом лиценцом одговорног извођача радова Инжењерске коморе Србије)

- води грађевински дневник, обрачунски лист грађевинске књиге, доставља привремену и окончану ситуацију на оверу од стране надзорног органа и наручиоца посла,

- омогући надзорном органу наручиоца радова да контролише квалитет радова и употребљеног материјала и своје писмене примедбе унесе у грађевински дневник

-  поступи по свим основаним примедбама и захтевима надзорног органа и отклони недостатке у радовима у погледу  којих су стављене примедбе  и то на сопствени трошак,

-  радове изведе  у уговореном року.

-  понуђач се обавезује да у року од 3 дана од закључења уговора преда наручиоцу средство финансијског обезбедења за добро извршење посла и то бланко сопствену  меницу, која мора бити  евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и  оверено  менично  овлашћење – писмо, са  назначеним  износом  од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране  пословне  банке  коју  понуђач  наводи  у меничном  овлашћењу  – писму.  Рок важења  менице је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА:

Члан 5.

Наручилац радова је обавезан да:

- уведе извођача у посао и обезбеди  услове за нормално и континуирано  извођење  уговорених радова ,

-  обезбеди надзор при извођењу  радова,

- извођачу уредно плаћа изведене радове на начин и у роковима који су дефинисани овим уговором.

ВРЕДНОСТ  УГОВОРЕНИХ  РАДОВА:

Члан 6.

Вредност уговорених радова из члана 2. увог уговора  износи:

- _________________________ динара без урачунатог пореза на додату вредност,

- _________________________ динара са урачунатим порезом на додату вредност.

(словима:______________________________________________________) а утврђена је на основу  понуде  извођача радова.

Члан 7.

Јединичне цене из понуде су фиксне и утврђене су на основу цене материјала, радне снаге и других елемената који су важили на тржишту у моменту давања понуде и не може се мењати у току реализације уговора.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

Члан 8.

Исплата за извођење радова из члана 2. овог уговора вршиће се по испостављеним привременим и окончаној ситуацији овереним и потписаним од стране надзорног органа на рачун број ______________________ код ______________________ банке, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 20% од уговорене вредности.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу ситуација: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.

Члан 9.

Ако у току извођења радова, наручилац радова одустане од извођења неких од уговорених радова, биће у обавези да извођачу исплати само радове које је извео.

РОКОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ И ЗАВРШЕТАК РАДОВА:

Члан 10.

Извођач радова је у обавези да радове који су предмет овог уговора изведе у року од _________________________  календaрских дана од дана увођења у посао.

Интерни технички преглед радова обезбедиће наручилац.

Члан 11.

Ако извођач радова  својом кривицом  не изврши  уговорене радове  у року из члана 10. овог уговора, дужан је да плати наручиоцу радова уговорену казну у висини од 1‰ (један промил) од укупне уговорене цене радова за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ не може прећи 5% од укупне цене радова. Уговорна казна се обрачунава до примопредаје изведених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

ГАРАНТНИ РОК:

Члан 13.

Гарантни рок за изведене радове износи _______ месеца рачунајући од дана извршене примопредаје радова.

Извођач радова је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке  на изведеним радовима који су настали због непридржавања извођача радова обавеза у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала.

Уколико извођач радова не отклони недостатке у примереном року који му одреди наручилац радова, наручилац радова има право да ангажује треће лице, а сви трошкови  настали  извођењем радова на отклањању недостатака падају на терет извођача.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА:

Члан 14.

Све евентуалне  неспоразуме  и спорове који буду настали у тумачењу и реализацији овог уговора, наручилац и извођач ће првенствено  решавати споразумно.

Уколико се настали спор не буде могао решити споразумно, спор ће се решити пред Привредним судом у Ваљеву.

РАСКИД УГОВОРА :

Члан 15.

До раскида овог уговора може доћи у следећим случајевима:

- на предлог надзорног органа ако извођач радова не извршава обавезе утврђене уговором

- Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим Уговором.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ:

Члан 16.

На питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и Закона о планирању и изградњи.

Члан 17.

Овај уговор може бити мењан само писаним анексима уз сагласност обе уговорне стране.

Члан 18.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА                                                                     ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

_____________________                                                                   _______________________

Иван Исаиловић

- T E H N I Č K I     O P I S sanacije i rekonstrukcije krova

INVESTITOR : Opština Krupanj, Maršala Tita br 2, 15314 Krupanj

OBJEKAT : Poslovni objekat, zgrada zelene pijace

MESTO : Krupanj, opština Krupanj

LOKACIJA : Katastarska parcela broj 520/6 KO Krupanj

POSTOJEĆE STANJE:

Na predmetnoj katastarskoj parceli 520/6 KO Krupanj predviđena je sanacija i rekonstrukcija krova poslovnog objekta – zgrade zelene pijace.

Postojeći objekat je sagrađen 2001/2002 godine. Sastoji od prizemlja i sprata. U osnovi, objekat je složenog razuđenog oblika okvirnih dimenzija 29.60 x 11.10 metara (pogledati situaciju). Postavljen je na regulacionu liniju ulice Maršala Tita.

Krovna konstrukcija iznad sprata je drvena, oblik krova je složen, pokriven „TEGOLA“ – krovnim pokrivačem postavljenom na daščanu podlogu. Izmereni nagib krova je 28º. Orjentacija glavnog krova je jugoistok - severozapad.

U toku dosadašnje eksploatacije objekta pojavili su se problemi usled neadekvatnog rešenja odvodnjavanja atmosferskih voda sa krovnih ravni. Odvodnjavanje vode sa krova je rešeno ležećim olucima koji nisu imali dovoljan propusni profil, s'obzirom da su oluci izvedeni iza simsa visine preko 30 cm, što je prouzrokovalo zadržavanje snega, leda i vode, te prodiranja vode u unutrašnjost

tavanskog dela objekta. Tegola kao postojeći krovni pokrivač postavljena je direktno na daščanu podlogu bez prethodnog postavljanja vodonepropusne „ICEBAR“ membrane, čije montiranje je poželjno kod blagih krovnih ravni, u zonama uvalnica i sl. Vremenom je došlo i do slabljenja lemova na mestima spajanja limova kako na karakterističnim mestima - opšivki pored atika, kupole tako i samim olucima što je prouzrokovalo prodor još veće količine vode u unutrašnjost tavana i upijanje vode i vlage u samu međuspratnu konstrukciju. Kako je krov složen – viševodan i nema kalkanske zidove, nema otparivače niti bilo kakvu prirodnu ventilaciju i otparivanje tavana, daska i drveni delovi krovne konstrukcije izloženi su deformaciji i truljenju. Navlažena daska se usled toga izvitoperila što se odrazilo I na deformisanju krovnog pokrivača-tegole. Elementi krovne konstrukcije u zoni venčanica kao i pojedini delovi uvalnica su počeli da trule. Intenzivnim prodorom vode, kao i zadržavanjem vlage u međuspratnoj konstrukciji, mržnjenjem u zimskom periodu došlo je do oštećenja plafona u prizemlju objekta, odnosno do otpadanja maltera i podnih delova mont opeke. Dugotrajnim prodorom vode na obe etaže objekta moglo je doći i do oštećenja elektroinstalacija u objekta.

NOVOPROJEKTOVANO STANJE:

Sanacijom i rekonstrukcijom krova predviđeni su sledeći

radovi:

- demontaža postojeće gromobranske instalacije i njeno odlaganje neposredno na gradilištu radi ponovne montaže.

- demontaža svih limarskih elemenata – opšivki simsa, ležećih oluka, uvalnica, ravnog krova oko kupole i sl.

- demontaža kompletnog pokrivača od tegole

- demontaža dotrajale daske

- demontaža dotrajale krovne konstrukcije

- zamena delova dotrajale krovne konstrukcije

- daščanje delova krova

- postavljanje termoizolacije ispod ležećih oluka

- postavljanje sloja geotekstila po celoj površini krova

- postavljanje PVC membrane debljine 1 mm, preko sloja geotekstila tiplovanjem za podlogu sa svim potrebnim lajsnama, okapnicama, slivnicima i odparivačima na potrebnim mestima krova

- izrada betonskih potpora – nosača gromobranske instalacije i ponovnog montiranja gromobrana na krov.

Predviđeno je da se postojeće venčanice dimenzija 12/12 cm demontiraju, a da se nove dimenzija 2x14/12 cm montiraju horizontalno pomerene prema sredini objekta. Time će se dobiti proširenje ležećih oluka za oko 25 cm, pa će oluci imati dimenziju 38/30 cm. Ugao krovnih ravni se zadržava na 28º pošto je nova venčanica predviđena kao dupla – dve vertikalno postavljene i međusobno povezane drvene venčanice 14/12cm. Da bi se cela krovna konstrukcija prostorno ukrutila, venčanice se vezuju raspinjačama 12/12cm na međusobnom rastojanju od 1.80 m do 2.50 metara po celoj površini tavana objekta, a podignute od poda oko 5 do 6 cm. Takođe se na postojeći krovnu konstrukciju, gde je ista izvedena kao jednostruka krovna stolica, montiraju drvena klešta 2x5/14cm u zoni krovne stolice ili na par rogova pored, a u visini gornje 1/3 visine roga. Prilikom izvođenja radova posebnu pažnju obratiti na postojeće drvene delove konstrukcije i obavezno zameniti sve trule i dotrajale delove iste.

TEH. OPIS MATERIJALA:

Novi sastav krovnog pokrivača sastoji se od:

- Čamova daska II klase d=24mm postavljene preko postojećih rogova,

- Geotekstil sledećih karakteristika:

- Težina: 300 g/m2, po standardu EN ISO 9864.

- Debljina: 1,7 mm, po standardu EN ISO 9863-1.

- Zatezna čvrstoća: 7 kN/m, po standardu EN ISO 10319.

- Izduženje pri maksimalnom opterećenju: > 50%, po standardu EN ISO 10319.

- Statička sila probijanja: 1.000 N, po standardu EN ISO 12236.

- Karakteristični otvor pora: 60 μm, po standardu EN ISO 12956.

- Vodonepropusnost: 40 l/m2xs, po standardu EN ISO 11058, na površini osnove krova, uključujući sve preklope i rasture.

- PVC membrana debljine 1 mm, tiplovana za podlogu sledećih karakteristika:

- Zatezna čvrstoća: ≥ 1.100 N/50m, po standardu EN 12311-2.

- Otpornost vara na smicanje: ≥ 300 N/50m, po standardu EN 12316-2.

- Otpornost vara na kidanje: ≥ 650 N/50m, po standardu EN 12317-2.

- Otpornost na grad-čvrsta podloga: ≥ 20 m/s, po standardu EN 13583.

- Otpornost na grad-elastična podloga: ≥ 30 m/s, po standardu EN 13583.

- Otpornost na udarac-čvrsta podloga: ≥ 500 mm, po standardu EN 12691.

- Otpornost na udarac-elastična podloga: ≥ 1.100 mm, po standardu EN 12691.

- Otpornost na statičko opterećenje: ≥ 25 kg, po standardu EN 12730.

- Otpornost na cepanje: ≥ 200 N, po standardu EN 12310-2.

- Izduženje pri lomu: ≥ 15%, po standardu EN 12311-2 –

-Vodonepropusnost: Vodonepropusna, pri pritisku od 4 bara, za period od 24h.

- Paropropusnost: 19.000, po standardu EN 1931.

- Dimenziona stabilnost: ≤ 0,5%, po standardu EN 1107-2.

-Savitljivost na niskoj temperaturi: ≤ -25°C, po standardu EN 495-5.

- Izloženost UV zračenju (5000 h): Zadovoljava, po standardu EN 1297.

- Otpornost na spoljnu izloženost vatre: Broof (t1)-(t3), po standardu ENV 1187.

- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

| Red.br. | Opis pozicije | Jed. Mere | Količina |  | Jedinična cena bez pdv-a (din) |  | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Demontaža postojeće gromobranske instalacije sa krovnih ravni. Gromobransku instalaciju demontirati i uspremiti za ponovnu montažu. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1. | m1 | 55.70 | x |  | = |  |
| 2) | Demontaža limarskih elemenata: opšiva simsa, ležećih oluka, uvalnica i ravnog krova oko kupole sa pripadajućim olukom. Demontiranu limariju spustiti sa objekta, utovariti u kamion i odvesti na deponiju. |  |  |  |  |
|  | Obračun paušalno. | paušal |  | x |  | = |  |
| 3) | Demontaža i uklanjanje kompletnog pokrivača od tegole, spuštanje sa objekta, utovar u kamion i odvoz na deponiju. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 194.27 | x |  | = |  |
| 4) | Demontaža dotrajale daske sa podaščane krovne površine, spuštanje sa objekta, utovar u kamion i odvoz na deponiju. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² razvijene površine. oko 40% | m² | 83.00 | x |  | = |  |
| 5) | Demontaža dela dotrajale krovne konstrukcije, spuštanje sa objekta, utovar u kamion i odvoz na deponiju. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² osnove. oko 30% | m² | 51.00 | x |  | = |  |
| 6) | Izrada dela krovne konstrukcije od četinarske građe u svemu prema projektnoj dokumentaciji. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² osnove. oko 30% | m² | 51.00 | x |  | = |  |
| 7) | Daščenje dela krovne konstrukcije čamovom daskom II klase sa opšivom dela ležećeg oluka u svemu prema projektnoj dokumentaciji. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² razvijene površine. | m² | 103.75 | x |  | = |  |
| 8) | Nabavka, isporuka PVC lima, izrada PVC okapnica i postavljanje po spoljašnjim atikama krova, uključujući sav potreban vijčani i zaptivni materijal, RŠ do 150 mm. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1. | m1 | 92.44 | x |  | = |  |
| 9) | Nabavka, isporuka i postavljanje PVC membrane debljine 1 mm, preko sloja geotekstila tiplovanjem za podlogu. PVC membrana sledećih karakteristika: - Zatezna čvrstoća: ≥ 1.100 N/50m, po standardu EN 12311-2. - Otpornost vara na smicanje: ≥ 300 N/50m, po standardu EN 12316-2. - Otpornost vara na kidanje: ≥ 650 N/50m, po standardu EN 12317-2. - Otpornost na grad-čvrsta podloga: ≥ 20 m/s, po standardu EN 13583. - Otpornost na grad-elastična podloga: ≥ 30 m/s, po standardu EN 13583. - Otpornost na udarac-čvrsta podloga: ≥ 500 mm, po standardu EN 12691. - Otpornost na udarac-elastična podloga: ≥ 1.100 mm, po standardu EN 12691. - Otpornost na statičko opterećenje: ≥ 25 kg, po standardu EN 12730. - Otpornost na cepanje: ≥ 200 N, po standardu EN 12310-2. - Izduženje pri lomu: ≥ 15%, po standardu EN 12311-2 -- Vodonepropusnost: Vodonepropusna, pri pritisku od 4 bara, za period od 24h. - Paropropusnost: 19.000, po standardu EN 1931. - Dimenziona stabilnost: ≤ 0,5%, po standardu EN 1107-2. -Savitljivost na niskoj temperaturi: ≤ -25°C, po standardu EN 495-5. - Izloženost UV zračenju (5000 h): Zadovoljava, po standardu EN 1297. - Otpornost na spoljnu izloženost vatre: Broof (t1)-(t3), po standardu ENV 1187. |  |  |  |  |
|  | Geotekstil sledećih karakteristika: - Težina: 300 g/m2, po standardu EN ISO 9864. - Debljina: 1,7 mm, po standardu EN ISO 9863-1. - Zatezna čvrstoća: 7 kN/m, po standardu EN ISO 10319. - Izduženje pri maksimalnom opterećenju: > 50%, po standardu EN ISO 10319. - Statička sila probijanja: 1.000 N, po standardu EN ISO 12236. - Karakteristični otvor pora: 60 µm, po standardu EN ISO 12956. - Vodonepropusnost: 40 l/m2xs, po standardu EN ISO 11058, na površini osnove krova, uključujući sve preklope i rasture. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² razvijene površine. | m² | 352.15 | x |  | = |  |
| 10) | Nabavka, isporuka i postavljanje slivnika sa zaštitnom rešetkom na krovu. Na postojećim odvodima vode sa objekta ugraditi slivnike sa zaštitnom rešetkom, dimenzija Ø 100 mm |  |  |  |  |
|  | Obračun po kom. | kom | 8.00 | x |  | = |  |
| 11) | Nabavka, isporuka i montaža isparivača na krovu i njihova obrada. Prekontrolisati stanje postojećih isparivača, zameniti oštećene isparivače i obraditi sve isparivače PVC membranom. |  |  |  |  |
|  | Obračun po kom. | kom | 7.00 | x |  | = |  |
| 12) | Montaža postojeće gromobranske instalacije na prethodno izlivene betonske potporne-nosače, a po detalju iz projektne dokumentacije. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1. | m1 | 55.70 | x |  | = |  |
| 13) | Izrada i montaža horizontalnog lučnog oluka na obodu kupole od pocinkovanog lima. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1. | m1 | 9.44 | x |  | = |  |
| 14) | Izrada i montaža horizontalne termoizolacije olučnog kanala stirodurom d=5 cm. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 32.38 | x |  | = |  |
|  | SVE UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
|  | PDV 20%: |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |

Понуђач:

м.п.