РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА КРУПАЊ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

II Број:404-6/2016

04.03.2016.године

К р у п а њ

На основу члан 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15, 68/15)

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ радова на реконструкцији улице Народног ослобођења у Крупњу бр. 404-6/2016

Објављује

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У року предвиђеном за подношење понуда Комисија за јавне набавке извршила је измену конкурсне документације за набавку радова на реконструкцији улице Народног ослобођења у Крупњу, на следећи начин:

- Образац 14 Предмер и предрачун радова у потпуности се замењује Измењеним предмером и предрачуном радова у коме су промењене позиције везане за кишну канализацију

Понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном изменом конкурсне документације.

На основу члана 63.став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15, 68/15) продужује се рок за подношење понуда до 18.03.2015. године до 11:00 часова. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, заједно са извршеном изменом конкурсне документације, уредно ће се објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Прилог: Измењен предмер и предрачун радова

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Образац 14.

ИЗМЕЊЕНИ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

| Р.бр. | Опис позиције | Ј.м. | Количина | Јед.цена (дин) | Укупно (дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Геодетско снимање и обележавање. Обрачун по м'. | m | 880,00 |  |  |
| 2 | Mашинско рушење постојећег оштећеног и уништеног асвалтног коловозног застора са утоваром и одвозом на депонију до 3км Обрачун по м3 | m3 | 225,00 |  |  |
| 3 | Машински ископ подлоге дебљине на местима где је потребно извршити замену тампона до 15цм са утоваром и одвозом на депонију до 3км Обрачун по м3 | m3 | 930,00 |  |  |
| 4 | Машински ископ ровова са ручним дотеривањем за цевасти пропуст са одвозом материјала на депонију до 3км Обрачун по м3. | m3 | 100,00 |  |  |
| 5 | Набавка, транспорт и уграђивање песковитог материјала испод, са стране и изнад цеви. После постављања цеви на постељицу и завршеног испитивања на вододржљивост, извршити затрпавање цеви у слоју дебљине 10 cm.Насипање вршити ручно у слојевима са истовременим подбијањем испод цеви и набијањем слојева ручним набијачима. Највећа величина зрна песка не сме прећи гранулацију од 3mm. Плаћа се по m3 уграђеног песка у ров. | m3 | 15,00 |  |  |
| 6 | После убацивања песка у ров извршити затрпавање рова природним шљунком у слојевима од 30 cm уз потпуно набијање и истовремено вађење подграде рова. Затрпавање рова почети тек по одобрењу надзорног органа. Плаћа се по m3 уграђеног материјала у ров. | m3 | 20,00 |  |  |
| 9 | Израда АБ шахти од бетона МБ 30 ВДП, у двостраној оплати, комплет рад и материјал. Обрачун по м3 уграђеног бетона. | m3 | 10,00 |  |  |
| 10 | Набавка, транспорт и уградња пластичних заштитних цеви за потребе инсталација водовода и др. Ø100мм Обрачун по м' цеви | m' | 60,00 |  |  |
| 11 | Цевасти пропуст Набавка, транспорт и уградња бетонских цеви Ø800мм комплет рад и материјал Обрачун по м' уграђених цеви | m' | 20,00 |  |  |
| 12 | Планирање и ваљање постељице машинским путем до потребне збијености. Обрачун по м2 | m2 | 4.700,00 |  |  |
| 13 | Набавка, довоз и уградња бетонских ивичњака, димензија 18/24/100 цм, МБ40 на слоју бетона дебљине д=10 цм, МБ20. Обрачун по м'. | m' | 260,00 |  |  |
| 14 | Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог агрегата 0-63 мм у слоју макс. дебљине 30цм са збијањем до потребне збијености Обрачун по м3 | m3 | 300,00 |  |  |
| 15 | Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог агрегата 0-31.5 мм у слоју макс. дебљине 30цм са збијањем до потребне збијености Обрачун по м3 | m3 | 750,00 |  |  |
| 16 | Набавка, транспорт и уградња горњег носећег слоја од битуменом обавијеног агрегата БНХС16 д=7цм Обрачун по м2 | m2 | 4.450,00 |  |  |
| 17 | Нивелација постојећих канализационих шахти Обрачун по ком | ком | 20,00 |  |  |
| 18 | Непредвиђени радови максимално до 2% од укупних радова. Паушална сума ће се трошити по одобрењу надзорног органа. | паушал |  |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО: |  |
|  |  |  |  | ПДВ 20%: |  |
|  |  |  |  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |

Понуђач:

м.п.