ОПШТИНА КРУПАЊ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-24/2016

Извођење радова на санацији водовода Голубовац – деоница 2

|  | Датум и време: |
| --- | --- |
| Крајњи рок за достављање понуда: | 09.05.2016. године до 11:00 часова |
| Јавно отварање: | 09.05.2016. године у 11:30 часова |

КРУПАЊ, април 2016.ГОДИНЕ

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

- ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ И ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ

- ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 32, 55, 57, 62. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/2012, 14/2015 и  68/2015) општина Крупањ позива понуђаче да поднесу своју писмену понуду у поступку јавне набавке у отвореном поступку, у складу са јавним позивом и конкурсном документацијом. Понуде се подносе у складу са захтевима Наручиоца наведеним у Упутству понуђачима како да сачине понуду, које је саставни део конкурсне документације.

1.1.  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је извођење радова на санацији водовода Голубовац – деоница 2, од стационаже 1+264,49 до 2+751,00, на територији општине Крупањ.

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Ознака из општег речника набавке: 45454000 - Радови на реконструкцији

1.2.  ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са члановима 75. и 76. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова из члана 75. и76. Закона о јавним набавкама понуђач доказује документима из члана 77. Закона о јавним набавкама, који могу бити у неовереним фотокопијама, а у свему у складу са конкурсном документацијом. Изабрани понуђач ће у року који одреди Наручилац, а не краћи од пет дана од дана пријема писменог позива Наручиоца доставити на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима и група понуђача која подноси заједничку понуду. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко понуђача.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ  о испуњености услова из члана 75. став 1. Тачка 5) Закона о јавним набавкама за део набавке који ће се извршити преко подизвођача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове  испуњавају заједно.  Услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама  дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност овог услова.

Доказе о испуњености услова доставити уз понуду.

Конкурсна документација је израђена у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015).

1.3. РОК ЗА УВИД И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Увид у конкурсну документацију и рок за преузимање конкурсне документације је до истека рока за подношење понуда до 09.05.2016. године до 11:00 часова.

Увид и преузимање конкурсне документације уз издавање потрвде о преузимању заинтересовани понуђачи могу извршити у просторијама Општине Крупањ од 07 до 15 часова или се може преузети са Портала Управе за јавне набавке или сајта општине Крупањ  www.krupanj.org.rs.

После наведеног рока конкурсна документација се не може преузети.

1.4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Понуде се могу достављати лично или путем поште, на адресу општина Крупањ, ул. Маршала Тита бр. 2, 15314 Крупањ сваког радног дана од 07 до 15 часова и у затвореној коверти са назнаком – "Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ - извођење радова на санацији водовода Голубовац – деоница 2 – НЕ ОТВАРАТИ". Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Крајњи рок за достављање понуда је 31. дан од дана објављивања јавног позива на Порталу Управе за јавне набавке и то 09.05.2016.год. до 11:00 часова.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

1.5. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда 09.05.2016.год у 11:30 часова у малој сали општине Крупањ, ул. Маршала Тита бр. 2, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представници понуђача су дужни да доставе овлашћења за заступање. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда поднеће Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.

1.6. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 15 дана од дана отварања понуда.

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

  - ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ

Предмет јавне набавке је извођење радова на санацији водовода Голубовац – деоница 2, од стационаже 1+264,49 до 2+751,00, на територији општине Крупањ.

  - ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.

  - ВАЛУТА

Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.

  - ЦЕНА

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима, са и без ПДВ-а, и мора бити фиксна.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.

  - УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

По испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, и потписаним од стране стручног надзора. Окончана ситуација мора износити минимум 20% од уговорене вредности.

  - КРИТЕРИЈУМИ

Критеријум за доделу уговора je најнижа понуђена цена.

У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком укупно понуђеном ценом, наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок извршења. У случају да је и рок извршења једнак, следећи критеријум је дужи гарантни рок, а потом дужи период важења понуде. У случају да су сви параметри по овим критеријумима једнаки, наручилац ће изабрати понуду која је прва стигла.

  - OБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ И НАЧИН ПАКОВАЊА ПОНУДЕ

Обавеза понуђача је да буде упознат са законима, прописима, стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији.

Од понуђача се очекује да проучи конкурсну документацију, укључујући све прилоге, инструкције, форме, услове уговора и спецификације.

Понуда треба да садржи све доказе и обрасце дефинисане конкурсном документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан и оверен печатом од стране одговорног лица. Уколико понуду подноси група понуђача сваки образац мора бити потписан и печатиран од стране овлашћеног лица члана групе понуђача. Уколико понуду подноси Понуђач који наступа са подизвођачем или група понуђача обрасце: Образац за оцену услова понуђача и члана групе понуђача, подизвођача и члана групе понуђача (Образац бр.1), Општи подаци о подизвођачу (Образац бр.4) и Општи подаци о члану групе понуђача (Образац бр.5) копирати у потребном броју примерака.

Понуђач мора све обрасце и изјаве који су саставни део конкурсне документације попунити читко - штампаним словима. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са Конкурсном документацијом. Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, парафира и овери печатом овлашћено лице понуђача који наступа самостално, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, парафира и овери печатом овлашћено лице групе понуђача, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора, док су остали чланови групе понуђача дужни да сваку страну модела уговора парафирају и овере печатом, чиме потврђују да прихватају све елементе уговора.

Понуда се мора налазити у затвореној коверти - омоту са назнаком  -  "Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ извођења радова на санацији водовода Голубовац – деоница 2 - не отварати". Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

  - ПРИПРЕМАЊЕ  ПОНУДЕ

Понуда мора да садржи све доказе дефинисане конкурсном документацијом. Документа којима се доказује испуњеност услова могу бити у неовереним фотокопијама а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

У циљу прегледа, вредновања и упоређивања понуда Наручилац може од понуђача, у писменој форми, тражити додатна објашњења одређених елемената понуде. Понуђач је обавезан да у року од 2 (два) радна дана од дана пријема захтева за објашњења понуде, достави одговор, а у супротном ће се његова понуда одбити, као неисправна.

Наручилац задржава право провере достављених докумената од стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не одговара у потпуности оригиналу тог документа, понуда ће се одбити, као неисправна.

Подносилац понуде сносиће све трошкове припремања и достављања своје понуде. Наручилац није обавезан да, под било којим околностима, сноси наведене трошкове, било да је понуда прихваћена или не.

  - ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац може, најкасније до 8 (oсам) дана пре датума одређеног за подношење понуда, да изврши измену конкурсне документације.

Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилнсти у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева одговор објави на Порталу јавних набавки и на свовјој интернет страници.

Све измене, достављене на напред наведени начин и у напред наведеном року, представљају саставни део конкурсне документације. Потписане измене се достављају заједно са осталом конкурсном документацијом, уз понуду.

Измене и допуне конкурсне документације важиће само уколико су учињене  у писменој форми.

  - ИЗМЕНЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДА

Понуђач може да измени или повуче своју понуду писменим обавештењем пре рока за подношење понуда.

Свако обавештење о изменама или повлачењу биће припремљено, означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације, са ознаком на коверти "Измена понуде" или "Повлачење понуде" за ЈАВНУ НАБАВКУ за извођење радова на санацији водовода Голубовац – деоница 2. Понуда не може бити измењена после истека крајњег рока за подношење.

  - ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТИМ ПОНУДАМА

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Наручилац може, уз сагласност понуђача,  да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

  - АЛТЕРНАТИВНА РЕШЕЊА – ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.

  - РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.

Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у јавном позиву сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда вратити неотворену на адресу понуђача, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда понуђача мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом. Понуђач је обавезан да доказе о испуњености услова и обрасце понуде преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде. На полеђини омота обавезно назначити назив, адресу и телефон понуђача и контакт особу.

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, са подизвођачем или група понуђача. Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. Учешће у више од једне понуде за исту јавну набавку резултираће тиме што ће се такве понуде одбити, као неисправне.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године, пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

- правноснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа,

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза у поступку јавних набавки или испуњења уговорних обавеза,

- исправа о наплаћеној уговорној казни,

- рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року,

- извештај надзорног органа о изведеним радовима, који нису у складу са пројектом, односно уговором,

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи,

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача,

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњеност обавеза у ранијим поступцима јавних набавки или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.

  - ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Лице за контакт: Мирослав Милутиновић, тел: 015-581-475, локал 111,

e-mail: krupanjso@ptt.rs

  - ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац доноси одлуку о обустави поступкa јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда уколико нису испуњени услови за доделу уговора. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или  услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати  у току исте буџетске године односно у наредних шест месеци.

  - УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ И УЧЕСНИКЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, са подизвођачем или група понуђача. Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да исто наведе у понуди.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ  о испуњености услова из члана 75. став 1. Тачка 5) Закона о јавним набавкама за део набавке који ће се извршити преко подизвођача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове  испуњавају заједно.  Услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама  дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност овог услова.

Саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

  - РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда.

  - ОЦЕНА ПОНУДА

Понуде коју су недовољно читке, неразумљиве, условне или које садрже остале нерегуларности, одбиће се као неисправне.

Понуда која не одговара свим техничким спецификацијама, односно свим критеријумима и условима из јавног позива и конкурсне документације, сматраће се неодговарајућом, односно неприхватљивом.

Комисија за јавну набавку ће извршити стручну оцену понуда по критеријумима наведеним у овој конкурсној документацији.

  - МОДЕЛ УГОВОРА

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално је дужно да попуни модел уговора, парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора.

Овлашћено лице групе понуђача је дужно да попуни модел уговора, парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора, док су остали чланови групе понуђача дужни да сваку страну модела уговора парафирају и овере печатом, чиме потврђују да прихватају све елементе уговора.

  - СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са  подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави:

- Гаранцију за озбиљност понуде и то:

- бланко  сопствену  меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и  оверено  менично  овлашћење – писмо, са  назначеним  износом  од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, са роком важности до истека опције понуде, која мора бити безусловна и платива на први позив – оригинал. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране  пословне  банке  коју  понуђач  наводи  у меничном  овлашћењу  – писму.

- Изабрани понуђач се обавезује да у року од 3 дана од закључења уговора преда наручиоцу:

- Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко  сопствену  меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и  оверено  менично  овлашћење – писмо, са  назначеним  износом  од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране  пословне  банке  коју  понуђач  наводи  у меничном  овлашћењу  – писму.  Рок важења  менице је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

- Изабрани понуђач се обавезује да приликом примопредаје изведених радова преда наручиоцу:

- Средство финансијског обезбеђења као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року и то бланко  сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и  оверено  менично  овлашћење – писмо, са  назначеним  износом  за гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важности 5 дана дужим од уговореног гарантног рока. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне  банке  коју  понуђач  наводи  у меничном  овлашћењу  – писму.

Уколико понуђач не достави средство финансијског обезбеђења у роковима из ове конкурсне документације, Наручиоц ће уговор раскинути и има право потраживања накнаде штете настале услед неиспуњавања ове обевезе понуђача.

  - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 15 дана од дана јавног отварања понуда. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

  - ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА И ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији и може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, уз уплату прописане таксе у складу са чланом 149. и 151.Закона о јавним набавкама.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

  - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама.

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:

  - је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

  - он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривично дело против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

  - је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

додатни услови за учешће у поступку јавне набавке:

  - да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом

  - да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом и то:

5.1.) да располаже са најмање 15 извршилаца потребних квалификација за извршење уговора о јавној набавци и

5.2.) да располаже са најмање 1 дипломираним инжењером са следећим лиценцама:

- један инжењер са лиценцом 413 или 414 - који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци

5.3.)  да располаже са следећом техничком опремом:

  - 1 багер,

  - 1 комбинована машина - скип

  - 2 теретна транспортна возила

  - 1 виброплоча.

  - Да је одговорни извођач радова са лиценцом број 413 или 414 именован од стране понуђача обишао предметну локацију са представницима инвеститора и извршио увид у пројектну документацију.

  - ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:

- извода из Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра  надлежног Привредног суда,

- извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дело против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Доказ за тачке 2)  и 3)  не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

4.1) Извештај о бонитету или скоринг издат од стране надлежног органа,

4.2) списак најважнијих изведених радова на изградњи и реконструкцији водовода у претходне 3 године са износима, датумима и листама купаца односно наручилаца, за које је остварен пословни приход у износу од минимум 30.000.000,00 динара, уз потврде издате и потписане од стране наручилаца или уговоре о изведеним радовима и окончане ситуације.

5.1) М/МА обрасце пријаве на обавезно социјално осигурање запослених којим понуђач доказује да располаже са минимум 15 извршилаца.

5.2) Копија личних лиценци (413 или 414) са потврдама Инжењерске коморе Србије да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете заједно са доказима о радном статусу (докази о радном статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача запослен – фотокопија радне књижице и М/МА обрасце на обавезно социјално осигурање запослених, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: уговор - фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или други уговор о радном ангажовању на извођењу радова који су предмет ове јавне набавке) уз изјаву понуђача о одговорном извођачу, који ће решењем бити именован за извођење радова у предметној јавној набавци.

5.3) фотокопије пописне листе са стањем на дан 31.12.2015. године заједно са фотокопијом саобраћајне дозволе за моторна возила. Техничка опремљеност понуђача може се доказати и фотокопијом уговора о набавци опреме односно фотокопијом уговора о закупу или лизингу.

      - Понуђач мора доставити потврду потписану од стране инвеститора, која је саставни део понуде и конкурсне документације (Образац 10).

Образац 1.

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  ПОНУЂАЧА,

ПОДИЗВОЂАЧА И ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове Наручиоца, упознати смо са свим условима Наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних услова:

| Бр. прилога | Документ | Прилог уз понуду |
| --- | --- | --- |
| ПРИЛОГ БР.1 | Извод из Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда | да | не |
| ПРИЛОГ БР.2 | Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривично дело против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; | да | не |
| ПРИЛОГ БР.3 | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода | да | не |
| ПРИЛОГ БР.4 | Извештај о бонитету или скоринг издат од стране надлежног органа | да | не |
| ПРИЛОГ БР.5 | Бланко сопствена меница, евидентирана у Регистру меница и овлашћења НБС, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, уз попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и копија картона депонованих потписа. | да | не |
| ПРИЛОГ БР.6 | М/МА обрасци пријава на обавезно социјално осигурање извршилаца | да | не |
| ПРИЛОГ БР.7 | Фотокопије личних лиценци: Потврде ИКС-а Доказ о начину ангажовања | да | не |
| ПРИЛОГ БР.8 | Фотокопија пописне листе, фотокопије саобраћајних дозвола, уговор о купивини, закупу или лизингу, као доказ техничког капацитета | да | не |

| ОБРАЗАЦ 1 | Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача | да | не |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБРАЗАЦ 2 | Општи подаци о понуђачу | да | не |
| ОБРАЗАЦ 3 | Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима | да | не |
| ОБРАЗАЦ 3а | Изјава понуђача о ангажовању подизвођача | да | не |
| ОБРАЗАЦ 4 | Општи подаци о подизвођачу | да | не |
| ОБРАЗАЦ 5 | Општи подаци о члану групе понуђача | да | не |
| ОБРАЗАЦ 6 | Изјава о независној понуди | да | не |
| ОБРАЗАЦ 6а | Изјава о поштовању прописа | да | не |
| ОБРАЗАЦ 7 | Изјава понуђача о одговорним извођачима | да | не |
| ОБРАЗАЦ 8 | Списак изведених радова | да | не |
| ОБРАЗАЦ 9 | Изјава о поседовању техничке опреме | да | не |
| ОБРАЗАЦ 10 | Потврда о посети локације која је предмет јавне набавке | да | не |
| ОБРАЗАЦ 11 | Модел уговора | да | не |
| ОБРАЗАЦ 12 | Образац понуде | да | не |
| ОБРАЗАЦ 13 | Образац трошкова припреме понуде | да | не |
| ОБРАЗАЦ 14 | Предмер и предрачун радова | да | не |

| Понуђач је регистрован у Регистру понуђача у АПР | да | не |
| --- | --- | --- |

(Заокружити)

Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл.75 ЗЈН. У вези са тим, потребно је да понуђач:

- у својој понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни

- да достави копију Решења о упису у регистар понуђача

Напомена: Образац оверава овлашћено лице понуђача за подизвођаче, и у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача.

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ УКОЛИКО ПОНУЂАЧ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА И ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

Oбразац 6.

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум

_______________________                                        М.П.  __________________________

(потпис овлашћеног лица)

Oбразац 6а.

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да смо приликом састављања своје понуде поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум

_______________________                                        М.П.  __________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Фотокопирати образац у потребном броју за сваког члана групе понуђача или подизвођача

Образац 8

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

| Наручилац | Период извођења радова | Врста радова | Вредност изведених радова (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Укупно (дин): |  |

Потпис овлашћеног лица

______________________

М.П.

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака

Образац 9

ИЗЈАВА О ПОСЕДОВАЊУ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ

_____________________________________

Назив понуђача

_____________________________________

Адреса

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да поседујемо следећу техничку опрему :

1. _________________________________________________________, ком ____

2. _________________________________________________________, ком ____

3. _________________________________________________________, ком ____

4. _________________________________________________________, ком ____

5. _________________________________________________________, ком ____

6. _________________________________________________________, ком ____

7. _________________________________________________________, ком ____

8. _________________________________________________________, ком ____

9. _________________________________________________________, ком ____

10._________________________________________________________, ком ___

и да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођења радова који су предмет ове јавне набавке.

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА.

Датум:                                                                             Потпис овлашћеног лица

м.п.

Образац 10

ПОТВРДА  О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Након обиласка локације предвиђене за извођење радова на санацији водовода Голубовац – деоница 2, издаје се:

П О Т В Р Д А

Да је _________________________________________ дипломирани грађевински инжењер, са бројем лиценце ИКС 41__-_________- ___ , као представник понуђача  _______________________________________________________________________ из ____________________________________, обишао предметну локацију и извршио комплетан увид у стање на лицу места и прегледао пројектну документацију, како би прикупио потребне податке за давање понуде.

Ова потврда је саставни део понуђачке документације и не може се користити у друге сврхе.

У Крупњу, дана ___. ___. 2016.

Представник понуђача који 	    Представник наручиоца:

је извршио увид:

_________________________				___________________________

Име и презиме						   Име и презиме

Лиценца бр: 41__-______-___

_________________________				 ___________________________

Потпис						                     Потпис

М.П.лиценца            М.П. понуђача					             М.П.

Образац 11.

МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Закључен између:

- Општине Крупањ, ул. Маршала Тита бр. 2, коју заступа председник Општине  Раде Грујић, ПИБ 102678938; МБ: 07170262 (у даљем тексту: Наручилац) и

- ____________________________________________________________, са седиштем у ________________, улица _____________________, ПИБ ________________, матични број _____________, рачун бр. ____________________________ отворен код пословне банке _____________________, кога заступа директор _____________________________, (у даљем тексту Извођач)

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Извођача као најповољнијег понуђача за извођење радова на санацији водовода Голубовац – деоница 2 (од стационаже 1+264,49 до 2+751,00), а по спроведеном отвореном поступку јавне набавке по јавном позиву објављеном  на Порталу јавних набавки.

Члан 2.

Предмет Уговора је извођење на санацији водовода Голубовац – деоница 2 и ближе је одређен усвојеном понудом извођача број _________  од ____________. године, која је саставни део овог Уговора, инвестиционо-техничком документацијом по којој се изводе радови и овим уговором.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговoра.

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из чл. 2. Уговора износи укупно _______________________________ динара без ПДВ-а,  односно

____________________динара са ПДВ-ом а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача број ________ од _____________. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин :

-  по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде Извођача бр. _______од _________2016. године, и потписаним од стране стручног надзора,  с тим што окончана ситуација мора износити минимум 20% од уговорене вредности и испоставља се након извршене примопредаје радова.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач признаје без права приговора.

Члан 5.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ________ радних дана, рачунајући од дана увођења у посао. Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено испуњењем свих наведених услова:

- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо-техничку и пројектну

документацију

- да је наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача

-  у случају елементарних непогода и дејства више силе

- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) превазилази обим радова који су предмет овог уговора

Захтев за продужење рока грађења Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 7.

Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности укупно уговорних радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Члан 8.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Извођач се обавезује :

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова.

-  да се строго придржава мера заштите на раду;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

-  да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се  утврде неправилности и недостаци

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране наручиоца.

Члан 9.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. овог Уговора, и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, о чему закључује посебан уговор са надзорним органом.

Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо-техничку документацију, грађевинску дозволу и потврду о извршеној пријави радова и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Члан 10.

Извођач се обавезује да у року од 3 дана од закључења уговора преда наручиоцу:

- Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко  сопствену  меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и  оверено  менично  овлашћење – писмо, са  назначеним  износом  од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране  пословне  банке  коју  понуђач  наводи  у меничном  овлашћењу  – писму.  Рок важења  менице је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Извођач се обавезује да приликом примопредаје изведених радова преда наручиоцу:

- Средство финансијског обезбеђења као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и  оверено  менично овлашћење – писмо, са назначеним износом за гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од вредности изведених радова без ПДВ-а и са роком важности 5 дана дужим од уговореног гарантног рока. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне  банке  коју  понуђач  наводи  у меничном  овлашћењу  – писму.

Достављање гаранције за отклањање недостатака у гарантном року је услов за оверу окончане ситуације.

Након успешне примопредаје радова односно у року од 5 дана од потписивања Записника о примопредаји, гаранција за добро извршење посла се гаси.

Гарантни рок за изведене радове је __________године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за све коришћене материјале је у складу са гарантним роком произвођача рачунато од датума премопредаје радова.

Наручилац има право да тражи продужење гаранције за отклањање недостатака у гарантном року уколико Извођач на писмени позив Наручиоца не отклони недостатке у извођењу радова, односно не усклади квалитет материјала и извођења са захтевима Наручиоца.

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца.

У том случају наручилац може ангажовати другог Извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг привредника.

Члан 11.

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Члан 12.

Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача Предузећа ______________________________, са седиштем_________________________, ПИБ _________________, матични број __________________.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Члан 13.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца.

По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач радова ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача бр. ______ од ________ за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Члан 14.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

Члан 15.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико Наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити.

Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.

Члан 16.

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, Стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће наручилац.

Члан 17.

Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Окончана ситуација за изведене радове се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова.

Члан 18.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора.

Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим Уговором.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора.

Члан 19.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о планирању и изградњи објеката и Закона о облигационим односима.

Члан 20.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

-   понуда Извођача бр. ________ од ______________ године

Члан 21.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.

Члан 22.

Овај  Уговор ступа на снагу даном потписа уговорних страна.

Члан 23.

Овај Уговор је сачињен у четири једнака примерка, по два за сваку уговорну страну.

ЗА НАРУЧИОЦА:	                                                     	  	ЗА ИЗВРШИОЦА:

____________________		                        	     ______________________

Образац 12.

На основу објављеног јавног позива за доделу уговора за јавну набавку – извођење радова на санацији водовода Голубовац – деоница 2, достављамо Вам следећу

ПОНУДУ бр._________

1. Да квалитетно извршимо све радове у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем

| Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Словима: |
| ПДВ: |  |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом |  |
| Словима: |

2. Рок завршетка радова _____ ( ________________) радних дана од дана увођења у посао.

словима

3.Нудимо гарантни рок за све радове у трајању од _____ ( ________ ) године, од дана     примопредаје радова (не краћи од 2 године).                                       словима

4. За извршење јавне набавке ангажујемо ____ ( ________ ) подизвођача (уписати број подизвођача).                                                                           словима

5. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.

6. Важност понуде износи ______  ( _____________________)  дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана).                                           словима

Датум:                                                                  ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

_______________ 		                                 __________________________

M.П.

Образац 13.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Редни број | Назив трошкова | Вредност |
| --- | --- | --- |
| УКУПНО |

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. ЗЈН)

Датум________________                                                           Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

______________________

Образац 14.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

| Poz br | Opis pozicije | Jed mere | Količina | Jed. cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CEVOVOD 1+264,49 do 2+751,00 |  |  |  |  |
| I | PRETHODNI I GEODETSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | RAŠČIŠĆAVANJE TRASE |  |  |  |  |
|  | Uklanjanje prepreka i raščišćavanje terena u zoni projektovane trase cevovoda. Uklanjanje prepreka obuhvata izmeštanje montažnih objekata, ograda, saobraćajnih znakova i slično, van zone izgradnje objekta, na udaljenost koju odredi nadzorni organ u dogovoru sa izvođačem radova. Raščišćavanje terena obuhvata sečenje stabala i šiblja, vađenje panjeva, njihovo rezanje na delove i odnošenje na udaljenost do 50 m. Jediničnom cenom su obuhvaćeni svi radovi, u skladu sa odgovarajućim tehničkim uslovima, koji treba da rezultuju čistim pojasom terena, u kojem će se obeležiti trasa cevovoda i nesmetano sprovoditi svi ostali radovi. Obračun po m'. | m' | 1.486,51 |  |  |
| 2. | OBELEŽAVANJE TRASE |  |  |  |  |
|  | Pre početka radova na iskopu potrebno je obeležiti trasu sa svim potrebnim elementima. Obračun je po m' obeležene trase. |  |  |  |  |
|  | DN 160mm | m' | 1.486,51 |  |  |
| 4. | OBELEŽAVANJE INSTALACIJA |  |  |  |  |
|  | Iskop probnih rovova (šliceva) na mestima ukrštanja trase vodovoda sa podzemnim instalacijama. Iskop se obavlja ručno uz potreban oprez u skladu sa projektom zaštite na radu izvođača. Detektovane instalacije se obeležavaju i unose u dmevnik.Obračun paušalno. | paušal |  |  |  |
|  | UKUPNO PRETHODNI RADOVI |  |  |  |  |
| II | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | MAŠINSKI I RUČNI ISKOP |  |  |  |  |
|  | Trasa rova mora da odgovara urbanističko tehničkim uslovima i projektu. Iskopani materijal se deponuje 1m od ivice rova. Ako se pri iskopu naiđe na druge instalacije i objekte izvođač je dužan da izvrši njihovo obezbeđenje, a na tom delu je obavezan ručni iskop. Pozicija obuhvata raščišćavanje i pripremu terena za vršenje iskopa i montaže cevovoda, zaštitu drugih instalacija, deponovanje zemlje na potrebnom odstojanju, grubo planiranje dna rova, radnu snagu, crpljenje podzemne vode, obezbeđenje rova znacima upozorenja, zaštitnom ogradom radi zaštite nezaposlenih lica na gradilištu, održavanje rova, kao i sve druge troškove koji terete ovu poziciju. Iskop će se vršiti 90% mašinskim putem, a 10% ručno. Obračun je po m3 iskopa. |  |  |  |  |
|  | mašinski iskop | m3 | 1.492,67 |  |  |
|  | ručni iskop | m3 | 165,85 |  |  |
| 2. | ISKOP ZEMLJE ZA ŠAHTOVE |  |  |  |  |
|  | Ručni iskop zemlje za betoniranje šahtova. Pozicija obuhvata i ručni iskop za proširenje rova prilikom betoniranja šahtova. Obračun je po m3 iskopanog materijala u odnosu na dimenzije objekta sa crteža. |  |  |  |  |
|  | ručni iskop | m3 | 195,63 |  |  |
| 3. | PLANIRANJE DNA ROVA |  |  |  |  |
|  | Posle izvršenog iskopa,a pre nasipanja peska izvršiti fino planiranje dna rova prema datim kotama i padovima +- 3cm.Pre finog planiranja izvesti potrebne korekcije (iskop ili zatrpavanje) da bi se dobio potreban pad. Obračun je po m2 isplanirane površine. | m2 | 1.189,21 |  |  |
| 4. | UGRADNJA PESKA |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i ubacivanje peska krupnoće do 3 mm u rov u sloju debljine DN+20 cm, i to za posteljicu 10 cm i iznad cevi 10 cm. Pri ugradnji pesak se zbija u slojevima od 10 cm, do stepena zbijenosti od 95% po Proktoru, u svemu prema odgovarajućim tehničkim uslovima. Obračun je po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 398,24 |  |  |
| 5. | ZATRPAVANJE ROVA |  |  |  |  |
|  | Zatrpavanje rova izvršiti po završenom ubacivanju peska i to probranom zemljom iz iskopa u slojevima od po 20cm. Kao materijal za nasipanje ne dolazi u obzir materijal organskog porekla, šut, kamenje i sl. Obračun je po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 1.393,43 |  |  |
| 6. | ODVOZ VIŠKA MATERIJALA |  |  |  |  |
|  | Po završenom zatrpavanju i nabijanju višak materijala transportovati na mesto koje odredi nadzorni organ na udaljenost do 1 km. U obračun ulazi utovar,transport, istovar i grubo planiranje materijala na deponiji kao i potreban alat i radna snaga. Obračun je po m3. | m3 | 591,15 |  |  |
| 7. | UGRADNJA ŠLJUNKA |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport, nasipanje i sabijanje šljunka prirodne granulacije ispod ploča šahtova u sloju od 10 cm. Obračun po m3 ugrađenog šljunka. | m3 | 3,70 |  |  |
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| III | TESARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Radi osiguranja bočnih strana rova od zarušavanja, potrebno je izvršiti dvostruko razupiranje rova zdravom građom, u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova, tako da se obezbedi potpuna zaštita radnika i neometana montaža cevi u rovu. Postavljena podgrada mora da bude viša za 0,3 m od kote terena. Obračun po m2 razuprte površine. | m2 | 3.961,40 |  |  |
|  | UKUPNO TESARSKI RADOVI |  |  |  |  |

| IV | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | IZRADA ŠAHTA |  |  |  |  |
|  | Izrada betonskog šahta unutrašnjih dimenzija lxbxh. Šaht raditi armiranim betonom MB-30. Debljina zidova i ploča d=20 cm. Beton za šahtove mora biti vodonepropusan. Ugraditi liveno-gvozdeni kanalski poklopac i okvir za šaht C 250 EN 124. Betonske površine moraju biti glatke i pravilne. Po vertikalnoj strani postaviti liveno-gvozdene penjalice EN 13101 u dva reda naizmenično, ispuštene van zida 15 cm i ubetonirane u celu debljinu zida na svakih 30 cm. Pozicija se radi u svemu prema detaljima datim na crtežu i važećim propisima za ovu vrstu posla. Obračun po komadu gotovog šahta. |  |  |  |  |
|  | lxbxh 1,5x1,5x2,0 m | kom. | 6 |  |  |
|  | lxbxh 1,5x1,5x3,0 m | kom. | 1 |  |  |
| 2. | IZRADA ISPUSNIH ŠAHTOVA |  |  |  |  |
|  | Izrada ispusnog revizionog šahta dubine 2,9 m. Šaht se sastoji od AB montažnih elemenata: kinete, betonskih prstenova Ø1000/1000 i Ø1000/500, završnog prstena Ø1000/670/900, betonskog prstena za poklopac i liveno-gvozdenog kanalskog poklopca i okvira za šahtove C 250 EN 124. Betonske površine moraju biti glatke i pravilne. za silazak u šaht ugraditi metalne merdevine. Pozicija se radi u svemu prema detaljima datim na crtežu i važećim propisima za ovu vrstu posla. Obračun po komadu gotovog šahta. | kom. | 4 |  |  |
| 3. | BETONIRANJE ANKER BLOKOVA |  |  |  |  |
|  | Betoniranje anker blokova nearmiranim betonom MB-20 u svemu prema detaljima iz projekta. Obračun je po m3 ugrađenog betona. | m3 | 0,70 |  |  |
|  | UKUPNO BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| V | MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | MONTAŽA POLIETILENSKIH CEVI |  |  |  |  |
|  | Nabavka,transport i ugradnja PE cevi NP 10 bara. Obračun je po m' ugrađene cevi. |  |  |  |  |
|  | DN 160mm | m' | 1.486,51 |  |  |
| 3. | MONTAŽA ISPUSTA |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i ugradnja fazonskih komada i zasuna od duktila prema EN545 i ventila sa posebnim zaptivnim i spojnim materijalom za PN 10 bara, prema detaljima iz projekta. Obračun je po komadu montiranog šahta. U šahtu su sledeći fazonski komadi i vodovodna armatura. | kom | 4 |  |  |
|  | Tuljak sa slobodnom prirubnicom DN 160/150 | 2 kom |  |  |  |
|  | Spojnica sa prirubnicama DN 150 L=800 mm | 2 kom |  |  |  |
|  | Spojnica sa prirubnicama DN 50 L=800 mm | 1 kom |  |  |  |
|  | Ogranak sa prirubnicama DN 150/50 | 1 kom |  |  |  |
|  | Luk sa stopom DN 50 | 1 kom |  |  |  |
|  | Montažno demontažni komad DN 150 | 1 kom |  |  |  |
|  | Pljosnati zatvarači DN 150mm | 2 kom |  |  |  |
|  | Pljosnati zatvarači DN 50mm | 1 kom |  |  |  |
|  | Žablji poklopac DN 50 | 1 kom |  |  |  |
|  | Kanalski poklopac i okvir za šaht C 250 EN 124 | 1 kom |  |  |  |
|  | Penjalice od livenog gvožđa prema DIN1212 | 6 kom |  |  |  |
|  | Metalne merdevine dužine 2,5 m | 1 kom |  |  |  |
| 4. | MONTAŽA VAZDUŠNOG VENTILA |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i ugradnja fazonskih komada i zasuna od duktila prema EN545 i ventila sa posebnim zaptivnim i spojnim materijalom za PN 10 bara, prema detaljima iz projekta. Obračun je po komadu montiranog šahta. U šahtu su sledeći fazonski komadi i vodovodna armatura. | kom | 3 |  |  |
|  | Tuljak sa slobodnom prirubnicom DN 160/150 | 2 kom |  |  |  |
|  | Spojnica sa prirubnicama DN 150 L=800 mm | 2 kom |  |  |  |
|  | Ogranak sa prirubnicama DN 150/50 | 1 kom |  |  |  |
|  | Montažno demontažni komad DN 150 | 1 kom |  |  |  |
|  | Pljosnati zatvarači DN 50mm | 1 kom |  |  |  |
|  | Automatski usisno-odzračni ventil sa jednom kuglom i velikim otvorom DN 50 | 1 kom |  |  |  |
|  | Kanalski poklopac i okvir za šaht C 250 EN 124 | 1 kom |  |  |  |
|  | Penjalice od livenog gvožđa prema DIN1212 | 6 kom |  |  |  |
| 5. | MONTAŽA SPOJA SA REZERVOAROM |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i ugradnja fazonskih komada i zasuna od duktila prema EN545 i ventila sa posebnim zaptivnim i spojnim materijalom za PN 10 bara, prema detaljima iz projekta. Obračun je po komadu montiranog šahta. U šahtu su sledeći fazonski komadi i vodovodna armatura. | kom | 1 |  |  |
|  | Tuljak sa slobodnom prirubnicom DN 160/150 | 1 kom |  |  |  |
|  | Spojnica sa prirubnicama DN 150 L=800 mm | 4 kom |  |  |  |
|  | Luk 90° DN 150 | 2 kom |  |  |  |
| 6. | ZAPTIVNI SPOJNI ELEMENTI |  |  |  |  |
|  | Zaptivni spojni elementi: gumene zaptivke, zavrtnji i navrtke. Obračun paušalno 2% od cene vodovodne armature. |  |  |  |  |
| 7. | POCINKOVANA TRAKA |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i ugradnja čelične pocinkovane trake FeZn 25x4 mm za detekciju trase cevovoda. | m' | 1.486,51 |  |  |
| 8. | UTISKIVANJE KROZ ZAŠTITNU ČELIČNU CEV |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i ugradnja čeličnih cevi izolovanih od korozije za zaštitu vodovodnih cevi na mestu ukrštanja sa asfaltnim putem i rekom, u svemu prema detaljima iz projekta. U prostor između zaštitne i radne cevi moraju biti postavljeni distantni prstenovi a krajevi zaptiveni. Obračun po m' ugrađenijh cevi. Cenom je obuhvaćeno nabavka i transport čelične cevi, izolacija cevi, hidrauličko utiskivanje, varenje cevi, vađenje materijala iz cevi, iskop radne jame, betoniranje poda i leđnog dela radnog rova, muljna pumpa za izbacivanje podzemnih voda, agregat snage 55kW ampera, smeštaj za određeni broj radnika a najviše tri. |  |  |  |  |
|  | Čelična cev Ø219,1x5,9 mm | m' | 17,95 |  |  |
|  | UKUPNO MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| VI | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | HIDRAULIČKO ISPITIVANJE MREŽE |  |  |  |  |
|  | Hidrauličko ispitivanje položene mreže na probni pritisak prema tehničkim uslovima iz ovog projekta uz obavezno prisustvo nadzornog organa. Obračun je po m' ispitane mreže |  |  |  |  |
|  | DN 160mm | m' | 1.486,51 |  |  |
| 2. | DEZINFEKCIJA I PRANJE CEVOVODA |  |  |  |  |
|  | Dezinfekcija i pranje cevovoda prema uputstvu nadležnog vodovodnog preduzeća, sanitarne inspekcije i nadzornog organa, a prema uputstvu iz projekta. Obračun je po m' isprane mreže. |  |  |  |  |
|  | DN 160mm | m' | 1.486,51 |  |  |
| 3. | SNIMANJE IZVEDENOG STANJA |  |  |  |  |
|  | Pre zatrpavanja cevovoda a posle završenog hidrauličkog ispitivanja izvršiti snimanje cevovoda a podatke uneti u katastar podzemnih instalacija i izvršiti prijavu katastarskoj upravi.Obračun je po m' snimljenog cevovoda. |  |  |  |  |
|  | DN 160mm | m' | 1.486,51 |  |  |
| 4. | MARKIRANJE CEVOVODA |  |  |  |  |
|  | Izrada i postavljanje betonskih stubova sa mesinganom pločicom za markiranje cevovoda na prelomima i odvojcima cevovoda u svemu prema priloženom detalju. Obračun je po komadu. | kom | 18 |  |  |
| 5. | NEPREDVIĐENI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Ova pozicija obuhvata sve nepredviđene radove. Paušalna suma će se trošiti na osnovu odobrenja nadzornog organa. Maksimalan iznos 5% od svih radova. |  |  |  |  |
| 6. | IZRADA ELABORATA IZVEDENOG STANJA |  |  |  |  |
|  | Izraditi elaborat izvedenog stanja po uputstvu nadzornog organa. Obračun paušalno. |  |  |  |  |
|  | UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  |  |
| REKAPITULACIJA CEVOVOD |  |  |  |
| I | PREDHODNI I GEODETSKI RADOVI |  |  |  |
| II | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |
| III | TESARSKI RADOVI |  |  |  |
| IV | BETONSKI RADOVI |  |  |  |
| V | MONTERSKI RADOVI |  |  |  |
| VI | OSTALI RADOVI |  |  |  |
|  | UKUPNO CEVOVOD (bez PDV-a) |  |  |  |

| 2. | PREKIDNA KOMORA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PRETHODNI I GEODETSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | OBELEŽAVANJE OBJEKTA |  |  |  |  |
|  | Pre početka radova na iskopu potrebno je obeležiti objekat prema elementima iz projekta. Obračun paušalno. | paušal |  |  |  |
| 2. | ČIŠĆENJE TERENA |  |  |  |  |
|  | Čišćenje terena od sitnog rastinja i skidanje humusa. Obračun paušalno. | paušal |  |  |  |
|  | UKUPNO PRETHODNI RADOVI |  |  |  |  |
| II | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | MAŠINSKI ISKOP |  |  |  |  |
|  | Mašinski iskop zemlje III/IV kategorije u širokom otkopu sa odbacivanjem i deponovanjem istog u stranu van radnog prostora, uključujući obradu škarpi u svemu prema tehničkim uslovima. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3 iskopane zemlje. | m3 | 400,0 |  |  |
| 2. | ŠLJUNAK |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i razastiranje tamponskog sloja šljunka debljine d=15cm ispod temeljne ploče objekta, u svemu prema detaljima iz Projekta. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. | m3 | 6,2 |  |  |
| 3. | ŠLJUNAK |  |  |  |  |
|  | Izrada drenažnog sloja debljine d=10cm od granulisanog šljunka nad gornjom pločom komore. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. | m3 | 2,5 |  |  |
| 4. | NASIPANJE |  |  |  |  |
|  | Nasipanje oko objekta probranim materijalom iz iskopa sa nabijanjem u slojevima do 25cm. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3 nasute zemlje. | m3 | 335,0 |  |  |
| 5. | ODVOZ VIŠKA MATERIJALA |  |  |  |  |
|  | Utovar i odvoz viška materijala na deponiju udaljenosti do 2 km. Obračun po m3. | m3 | 65,00 |  |  |
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| III | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | BETONIRANJE SLOJA ZA IZRAVNANJE |  |  |  |  |
|  | Izrada sloja za izravnanje betonom MB 20 debljine d=5 cm. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1,40 |  |  |
| 2. | ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE |  |  |  |  |
|  | Zaštita hidorizolacije iznad ploča MB-20, d=5cm. Obračun je po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1,40 |  |  |

| 3. | BETONIRANJE TEMELJNE PLOČE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Betoniranje temeljne ploče armiranim betonom MB-30, V6, d=25cm, u svemu prema statičkom proračunu. Beton mora biti vodonepropusan. U cenu je uračunata i oplata po konturi ploče. Obračun je po m3 ugrađenog betona. | m3 | 4,50 |  |  |
| 4. | BETONIRANJE ZIDOVA |  |  |  |  |
|  | Betoniranje zidova armiranim betonom MB-30, V6, d=20cm, u svemu prema statičkom proračunu. Beton mora biti vodonepropusan. U cenu je uračunata i oplata po konturi. Obračun je po m3 ugrađenog betona. | m3 | 10,00 |  |  |
| 5. | BETONIRANJE GORNJE PLOČE |  |  |  |  |
|  | Betoniranje gornje ploče armiranim betonom MB-30, V6, d=20cm, u svemu prema statičkom proračunu. Beton mora biti vodonepropusan. U cenu je uračunata i oplata po konturi ploče. Obračun je po m3 ugrađenog betona. | m3 | 4,50 |  |  |
| 6. | UPOJNI ŠAHT |  |  |  |  |
|  | Izrada upojnog šahta. Šaht se sastoji od AB montažnih elemenata: betonskih prstenova Ø1000/1000 (3 komada), završnog prstena Ø1000/670/900, betonskog prstena za poklopac i liveno-gvozdenog kanalskog poklopca i okvira za šahtove C 250 EN 124. Betonske površine moraju biti glatke i pravilne. Za silazak u šaht ugraditi penjalice od livenog gvožđa prema DIN1212. Pozicija se radi u svemu prema detaljima datim na crtežu i važećim propisima za ovu vrstu posla. Obračun po komadu gotovog šahta. | kom. | 1,00 |  |  |
|  | UKUPNO BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| IV | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | POSTAVLJANJE BETONSKOG GVOŽĐA |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport, čišćenje, sečenje, savijanje, postavljanje i vezivanje betonskog gvožđa prema specifikaciji datoj u planu armature. Armatura mora biti postavljena po projektu i čvrsto povezana, a zaštitni sloj betona obzbediti prema statičkom proračunu i važećim propisima. Betoniranje svake pozicije može da počne tek kada nadzorni organ pregleda i zapisnički primi postavljenu armaturu. Obračun je po kg ugrađene armature. |  |  |  |  |
|  | RA 400/500 | kg | 1.863,00 |  |  |
|  | UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |
| V | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | HIDROIZOLACIJA GORNJE PLOČE |  |  |  |  |
|  | Izrada hidroizolacije iznad gonje ploče (bitulit + "kondor-3") varen preklop. Obračun je po m2 isplanirane površine. | m2 | 24,00 |  |  |

| 2. | HIDROIZOLACIJA KOMORE ZA VODU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izrada krute hidroizolacije komore za vodu na bazi penetrata - unutrašnjosti. Obračun po m2. | m2 | 51,00 |  |  |
| 3. | HIDROIZOLACIJA ZIDOVA |  |  |  |  |
|  | Postavljanje drenažne NP folije oko zidova. | m2 | 60,00 |  |  |
| 4. | ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE |  |  |  |  |
|  | Zaštita hidroizolacije opeka na"kant" (rev.silaz) | m2 | 4,00 |  |  |
|  | UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| VI | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | MONTAŽA POKLOPCA |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i ugradnja liveno-gvozdenog kanalskog poklopca i okvira za šahtove C 250 EN 124, prema detalju iz projekta. Obračun po komadu. | kom | 1,00 |  |  |
| 2. | MONTAŽA VENTILACIONE KAPE |  |  |  |  |
|  | Nabavka,transport i ugradnja ventilacione kape prema detalju iz projekta. Obračun po komadu. | kom | 1,00 |  |  |
| 3. | MONTAŽA PENJALICA |  |  |  |  |
|  | Nabavka,transport i ugradnja penjalica od livenog gvožđa prema DIN1212. Obračun po komadu. | kom | 11 |  |  |
|  | UKUPNO BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| VII | MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | MONTAŽA FAZONSKIH KOMADA |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i ugradnja fazonskih komada od duktila prema EN545 za PN 10 bara, prema detaljima iz projekta. Obračun je po montiranom komadu. |  |  |  |  |
|  | Usisna korpa DN 150 | kom | 1 |  |  |
|  | Tuljak sa slobodnom prirubnicom DN 160/150 PN 10 | kom | 2 |  |  |
|  | Tuljak sa slobodnom prirubnicom DN 110/100 PN 10 | kom | 1 |  |  |
|  | Spojnica sa prirubnicama DN 150 L=600 mm | kom | 2 |  |  |
|  | Spojnica sa prirubnicama DN 150 L=1000 mm | kom | 2 |  |  |
|  | Luk 90º sa prirubnicama DN 150 | kom | 1 |  |  |
|  | Luk 90º sa prirubnicama DN 100 | kom | 2 |  |  |
|  | Spojnica sa prirubnicama DN 100 L=1000 mm | kom | 1 |  |  |
|  | Spojnica sa prirubnicama DN 100 L=300 mm | kom | 1 |  |  |
|  | Spojnica sa prirubnicama DN 100 L=700 mm | kom | 2 |  |  |
|  | Ogranak sa prirubnicama DN 100/100 | kom | 1 |  |  |
|  | Spojnica sa prirubnicama DN 100 L=800 mm | kom | 1 |  |  |
|  | Spojnica sa prirubnicama DN 100 L=600 mm | kom | 1 |  |  |
| 2. | MONTAŽA VODOVODNE ARMATURE |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i ugradnja zasuna sa zaptivnim materijalom od duktila prema EN545 za PN 10 bara, prema detaljima iz projekta. Obračun je po montiranom komadu. |  |  |  |  |
|  | Pljosnati zasun DN 150 | kom | 1 |  |  |
|  | Pljosnati zasun DN 100 | kom | 1 |  |  |
| 3. | ZAPTIVNI SPOJNI ELEMENTI |  |  |  |  |
|  | Zaptivni spojni elementi: gumene zaptivke, zavrtnji i navrtke. Obračun paušalno 5% od cene vodovodne armature. |  |  |  |  |
| 4. | SLIVNIK I PVC CEVI |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i ugradnja slivnika i PVC kanalizacionih cevi DN 100 za odvod vode iz zatvaračnice. Obračun je po m'. | m' | 2 |  |  |
|  | UKUPNO MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| VII | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | NEPREDVIĐENI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Ova pozicija obuhvata sve nepredviđene radove. Paušalna suma će se trošiti na osnovu odobrenja nadzornog organa. Maksimalan iznos 5% od svih radova. |  |  |  |  |
| 2. | IZRADA ELABORATA IZVEDENOG STANJA |  |  |  |  |
|  | Izraditi elaborat izvedenog stanja po uputstvu nadzornog organa. | paušal |  |  |  |
|  | UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  |  |
| REKAPITULACIJA - PREKIDNA KOMORA |  |  |  |
| I | PREDHODNI I GEODETSKI RADOVI |  |  |  |
| II | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |
| III | BETONSKI RADOVI |  |  |  |
| IV | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |
| V | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |
| VI | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |
| VII | MONTERSKI RADOVI |  |  |  |
| VIII | OSTALI RADOVI |  |  |  |
|  | UKUPNO PREKIDNA KOMORA |  |  |  |
| REKAPITULACIJA VODOVOD GOLUBOVAC |  |  |  |
| 1. | CEVOVOD |  |  |  |
| 2. | PREKIDNA KOMORA |  |  |  |
|  | UKUPNO VODOVOD (bez PDV-a) |  |  |  |
|  | PDV (20 %) |  |  |  |
|  | UKUPNO VODOVOD (sa PDV-om) |  |  |  |

Понуђач:

м.п.

# Text boxes

Датум:    _______________

Потпис овлашћеног лица:

___________________

М.П.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

М.П.

Образац 2.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

- КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

- КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

- ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса Понуђача |  |
| Одговорно лице (потписник уговора) |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е-mail |  |
| Текући рачун предузећа и банка |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески број предузећа – ПИБ |  |
| ПДВ број |  |

Датум:    _______________ 		     ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

М.П.

Образац 3.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да у понуди за јавну набавку за извођење радова на санацији водовода Голубовац-деоница 2, не наступамо са подизвођачима.

НАПОМЕНА:

За групу понуђача податке уноси и оверава овлашћени члан групе понуђача.

Датум:    _______________ 		     ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

М.П.	ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

Образац 3а.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче:

| Ред. бр. | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА | ПОЗИЦИЈА РАДОВА КОЈЕ ИЗВОДИ |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5. |  |  |

Датум:    _______________ 		     ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

М.П.	ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

Образац 4.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Назив подизвођача |  |
| --- | --- |
| Наслов и седиште подизвођача |  |
| Одговорна особа |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| E-mail |  |
| Текући рачун подизвођача |  |
| Матични број подизвођача |  |
| Порески број подизвођача – ПИБ |  |
| ПДВ број подизвођача |  |

ФФ

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ КОПИЈА ЗА ВЕЋИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА

Датум:    _______________ 		     ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

М.П.                     ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

Образац 5.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| Назив члана групе понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса члана групе Понуђача |  |
| Одговорно лице члана групе (потписник уговора) |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е-mail |  |
| Текући рачун предузећа и банка |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески број предузећа – ПИБ |  |
| ПДВ број |  |

* Податке оверава члан групе понуђача. Фотокопирати образац у потребном броју за сваког члана групе понуђача.

Датум:    _______________                                     ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

М.П.  	ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

Образац 7.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

У ПРЕДМЕТНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| Бр. | Име и презиме | Број лиценце | Назив привредног субјекта који ангажује одговорног извођача: | Основ ангажовања: 1. Запослен код понуђача 2. Ангажован уговором |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| Датум: _____________ Потпис одговорног лица ________________________ М.П. |

Напомена: 	Последњу колону "Основ ангажовања" попунити тако, што се за запослене уноси број "1", а за ангажоване уговором – број "2".